鞍山市政府采购文件

（公开招标）

项目名称：鞍山师范学院高职院职业技能培训实验室设备采购项目

招标编号：AGJCG2016G005

计划编号：ASZC20160100020

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标文件内容及格式

第三章  评标方法

附 件：1.投标人须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

招标公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山师范学院委托，对“高职院职业技能培训实验室设备招标项目”（招标编号：AGJCG2016G005）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

一、招标内容

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 数量 | 采购最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 物联网工程应用实训系统 | 1套 | 153，840 |
|  | 第1包合计 |  |  | 153，840 |
| 02 | 01 | 数字化虚拟仿真实训室配套设备 | 1套 | 292，160 |
|  | 02 | 单片机实训室设备 | 1套 | 308，000 |
|  | 03 | 单片机配套设备 | 1套 | 38，000 |
|  | 第2包合计 |  |  | 638，160 |
| 03 | 01 | 数字化虚拟仿真实训室设备 | 1套 | 1，008，000 |
|  | 第3包合计 |  |  | 1，008，000 |
| 合计 |  |  |  | 1，800，000 |

招标内容说明：

1.本项目招标内容分为3个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投；

2.每个品目报价均不能超过各品目的采购最高限价，否则其投标无效。

二、合格投标人的资格条件

# 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

# 2.生产或经营范围符合国家相关规定和本次采购项目的需求；

# 3.本项目不允许联合体投标；

# 4.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

# 5.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品 ；

# 6.能够提供快速、良好的维修、服务；

# 7.本次采购投标人须为鞍山市政府采购供应商库内注册登记的供应商或辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商。

# 三、政府采购供应商入库须知

# 1.参与鞍山市市本级政府采购项目的投标人未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

# 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810

# 投标人在递交投标文件时，须向招标方单独提供入库登记证明，入库登记证明无需装订在投标文件中。（投标人可在办理入库的相应部门官方网站通过查询等功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

# 2．请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的投标人在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：
http://www.asggzyjy.cn/
register.jspx。网上录入审核及咨询电话：0412-5555983

四、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站免费下载招标文件。

五、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效或中标资格被取消。

六、报名方式：本项目在公告期内不设报名环节，投标人在递交投标文件时现场报名。

七、投标供应商的计算：本项目中投标产品中的主要产品多家供应商代理同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算。

八、采购公告发布

本采购公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

九、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点：

# 递交投标文件截止及开标时间：2016年08月17日9:30(北京时间)

# 递交投标文件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心222（第五开标室）会议室，届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加采购会议。

十、投标文件的送达：投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的投标文件。

十一、询问、质疑和投诉的程序及要求：

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，对采购人提出的质疑由采购人负责答复，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由鞍山市公共资源交易中心和采购人共同接收。

3. 供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4. 经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十二、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山师范学院

联系人：顾秀荣

联系电话：0412-2962888

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

采购项目咨询电话：0412-5586805  0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5586812

合同签订咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一六年七月六日

第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次招标项目为鞍山师范学院高职院实验数学设备采购 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合格投标人 的资格条件 | 详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 领取招标文件 的时间及方式 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 4 | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 现场踏勘或 标前答疑会 | 本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 样品要求 | 本项目不要求提供投标产品样品 |  |  |  |  |  |
| 7 | 最高限价及 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （元） | 投标保证金 （元） | 包号 | 最高限价 （元） | 投标保证金 （元） |
|  |  | 01 | 153，840 | 3，076 | 02 | 638，160 | 12，763 |
|  |  | 03 | 1，008，000 | 20，160 |  |  |  |
|  |  | # 说明： # 1.超过每包各品目最高限价的投标文件为无效投标文件。 2.投标保证金：采购最高限价的2%。 3.收取投标保证金的截止时间及要求:投标供应商应通过转帐方式（现金方式递交无效）在递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，投标供应商须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。递交投标文件截止及开标时间前投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取投标保证金《收款收据》。 4.为方便供应商及时退还投标保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还投标保证金的收据（按包分别开具）并提供所投项目名称、项目编号、包号、开户行、开户帐号、交易中心出具的《收款收据》编号等信息。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心二楼服务大厅保证金收缴窗口。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 8.银行账号：0704020329264037080 9.投标保证金咨询电话：0412-5589021 5589033 5589051 |  |  |  |  |  |
| 8 | 评标委员会人数 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5（或更多单数）人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 投标文件份数 | 正本1份,副本5份。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 评标办法 | 最低评标价法 |  |  |  |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |

第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 |  |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 |  |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 |  |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 投标人法人 营业执照副本 | 复印件（应确保复印清晰） |  |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  |  | 提供复印件（应确保复印清晰） |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求 |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求 |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-5 |
|  | 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-6 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 投标函 |  |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 开标一览表 |  |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 设备价格明细表 |  |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 项目要求及投标响应表（一）（二） |  |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 技术方案：是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  |  |  |  | 3-5 |
|  | 制造厂商的法人营业执照副本： |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  |  | 3-6 |
|  | 投标产品的制造厂商资质及认证要求： |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  |  | 3-7 |
|  | 投标产品的资质、认证、许可、入网、检测报告要求： |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  |  | 3-8 |
|  | 样品 |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  |  | 3-9 |
|  | 其它 |  |  |  |  | 3-10 |
| 其它材料 | 招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料 |  |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件或打印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴（签字无效）： | 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴（签字无效）： |
| --- | --- |
| 开标一览表 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴（签字无效）： | 投标产品光盘（U盘） （第三包要求提供） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴（签字无效）： |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

鞍山市政府采购项目

投  标  文  件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3

投标文件目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1投标函………………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表…………………………………………………………所在页码

2.3投标产品价格明细表………………………………………………所在页码

2.4项目要求及投标响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：         (签字)

签署日期：        年        月       日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

投标函

采购代理机构：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

| 包号 | 投标价（人民币 元） |  | 投标保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并已详细审查招标文件，对招标文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本招标项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

开标一览表

投标人名称：                                           单位：元（人民币）

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 01 | 物联网工程应用实训系统 | 153，840 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02包 | 01 | 数字化虚拟仿真实训室配套设备 | 292，160 |  |  |  |
|  | 02 | 单片机实训室设备 | 308，000 |  |  |  |
|  | 03 | 单片机配套设备 | 38，000 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03包 | 01 | 数字化虚拟仿真实训室设备 | 1，008，000 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“投标报价”应同格式7 “投标产品价格明细表”中“报价合计”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

签署日期：               年      月      日
格式7

投标产品价格明细表

包号：                                                  单位：元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表（二）”的相应内容一致。

2.对无品牌、规格、型号的产品可用“定制”、“研制”、“开发”等方式进行标注。

3.中标供应商需在宣布中标结果后24小时内将此表电子版提供给招标方用于本项目结果公告使用。

格式8

项目要求及投标响应表（一）

| 包号：01包、02包、03包 产品名称：高职院职业技能培训实验室设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | ★交货/交付时间：合同签订后90日内完工。 |  |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
| 4 | ★验收：按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。 |  |  |
| 5 | ★质量保证期： 按照国家相关规定和制造厂商相关规定执行。采购需求有特殊要求的详见《项目要求及投标响应表（二）》中的具体规定。 |  |  |
| 6 | 售后服务承诺要求： |  |  |
| 7 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（ 2 ）小时内响应；（24 ）小时内到达 |  |  |
| 8 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： |  |  |
| 9 | 备品备件供应及优惠价格要求： |  |  |
| 10 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： |  |  |
| 11 | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |

项目要求及投标响应表（二）

包号：01包

主要采购内容: 物联网工程应用实训系统

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 物联网工程应用实训系统 | 1套 | 物联网工程应用实训系统包括以下部分 一、物联网实训工位1个 二、桌面型实训工位1个 三、物联网数据采集网关1个 四、移动互联终端1个 五、智能商业应用模块1个 六、智能环境气象模块1个 七、智能路灯应用模块1个 八、智能安防应用模块1个 九、智能农业应用模块1个 十一、软件资源1套 十二、配套教学资源1套 十三、配套耗材套件等1套 十四、训练耗材包1套 十五、产品资质要求 以上各部分技术参数如下： 一、物联网实训工位 智能环境与智慧城市——物联网工程应用实训系统。 工位尺寸：170mm*130mm*40mm（±10 mm） 人体工程学设计，便于学生对于设备的安装配置等实训操作；配备两组网孔操作面板（正面、顶部），用于部署各类物联网设备，搭建各种物联网应用场景；有强弱电供电系统，工位背面有10余个强电供电插座，工位正面配有8套直流弱电（常用的5V、12V、24V）供电接口，满足工位上各类物联网设备的供电需要，同时，面板上安装了走线槽，方便学生进行各种布线；设计有安全配电箱，带有空气开关及漏电保护系统，一路电源输入、一路开关总控，确保系统使用安全可靠；带有照明系统，便于实训和演示；配有抽屉柜子，方便物联网设备、耗材工具等的收纳；多个物联网实训工位，可方便的进行多种排列组合的摆放设计，满足各种要求的实训室或创新实验室的工位设计要求。外观尺寸（长*宽*高）：1016mm*410mm*2026mm（±30 mm）；主面板尺寸（长*高）：750mm*1142mm（±30 mm）；电源输入：220V；强电供电：10组，220V 5孔插座（带单路开关、指示灯）；弱电供电：8组，5V，12V，24V弱电供电端子；照明系统：2组，3W 暖白光 LED套筒灯。 二、桌面型实训工位： 桌面型设计，便于学生在课桌上对设备的安装配置等实训操作；配备1组网孔操作面板，用于部署各类物联网设备，搭建各种物联网应用场景；有强弱电供电系统，工位背面有6个强电供电插座，工位正面配有2套直流弱电（常用的5V、12V、24V）供电接口，满足工位上各类物联网设备的供电需要，同时，面板上安装了走线槽，方便学生进行各种布线；设计有安全配电系统，带有空气开关及漏电保护系统，一路电源输入、一路开关总控，确保设备使用安全可靠；具备无线及有线网络接口，可接入到多种网络环境下。满足各种要求的实训室或创新实验室的工位设计要求。 外观尺寸（长*宽*高）：730mm*269.5mm*507mm（±30 mm）； 主面板尺寸（长*高）：669.5mm*379.5mm（±30 mm）； 电源输入：220V； 强电供电：8组，220V 3孔插座；带电涌保护功能，有SPD指示灯 弱电供电：2组，5V，12V，24V弱电供电端子； 网络接口：支持1个WAN口，4个LAN口 WIFI功能：支持 三、物联网数据采集网关 该网关可结合物联网和传感技术，实时采集有线、无线传感网设备传感值，并通过通讯模块上传到PC端，实现对传感设备的实时监测及控制。 5寸显示屏TFT（16:9） 支持ZigBee无线传感组网连接 支持Modbus有线传感连接 LCD显示功能 可同时显示9路ZigBee无线传感网输入和6路输出； 可同时显示10路的基于Modbus有线传感网输入和6路的输出； 本地声光报警功能，具备断电报警功能； Wifi/以太网传输，可将温湿度数据实时传送到后台； 内置后备电池，断电后可继续工作2小时； 四、移动互联终端 基于Android进行嵌入式软件应用教学开发；基于ARM架构进行嵌入式硬件平台教学开发；基于3G、WIFI进行移动互联教学开发；支持ZIGBEE、蓝牙传感网网关教学应用；配合嵌入式ARM系列平台主机软件操作系统及硬件周边插件，达到数字家庭、智能家居、微型传感器及无线传感应用；GPS综合应用教学；丰富扩展接口，可外接无线传感、RFID、二维码应用。 1、处理器：≥ 1GHz； 2、操作系统：Android 2.3； 3、内存：≥1GB DDR2 SDRAM； 4、存储：≥512MB NAND Flash； 5、扩展存储：1个SD卡卡槽、2个MMC卡卡槽，支持到32G； 6、显示屏：尺寸：≥7寸；触摸屏：多点电容触摸屏；分辨率：800 x 480；类型：TFT； 7、GPS：GPS 导航功能，导航精度高； 8、网络接口： 有线模块：10/100M Ethernet；WiFi模块：IEEE 802.11g/b；蓝牙 模块：Bluetooth V2.0；3G模块：支持GSM、GPRS、EDGE、WCDMA、HSPDA； 9、摄像头：≥200万像素； 10、音频：AC97音频输入接口； 11、键盘：标准全键盘； 12、接口： 4 路 USB Host，1 路 USB OTG（支持 ADB 调试））；4个RS232串口；1个Zigbee接口；1个SENSOR接口；1个VGA接口；1个HDMI接口；2组扩展槽（66PIN）； 五、智能商业应用模块 该模块主要包括UHF桌面发卡器、条码扫描设备、LED显示屏、网络摄像头、无线路由器等设备，主要实现了智能仓储、智能卖场、拍码购物等几大典型场景的多种智能商业应用，通过模块的使用操作、开发部署，结合理论课程与实训课程的教学，让学生亲自动手，接触物联网技术在商业领域最前沿的真实的应用，最终达到感知体验与动手的结合、方案设计与实际验证的结合，提高学生的实践动手能力。 条码扫描设备 性能参数：识读性能 识读模式：线性CCD 接口：USB-HID, True RS232, TTL level RS232, Keyboard Wedge 识读精度：≥5mil 提供光源：Visible LED Diode 620nm 识读景深：25mm-390mm 打印对比度：≥30% 条码灵敏度：倾斜±55°@ 0°Roll and 0° Skew 旋转：±25°@ 0°Pitch and 0° Skew 偏转：±75°@ 0°Roll and 0° Pitch 环境光照度：0 ~ 100,000 LUX 机械/电气化性能： 颜色：黑或白 外观尺寸（长×宽×高）：156.0×95.0×71.0 mm（±30 mm） 工作环境 工作温度：-0℃to + 50℃ 储存温度：-40℃to + 60℃ 工作湿度：0 to 95% ( 无凝结) LED显示屏 处理器：ARM 存储容量：板载2M字节存储芯片 显示：板载2排Hub08、4排Hub12 通讯：RS232、RS485 自适应（需加485转换器） 通讯波特率：可支持9600～115200 通讯距离：RS232有效通讯距离为：120米 、RS485有效通讯距离为：1200米 网络摄像机 M-JPEG视频压缩格式，接口: RJ45•Install ActiveX Control，带云台变焦，角度旋转：垂直120°, 水平270，双向语音 , 喇叭和麦克风，图像帧率： Max. 30fps，图像传感器: CMOS 感光器，30万像素，图像分辨率，图像处理：自动曝光(AE)；自动白平衡(AWB)；自动增益控制( (AGC)，网络协议： HTTP/DHCP/IP/TCP/UDP/DDNS，DDNS：Http/PPPoE/FTP/SMTP，工作电压：5.0V，功耗 : 1500mA，报警动作:支持的电子邮件讯息和上传图像FTP，10*φ5红外灯，OLux（红外开），红外距离15M，支持同一屏幕监控9个摄像机，MSN 服务器，支持无线网络(Wi-Fi/ 802.11/b/g )移动，多层次用户管理和密码的定义，在任何地方、任何时间、即时监控，支持手机浏览：IPhone、IPAD、智能手机，支持firefox safari goole 浏览器。 无线路由器 网络标准：无线标准：IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b， 有线标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u 最高传输速率：300Mbps 网络接口：1个10/100Mbps WAN口 4个10/100Mbps LAN口 电源电压：12V，0.5A 产品尺寸：198×134×30mm（±30 mm） 环境标准：工作温度：0-40℃ 工作湿度：10%-90% Qos支持：支持 WPS功能：支持WPS一键加密功能 WDS功能：支持WDS无线桥接 无线安全：64/128位WEP加密技术 WPA，WPA2加密 天线类型：外置天线 天线数量：2根 是否可拆卸：否 天线增益：5dBi 5、UHF桌面发卡器： 1) ISO18000-6B，ISO18000-6C（EPC GEN2）， 2) 支持 国标（920~925MHz）、美标(902~928MHz)或定制其它频段， 3) 读卡距离: 大于5 m； 6、热敏票据打印机： 1) 打印方法：热敏点行打印； 2) 打印字库：12x24 24x24； 3) 有效打印宽度： 57.5mm±o.5； 4) 打印速度： 约90mm/秒； 5) 打印纸类型： 热敏纸，外径最大60mm内径最小30mm； 6) 字符打印控制：支持ANK字符集，图标一,二级汉字库； 7) 打印头寿命：脉冲次数10,000,000次； 8) 钱箱接口：DC12v IA 4芯RJJ11插座； 9) 电源要求：DC 9v 3A； 7、 串口服务器： 1) LAN口：以太网:10/100 Mbps，RJ45 保护：内置的1.5 KV电磁保护 2) 串口：4个RS-232接口 端口类型：Male DB9（针式）串口保护：所有信号15 KV ESD保护 3) 串口通讯参数:校验位：None, Even, Odd 数据位：5, 6, 7, 8 停止位：1, 1.5, 2 流控：RTS/CTS, DSR/DTR, Xon/Xoff 速度：110~460800bps 4) 协议：ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, Telnet, SNMP, HTTP 5) 工具：支持Windows 2000/XP的管理软件 6) 驱动支持：Windows 2000/XP Real COM driver, Unix/Linux TTY driver 7) 配置：Web网络浏览器、Telnet、Console控制台 8) 操作温度：-20~70˚C (-4~158˚F) 9) 储藏温度：-40~85˚C (-40~185˚F) 10) 工作湿度：5~95%RH 8、高频读写器： 1) 温度适用范围：-20到+60 o C； 2) 卡触点可使用次数：≥10万次； 3) 支持卡尺寸：支持符合ISO14443TypeA/B的非接触卡； 4) 可给卡提供电流：0-130mA； 5) 与PC通讯类型： Low Speed USB（USB 1.1）；Bus powered device；HID（USB无驱）； 6) 通讯协议：支持ISO14443 TypeA/B，同接触式卡的通讯速度可达115，200 bps； 7) 所遵循的标准： ISO14443、ISO 7816、PC/SC、GSM11.11、FCC、CE； 8) 通讯速率： T=0：9600-38400bps；T=1：9600-115200bps； 9) 状态显示：LED指示灯，指示电源或通讯状态； 10) 操作系统：Windows 98、Me、2K、XP、2003及Unix和Linux； 11) 其他特性：提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台、支持在线升级功能、同步支持符合ISO14443 Type A,Type B的非接触智能卡，如：Mifare S50、Mifare S70、MF1ICL10、Mifare Pro、Mifare desfire、Mifare ultralight、SLE44R31、SLE6-6cl系列、AT88RF020、华虹1102等； 9、电子价格标签 材料：PC\ABS 显示方式：字段式 协议：ISO18000-6C 频率范围（MHz）：902-928 读取范围（固定读取器）：2M 10、中距离式读写器 供电：USB供电 功率：<2.5瓦 天线极化方向：圆极化 工作频率：920-925MHz，跳频250KHz 发射功率：15dbm 支持协议：EPC GEN2/ ISO 18000-6C 识别距离：>30cm 写数据距离：>5cm 接口模式：USB 工作寿命：>5年 工作温度：-20℃～+60℃ 12）工作湿度：小于90％ （非冷凝） 六、智能环境气象模块 该套件主要包括温湿度传感器、火焰探测器及烟雾传感器等多种传感器及设备，结合485数据采集模块，实现了智能环境监控场景应用，使学生在对传感器的接线连接、安装配置、业务应用等方面的实操训练中，结合配套的DEMO开发程序，熟悉传感器技术及数据采集技术在物联网环境领域的方法和内容。 火焰探测器 1) 工作电压： 额定工作电压：DC24V，工作电压范围：DC12V~ DC30V； 2) 工作电流： 监视电流：≤10mA，报警电流：≤30mA； 3) 输出容量： 无源常开或常闭（可通过探测器内部PCB上JP1选定为常开-NO或常闭-NC）两种可选输出，触点容量1A，DC24V； 4) 输出控制方式： 通过探测器内部PCB板上跳线器（JP2）可设置为自锁(LOCK)和非自锁(UNLOCK)； 5) 指示灯：正常时，大约每隔5S闪亮一次，表示监测状态；报警时常亮； 6) 光谱响应范围：180nm～290nm； 开关量烟感探测器 1) 报警声音：≥85dB； 2) 供电电源： DC9V～DC28V； 3) 电 流 ： 静态电流 ≤200uA； 4) 报警电流 ≤50mA； 5) 工作温度：-10℃～+50℃； 6) 相对湿度： ≤95%RH(40℃±2℃)； 7) 继电器无源触点输出； 8) 声光报警； 温湿度传感器 1） 供电：24VDC 2) 准确度：温度：0.5度 湿度：±3%RH 3) 量程：-10-60度 4) 工作温度：0-100度 5) 响应时间：＜15S（1M／S风速） 6) 输出信号：4-20MA 7) 负载能力：电流输出型：≤500Ω 继电器输出：10A/DC30V,10A/AC220V 七、智能路灯应用模块 该套件主要包括人体红外传感器、光照度传感器等多种传感器及设备，结合四输入模拟量通讯模块，实现了智能路灯场景应用，使学生在对传感器的接线连接、安装配置、业务应用等方面的实操训练中，结合配套的DEMO开发程序，熟悉传感器技术及数据采集技术在物联网环境领域的方法和内容。 人体红外传感器 工作电压：AC180V~250V50Hz或DC 12V/24V； 输出形式：继电器触发； 延时时间：6秒到5分钟可调； 感应距离：≥10米（冬远夏近）； 感应角度：左右90度，往下60度； 光照度传感器 供电电压：DC 24V； 输出形式：电流：三线4mA~20mA、电压： 三线0V~5V（盲区为30mV）、网络：RS485\RS232； 3、四输入模拟量通讯模块： 端口数量：≥4个 端口类型：模拟输入 端口电流：4-20毫安 通讯模式：zigbee 4、 RS485设备（数字量）: 通道数：8 输入类型：mV，V，mA 输入范围：+/-150mV，+/-500mV，+/-1mV，+/-5mV，+/-10mV，+/-20mV，4~20mA 隔离电压：3000V 最高额定电压：+/-35mV 采样速率：10个采样点/秒 输入阻抗：20MΩ 精确度：≤+/-0.1% 功率：1.2W 继电器 线圈电压：24V 电流：5A 主要功能：细脚2开2闭 八、智能安防应用模块 该套件主要包括电子巡更、红外对射模块等设备，通过客户端，实现了智能安防场景应用，使学生在对传感器的接线连接、安装配置、业务应用等方面的实操训练中，熟悉物联网设备在物联网安防领域的方法和内容。 电子巡更模块 自动感应无需按键，灯光与振动提示读卡成功(振动可单独关闭)。 九组闹钟设置并有振动与灯光提示，提醒巡更人员定时巡逻(最多可设64次)。 USB通讯，机器伴有提示灯显示。 大容量2200AM 3.6V 锂电充电池供电，并配有精工保护板全力保护电池寿命与安全，有自动断电功能，可反复充电使用。 低功耗电路设计，待机0.002MA。 感应卡读卡技术，读卡距离可达4CM。 红外对射模块 探测范围:15米 工作电压：12V、24V 供电电流：〉50MA 工作温度：+50~（-30） 继电器输出：常开常闭可选，用跳线设置 电子巡更点 频率：125kHz 温度：-40～60℃ 电子巡更人员卡 使用寿命: 10年 使用温度: -10~80 耐用性: 40万次 工作电压: 无源 作电流: 无源 警示灯 闪法方式：间断闪、常亮 环境温度：-20℃～55℃ 运行时间：连续 工作电压：DC 12或24V 警灯功率：6W 工作电流：0.8A 九、智能农业应用模块 1、ZigBee模块： 主芯片：CC2531F256，256K Flash,有USB控制器； 串行速率：38400bps（预设），可设置 9600bps，19200bps， 38400bps， 115200bps； 无线频率：2.4GHz； 无线协议：ZigBee2007/PRO； 传输距离：可视距离10米； 接收灵敏度：-96DBm； 2、人体红外传感器模块（配合zigbee使用） 工作电压：DC5至 20V； 静态功耗：65 微安； 电平输出：高 3.3V，低 0V； 延迟时间：可调（0.3 秒~10 分钟）； 封锁时间：0.2 秒； 触发方式：L 不可重复，H 可重复，默认值为 H； 感应范围：小于 120 度锥角，7 米以内； 工作温度：-15℃~70℃； PCB 外型尺寸：32＊24mm，螺丝孔距 28mm，螺丝孔径 2mm； 感应透镜尺寸：直径 23mm。 3、光敏电阻传感器模块（配合zigbee使用） 最大电压（V-dc）：150； 最大功耗（mW）：100； 环境温度（°C）：-30--- +70； 光谱峰值（nm）：540； 响应时间（ms）：上升：20， 下降：30 4、温湿度传感器模块（配合zigbee使用） 全量程标定，两线数字输出 湿度测量范围：0～100%RH 温度测量范围：-40～+123.8℃ 湿度测量精度： ±4.5%RH 温度测量精度： ±0.5℃ 封装：SMD（LCC） 可燃气体传感器模块（配合zigbee使用） 电路电压：〈24V（AC/DC） 测量范围：500-10,000ppm 灵敏度（电阻比）：0.55-0.65 加热器电压：5V±0.2V（AC/DC） 封装：塑料、SUS 双重金属 6、空气质量传感器模块（配合zigbee使用） 空气质量传感器可测量范围：1-30ppm 灵敏度：0.15～0.5（10ppmH2 阻值/空气中阻值） 空气质量传感器输出信号：可变电阻值 环境温度：-10～50℃ 金属网 7、火焰传感器模块（配合zigbee使用） 探测波长：700—1100 nm； 探测距离：大于1.5m； 供电电压 3V-5.5V； 输出方式： 数字输出 当检测到火焰时输出高电平， 没有检测到火焰时输出低电平（0）。 2模拟输出 随着火焰强度的变化的模拟变化输出端电压变化 仿真器 Zigbee模块专用调试工具，可以用于CC11xx、CC24xx、CC25xx等多个系列，支持常用多种调试手段如下载、仿真、调试、断点、单步、全速、擦除、读取、加密等。 9、继电器模块 Zigbee模块专用继电器 单路输出 DC5V 风扇 工作电压：DC24V 工作电流(A)：0.09-0.25 转速(RPM)：3000-4000 风量（CFM）：24.42-34.18 导线：UL认证线材；红色导线正极(+)；黑色导线负极(-)。 允许的环境温度范围：-10℃～+70℃(作业)；-40℃～+70℃（存储） 十一、软件资源 物联网智能环境监控实训系统，包含智能商业应用场景、环境监测场景、社区安防场景、公共广播场景、智能路灯场景、移动端场景及智能农业场景。各场景具备如下功能： 1、智能商业应用 模拟基于物联网技术的智能超市、电子商务的真实应用系统场景 环境监测 包含大气环境模块，主要有：温度与湿度的传感数值。用户点击进行查询每种传感数据在一定时间段内的数据显示情况，也可进行导出数据操作 。通过该场景目的考核学生对感知层有线传感器设备的安装、调试、及数据采集编程能力。 社区安防场景 针对房屋内火灾（火焰、烟雾）及非法入侵（红外对射）进行监控，异常时会产生告警提示内容，提示内容会自动推送到LED屏上显示以及推送到移动互联终端（安卓端）显示。 公共广播场景 监测社区内火灾（火焰、烟雾）情况，主要通过输入提醒内容，手动推送方式通知业主一些信息，提示内容会推送到LED上显示以及推送到移动互联终端（安卓端）显示。 智能路灯场景 针对城市路灯及楼宇路灯的智能管理。可手动控制路灯与楼道灯，也可根据时间或者自然光照值自动控制路灯；另外，楼道灯是在满足时间设置情况下，当感应到有人经过时（人体红外）亮起的。 移动端场景 针对智慧城市系统的移动端使用。与PC端系统同步，分别有系统设置、用户注册登录、环境气象、智能商超、预警信息、智能农业功能。 智能农业场景 智能农业模拟的是生猪养殖及温室大棚场景，使用的是单独的一组传感器，通过zigbee无线组网在移动互联终端上进行数据采集，并将智能农业的相关数据显示在移动互联终端上。 8、物联网云服务平台应用及案例 物联网云服务平台标准数据展示web版：云服务平台支持多种行业标准协议的网关、设备接入，该案例以协议类型分类展示各传感器数据以及负载的控制，以此了解基于Modbus协议、ZigBee协议的物联网传感设备，体验物联网云服务平台。 智能家居web版、android版：智能家居是在互联网影响之下物联化的体现。智能家居通过物联网技术将家中的各种设备（如音照明系统、窗帘控制、空调控制、安防系统等）连接到一起，提供家电控制、照明控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段。与普通家居相比，智能家居不仅具有传统的居住功能，兼备建筑、网络通信、信息家电、设备自动化，提供全方位的信息交互功能，甚至为各种能源费用节约资金。 农科院水产养殖android版：农科院水产培育基地需要严格的培育条件，气候、水温、水位、光照等都会影响水产的培育。本案例基于云服务平台实现模拟的物联网智能水产培育基地，严格控制影响培育基地的各种条件因素，从而促进水产养殖智能化科学化，提高培养成功几率实现水产增产量产。 十二、配套教学资源 1、物联网工程应用实训系统2.0实训教程套装 包含《C#物联网程序设计基础》、《Java物联网程序设计基础》、《CC2530单片机技术与应用》、《C#物联网应用程序开发》、《Android物联网应用程序开发》、《无线传感网络技术与应用项目化教程》、《物联网综合应用实训》、《物联网技术应用大赛试题汇编（中级》、物联网工程应用系统（智慧城市）实训教程各2本 2、配套电子档资料（U盘） 包含配套物联网工程应用实训系统2.0软件、安装环境、配套教学资料等 十三、配套耗材套件等 1、物联网工具包套组 包含一字螺丝刀、十字螺丝刀、套筒、剥线钳、电工钳、万用表等 2、耗材包 包含各种电线、网线、螺丝、螺母、扎线带、电工胶布等 3、钢制仪器柜4个，规格W900 mm *D450 mm *H1800mm（±30 mm），上下玻璃对开四门。 4、电工工具套装4个，碳钢，套件数量≥50件 十四、训练耗材包 各种电线、网线、螺丝、螺母、扎线带、电工胶布一字螺丝刀、十字螺丝刀、套筒、剥线钳、电工钳、万用表。 供货时需提供配套的实训资源库及实训指导书。 供货时需提供“物联网感知与信息识别芯片集成电路布局图”。 售后服务要求：产品免费保修一年。 十五、投标人投标现场需提供以下证明材料： 1、提供物联网工程应用实训系统生产厂商授权书原件。 |  |  |  |  |

包号：02包

主要采购内容:数字化虚拟仿真实训室配套设备等

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 数字化虚拟仿真实训室配套设备 | 1套 | 一、云主机，１台 云主机的配置、构架 ，要能够满足应用电子技术专业---数字化虚拟仿真三维互动教学平台软件的要求，其各种3D虚拟现实场景的渲染显示不能出现卡顿现象。 １．安装保护软件和虚拟现实三维互动教学平台采用B/S模式(Browser/Server，浏览器/服务器模式），基于校园网/英特网实现。客户端软件(教师终端软件与学生终端软件)使用ActiveX完成3D虚拟现实场景的渲染显示与实验互动操作，3D图形底层渲染支持OpenGL, DirectX, 以及软件渲染，并采用ActiveX 多线程socket实现动态3D数据传送，同时通过与PHP动态网页相结合的方式，实现整个客户端的浏览与操作界面。服务器端除提供在线3D虚拟实验所需的功能服务外，还提供DB Server、Web server、Mail server三种服务。 云主机 CPU≥2680V3*2， 内存≥160G, 硬盘≥ 400GSSD(PCI-E), 硬盘≥2*600GSAS 15K , 主板集成四千兆网卡, 电源≥ DVD H330 双电 1. 采用裸金属架构，虚拟化软件可直接安装于物理服务器上，无需宿主操作系统，最大程度提升虚拟机性能； 2. 软件必须采用主流桌面虚拟化技术（kvm,Hyper-v,Xen,Esxi），所有计算和存储都在服务器端，虚拟桌面使用服务器CPU，内存，硬盘资源，不使用本地资源，并且硬件资源可动态调配； 3. 支持服务器集群，采用B/S架构，单一地址登录，无需多个管理平台，一个平台上即可完成所有主机、桌面、模板、终端、用户等对象的管理工作； 4. 任意一台安装了管理端的服务器都可以作为管理机，且集成数据库；桌面虚拟化功能实现一次性安装完成，负载均衡等无需另外增加组件； 5. 系统可根据客户使用数，实现一键式部署，完全自动化；虚拟化网页平台上提供设置策略，可限制单台服务器创建和同时运行的虚拟机数量，保证系统的稳定运行； 6. Windows系统模板安装完全自动化，可实现无人值守，降低系统模板安装难度； 7. 终端设备开机后，可自动进入虚拟桌面；虚拟桌面正常关机时，终端设备自动关机；终端设备按电源键或断电关机时，虚拟桌面自动关机； 8. 用户启动虚拟桌面的过程中，能够看到与传统PC开机一样的启动画面，从而提供与传统PC一致的开机体验； 9. 支持教学桌面和个人桌面两种使用方式，教学桌面下，用户登录不需要账户密码验证，桌面可设定每次还原，每周还原，每月还原，并可控制USB使用权限；个人桌面下，需要用户名密码验证，每个用户都可获得自己专用的桌面，用户的修改会被完全保存，且该桌面不会分配给其他用户使用； 10.支持在服务端统一设置客户端桌面的分辨率；统一设置终端桌面登录方式，至少包括单独使用教学桌面登录，单独使用个人桌面登录，两者选择登录三种方式； 11.可根据不同的教学要求，创建多套教学场景，所有场景在服务端可控制开关,终端登录界面只能看到开启的场景,且可实时刷新；终端可在登录界面自由选择开启的场景，并能实现一键式切换； 12.支持教学场景的HA，当承载教学桌面的服务器出现故障时，可以根据设定的HA策略，在指定的服务器上继续运行教学桌面，且该HA策略无需共享存储； 13.支持模板管理，针对不同的桌面可提供不同的模板；支持桌面模板的编辑、更新、复制、下载以及删除；多台服务器组成集群时，模板更新应实现增量数据的更新，更新时间（以1G文件4台云主机的集群为例）不得超过2分钟； 14.虚拟化网页管理平台支持学期课表的编辑(无需依赖第三方软件)，可设置学期开始和结束时间，按学期课表时间自动启动教学桌面环境，便于桌面的灵活切换； 15.支持在虚拟化平台上查看服务器和虚拟机的运行详细情况，包括服务器和虚拟桌面的CPU占用率、内存占用率、网络流量、进程资源占用率； 16.支持通过手机移动APP方式（非网页）对虚拟化平台的管理，至少包括对服务器和终端的电源级别操作； 17.通过一键更新能够自动更新根据模板创建的虚拟桌面，即批量更新所有虚拟桌面； 18.支持在虚拟桌面发放过程中通过web界面自动批量有序分配虚拟机IP地址，计算机名，用户登录名(虚拟桌面开机后只可看到修改后的唯一用户名)，便于教室环境有序管理与全国计算机等级考试的环境快速部署，相同的K编号（全国计算机等级考试中的专用用户名）可以在多个不同的教室共存； 19.用户禁用服务器下发的虚拟机的网卡不影响虚拟桌面的连接,保障桌面连接的安全性；支持虚拟桌面在死机、蓝屏或其他意外情况下的重置，迅速恢复桌面正常状态； 20.支持多VLAN的部署； 21.支持对终端设备的手动和自动排序；尤其是在全新终端部署时，可将终端的序号批量与桌椅位置进行对应； 22.虚拟化网页管理平台的用户管理中，支持通过表格导入的方式来批量创建用户，该用户可用于登录虚拟桌面； 23.可针对不同的功能模块进行权限角色的划分； 24. WEB平台提供虚拟化服务可视化管理策略，支持在网页平台上一键开启意外关闭的虚拟化服务，并提供日志下载，便于后期维护； 25.支持屏幕广播，教学桌面的屏幕可以广播给指定的终端桌面； 26.集中管理平台直接提供系统升级功能，可直接在平台上进行升级服务端和客户端； 27.支持与机房管理系统对接整合，能根据客户需求提供二次开发； 28.支持FC-SAN、ISCSI、NAS等多种存储的连接使用，兼容多种品牌的存储，如EMC、IBM、DELL等； 29.虚拟桌面支持USB外接设备的重定向，包括USB存储设备，打印机，扫描仪，电子白板等；支持IDE和SATA接口的光驱重定向，虚拟桌面可直接识别IDE和SATA接口的光驱； 30.本云主机能够能够正常安装和运行本次招标的”应用电子技术专业---数字化虚拟仿真三维互动教学平台软件”。 40.服务器能够提供除在线3D虚拟实验所需的功能外，还能同时提供DB Server、Web server、Mail server等服务。 41.售后服务要求：上门技术服务和免费现专业培训；原厂承诺提供三年及以上免费升级和上门维护服务；承诺本云主机能够正常安装运行的教学平台软件。 42.投标人投标现场提供以下证明材料： a、提供底层桌面虚拟化软件著作权认证证书复印件加盖制造厂商公章；b、提供云主机生产厂商授权原件及售后服务承诺函原件。 二、云终端（含21.5显示器），３６套。 “应用电子技术专业---数字化虚拟仿真三维互动教学平台软件”对客户端软件的要求，云终端能够使用ActiveX完成3D虚拟现实场景的渲染显示，3D图形底层渲染支持OpenGL, DirectX, 以及软件渲染，并采用ActiveX 多线程socket实现动态3D数据传送，同时通过与PHP动态网页相结合的方式，运行3D虚拟现实场景的渲染显示不能出现卡顿现象。 1. 为保证教学与软件及考试系统运行的兼容稳定，所有云终端硬件均采用x86架构： cpu≥inter(R) Celeron 2807 双核1.6GHZ， 内存≥2G DDR3L， 硬盘≥64G SSD， SUB口≥SUB:2*USB2.0; SUB口≥1*usb 3.0。 2. 支持教学桌面和个人桌面两种使用方式，教学桌面下，用户登录不需要账户密码验证，桌面可设定每次还原，每周还原，每月还原，并可控制USB使用权限；个人桌面下，需要用户名密码验证，每个用户都可获得自己专用的桌面，用户的修改会被完全保存，且该桌面不会分配给其他用户使用； 3. 支持对虚拟教学桌面的计算机名和windows登录名自定义及批量按序自动生成、支持对虚拟桌面的IP地址批量分配, 满足等考环境的快速部署； 4. 用户启动虚拟桌面的过程中，能够看到与传统PC开机一样的启动画面，从而提供与传统PC一致的开机体验； 5. 终端设备开机后，可自动进入虚拟桌面；虚拟桌面正常关机时，终端设备自动关机；终端设备按电源键或断电关机时，虚拟桌面自动关机； 6. 桌面支持自动负载均衡，选择自由分配，系统会自动将虚拟机分配到负载较小的服务器。 三、电子教室管理软件，1套。 支持36个站点。 1、全面支持windows操作系统； 2、屏幕广播：支持屏幕广播无延迟。支持视频直播。采用流媒体技术，实现教师机播放的视频同步广播到学生机，且达到流畅无延时，文件清晰度几乎无损耗，支持几乎所有常见的媒体音视频格式， Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。 3、网络影院：支持暂挂功能。支持脱机工作。采用流媒体技术，达到流畅无延时，文件清晰度几乎无损耗，支持几乎所有常见的媒体音视频格式。支持720p、1080p的高清视频。 4、文件收集：可以收集学生指定目录下的文件。文件类型支持文件后缀名过滤，收集目录支持预定义目录。 5、监控快照：监控时抓取快照。老师可在监控学生时对学生电脑画面拍快照，保存学生画面的截图。 6、远程命令：可远程关闭所有学生正在执行的应用程序。支持限制 U 盘，网络映像盘，硬盘虚拟盘，虚拟光盘，内存虚拟盘里的程序。 7、分组管理：分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。分组讨论功能，同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。 8、可对学生端进行屏幕监看，同时学生端安装程序时，在教师端可显示微缩图。 9、增加考试功能带试卷编辑、随堂小考：教师可启动快速的单题考试或随堂调查，并立即给出结果。 10、程序限制:支持限制 U 盘，网络映像盘，硬盘虚拟盘，虚拟光盘，内存虚拟盘里的程序。可通过黑白名单限制，限制客户端使用程序包括网站浏览，IE,和一些与教学无关的软件。 11、文件分发：增加对已存在文件的处理策略，用户可选择覆盖和不覆盖。 12、远程设定：远程设定新增桌面主题，桌面背景，屏幕保护、学生的频道号和音量、学生端的卸载密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。 13）学生示范：可示范给全体或部分学生，一个或多个分组。 14）电池电量显示。 四、机房维护管理系统软件，1套。 机房维护管理系统软件，支持36个站点。 1、支持多操作系统，可同时安装15个操作系统，支持LINUX和WINDOWS共存。 2、支持多操作系统多个不同ip自动分配。 3、支持底层和上层双层数据差异拷贝，智能判断样机与其他接收端之间的差异数据，无需统一基准点，支持断点和断电续传，拷贝速度最大可达2-3.8G/分钟。并支持连线对考，接收端无需驱动、无需分区。在拷贝过程中，如有个别电脑有故障影响整个网络拷贝速度可以实时显示故障电脑位置。 4、支持跨网段拷贝，最多可实现512台电脑同时对拷，可在同一局域网内进行分组对拷，且拷贝速度不受机器数量影响。 5、支持单系统多频道，可在任意已有的操作系统基础上，3秒钟快速创建多至255个频道环境，都可单独引导和还原来满足多种教学环境。 6、虚拟系统自主创建,在原有的操作系统上创建虚拟的系统，可将真实的操作系统进行隐藏，根据专业授权学生使用私有的帐号在真实操作系统上可创建能保留课程专业等资料的实验系统。 7、杀毒软件病毒库自动升级，穿透更新，在操作系统被保护的情况下，实现杀毒软件病毒库和版本信息的自动升级更新，不影响其他数据和操作的还原。 8、支持文件穿透，在系统受保护的模式下，可对指定分区硬盘空间下的文件夹或目录进行保护设置，保护文件安全，开机重启不被还原。 9、支持统一软件注册，可批量修改操作系统用户登录名，快速搭建考试环境。 10、支持linux系统的自动还原，保护系统维护网络安全。 五、交换机，２台。 交换机 ≥24口、千兆 六、服务器机柜，１台。 机柜高度≥1米， 1.框架由九折式型材和优质专用三通焊接而成，整体结构坚固，静载负荷达1000KG。 2.可同时安有万向脚轮和支撑脚，便于移动、固定。 3.国际品质机柜可置换性的配件。 4.满足上进风、下进风和前进风设计要求。 5.表面处理：框架脱脂、酸洗、磷化、电泳防水浸蜡底漆后静电喷塑, 其余脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。 6.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;DIN41491:PART1;DIN41494:PART7.GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标。 七、综合布线，３６点 六类网线、电源供电，相关附材及人工 八、双人电脑桌 18张 1.桌: 双人多功能电脑桌，能翻转显示器 规格：双人位1600*700*750mm， 桌面面材:贴优质防火板,前鸭嘴边后直边造型处理。 表面耐酸缄、防火防潮、耐划伤、台面韧性好； 桌面基材：采用优质环保高密度板，甲醛释放量达到国家E1级环保要求。 2.桌架为40*40mm优质1.2mm厚钢管，表面经酸洗、磷化防腐防锈 处理后静电喷塑。 桌腿采用1.2mm厚钢管，全钢一体开模成型工字型钢脚，方钢钢管 结构，结构牢固美观，经过除油、酸洗、磷化、打磨、静电喷塑。 3.脚装配尼龙可调脚，耐用防滑，边角圆弧，整体结构为活动件， 拆卸方便。 翻转器； (锁具和弹舌双重制动，保证安全，和延长气压杆的寿命） 整体为冷轧钢板，钢板厚度为1.2毫米，采用全自动数控机床裁板，二氧化碳保护焊工艺制作，表面经酸洗、磷化防腐防锈处理后静电喷塑。选用优质气压杆支撑，优质五金锁具，独立结构。颜色可选 特点： 1.采用人体工程学原理设计：产品能同时隐藏：显示器+键盘+鼠标。 2.翻转过程中噪音小，轻便顺畅使用方便。 3.显示器翻起后直立于桌面，键盘鼠标也同时升起与桌面平齐，产品更加人性化。 4.翻转机构升级，坚固耐用。 5.配有减速减震阻尼装置，噪音小安全性更高，更贴心保护您的设备 6.档次高，彰显大气 九、键鼠、键盘 ３６套 键鼠，键盘参数：键盘接口USB，键盘按键数104键，按键技术，按键行程长，按键寿命1000万次，人体工学支持，防水功能支持，键盘类别有线，键盘性能弯曲的空格键，手感舒适，静音输入；鼠标参数：工作方式光电，鼠标分辨率1000dpi，鼠标接口USB：鼠标大小普通鼠，人体工学对称设计，按键数3个，滚轮方向双向滚轮 线长1.5m，鼠标类型有线光电。 |  |  |  |  |
| 02 | 单片机实训室 | 1套 | - 模块化单片机教学实验平台，40台。 模块化单片机教学实训平台能够配合数字化虚拟仿真实训室的课程5使用,配套软件能在云主机、云终端上运行，教学实训平台有可与云终端设备联接的端口。 （一）模块化单片机教学实训平台： 1.功能模块化 本实验箱采用母板+扩展子板两层架构，除了基本常用的键盘、显示、开关量的产生、开关量的指示、直流电机、步进电机、继电器输出，音频放大，RS232接口等常用电路集成于母板上，其他的CPU，PIO（并行IO）、AD/DA，RTC, I2C, 传感器，通信，信号发生器，MP3及语音录放等所有其他功能模块均通过扩展子板实现。 2.全开放式信号连接 本实验箱所有功能模块的控制信号线均采用开放式杜邦线连接，一方面保证了电路连接的自由性，便于用户设计自己的硬件连接方案；另一方面锻炼了用户的实践动手能力。 3.多类型单片机支持 由于具有模块化及开放式连接特点，可以通过更换接口统一的CPU子板，使得本实验箱能够支持MCS-51系列（包括兼容的STC系列）单片机、Atmel公司的AVR系列、ARM Cortex-M3内核的STM32系列多种单片机实验。一套实验箱，支持多款单片机，支持全国大学生电子设计大赛。 4.板箱结构科学，布局合理 母板与机箱之间采用合页连接，前端有一小把手，便于将母板掀起，箱体内部是海绵铣槽，用于存放临时不用的扩展板，有效提高实验箱的空间利用率。 （二）配套实验教材  本实验箱配套实验教材是国家“十一五”规划教材的配套教材 。  实验内容安排遵循从简到繁，从模仿到设计，从单元到系统的理念，能够实现从零基础到单片机应用高手整个训练过程培训要求。  教材中所安排的所有软件及硬件实验均在配套光盘中提供了完整的示例程序，方便教师参考使用。 （三）教学：Keil软件，虚拟仿真交互操作。 ch软件参数：Ch是一个面向交互式教学的跨平台C/C++解释计算环境，是一个完整的C语言解释器，支持最新C语言标准C99 中大部分的新增特性以及C++的类，由交互式命令外壳(command shell)和教学专用且界面友好的集成开发环境(ChIDE)两大模块构成。Ch支持计算数组(computational array)，提供了图形绘制库和高级数值函数库，能够方便快捷地解决许多工程和科学方面的复杂问题。在Windows 系统中，Ch计算环境支持常用的Unix 和Linux 命令，帮助学生在熟悉的Windows 环境中学习Unix 和Linux。Ch还可以作为引擎脚本无缝地嵌入到编译的程序中，实现柔性编程。程辉教授在美国加州大学戴维斯分校多年教学实践中开发并使用的基于Ch的C程序设计教学平台。教学实践表明，使用这个平台在相当程度上提高了计算机程序设计教学的实用性、授课效果和学生学习的积极性，帮助学生充分理解和掌握计算机程序设计这一工程和科学领域的重要基本技能。 教学：Keil软件虚拟仿真交互操作。 （四）实验箱模块 本实验箱所提供的扩展子板达10种以上，可开展大量的基本实验及创新性、综合性实验： ＣＰＵ－５１ MCS-51单片机最小系统板，板上具有看门狗复位，晶振，下载接口，总线接口等电路。 CPU-AVR-16 ATmega16单片机最小系统板，板上具有晶振，手动及上电复位，下载线，总线接口等电路。 CPU-AVR-128 ATmega128单片机最小系统，板上具有晶振，手动及上电复位，下载线，JTAG, 总线接口等电路。 CPU-STM32 STM32单片机最小系统，板上具有晶振，手动及上电复位，下载线，JTAG, 总线接口等电路。 PIO 并行IO扩展子板，板上具有74LS373扩展并行输入输出，74LS164/165串行扩展并行输入，8255可编程扩展并行输入输出。 RTC 实时时钟（RTC）扩展子板，板上具有12887实时时钟芯片。 ADDA 模数（ＡＤ）及数模（ＤＡ）转换子板，板上有ADC0809，DAC0832芯片。 1602显示模块 12864液晶显示模块 2.8寸TFT液晶显示模块 16*16LED点阵显示模块 J-Link仿真器 JLINK V8 J-LINK ARM仿真器，原装固件，完美支持STM32仿真调试。 （五）支持的硬件接口实验 实验1：按键声光报警实验 实验2：373并口扩展实验 实验3：74LS164及74LS165并行I/O扩展实验 实验4：8255 I/O扩展及交通信号灯控制实验 实验5：8255键盘扫描及动态LED显示实验 实验6：7279键盘扫描及动态LED显示实验 实验7：1602 LCD显示实验 实验8：12864 LCD显示实验 实验9：16*16 LED点阵显示实验 实验10：ADC0809并行接口AD转换实验 实验11：DAC0832并行接口DA转换实验 实验12：DS12887并行接口RTC实验 实验13：I2C串行E2PROM 24C02读写实验 实验14：I2C接口芯片PCF8574扩展并口实验 实验15：I2C接口芯片PCF8563扩展RTC实验 实验16：I2C接口芯片TLC549CD扩展AD实验 实验17：I2C接口芯片TLC5615扩展DA实验 实验18：18B20温度测量实验 实验19：DHT11温湿度测量实验 实验20：红外对管障碍物检测实验 实验21：红外热释电实验 实验22：超声测距实验 实验23：步进电机驱动实验 实验24 直流电机驱动及转速测量实验 实验25：电机手动调速与程控调速 实验26：485通信实验 实验27：CAN总线通信实验 实验28：以太网通信实验 实验29：USB Host实验 实验30：USB Device实验 实验31：PT2272无线收发及遥控实验 实验32：nRF2401无线数据传输实验 实验33：语音录放实验 实验34：MP3播放实验 - Memory模块，40个。 Memory 存储器扩展子板，模块化单片机教学实训平台配套的, 板上有512k bits EEPROM W27C512, 256k bits SRAM 62256。 IIC IIC接口扩展子板，板上有串行8位AD芯片 TLC549, 串行10位DA芯片TLC5615，串行RTC芯片PCF8563，串行扩展并行IO芯片PCF8574，2k bits 串行EEPROM 24C02。 - Sensor模块, ，40个。 Sensors 传感器扩展子板，模块化单片机教学实训平台配套的。 板上有温度传感器18B20，温湿度传感器DHT11,红外对管传感器，反射式红外模块，并配有灵活的传感器模块扩展区，目前提供的传感器模块有超声波传感器模块，热释电传感器模块 。 Recorder 语音录放扩展子板，板上有ISD1760语音录放芯片，并配有外部音频输入输出和板上麦克风。 - Communication模块, ，40个。 Communication 通信子板，模块化单片机教学实训平台配套的。 板上有RS485接口芯片，CAN总线管理芯片SJA1000 - USB模块，40个。 USB ，模块化单片机教学实训平台配套的。 USB Host与USB Device扩展子板，板上有CH375芯片。 - Ethernet模块，40个。 Ethernet 以太网扩展子板，模块化单片机教学实训平台配套的。 板上有以太网管理芯片W5100。 - Wireless模块，40个。 Wireless 无线通信子板，模块化单片机教学实训平台配套的。 板上可插接PT2272芯片与PT2262构成无线遥控器，nRF2401 2.4G无线发射与接收模块。 八、3G模块，40个。 3G通信子板，模块化单片机教学实训平台配套的。 板上可插接华为3G模块MG323，实现短信收发，GPRS无线网络数据通信功能。 - Recorder模块，40个。 Recorder 语音录放扩展子板，模块化单片机教学实训平台配套的。 板上有ISD1760语音录放芯片，并配有外部音频输入输出和板上麦克风。 - MP3模块, ，40个。 MP3播放子板，模块化单片机教学实训平台配套的。 板上有VS1003 MP3解码芯片，板上MIC，耳机及喇叭输出，SD卡插槽（最大支持2G SD卡） 十一、WAVE子板，40个。 WAVE 信号发生器子板，模块化单片机教学实训平台配套的。 板上有555脉冲与锯齿波发生电路，ICL8038 多波段方波、三角波与正弦波信号发生电路，信号频率从25Hz到20KHz。 十二、DDS子板，40个。 DDS扩展子板，模块化单片机教学实训平台配套的。 板上有可编程正弦波、方波信号生成DDS芯片AD9850。 十三、售后服务：模块化单片机教学实训平台免费保修一年。 投标人投标现场需提供单片机实验箱制造厂商授权书原件及售后服务承诺书原件。 |  |  |  |  |
| 03 | 单片机配套设备 | 1套 | 一、实训桌40张 板式桌面25mm厚三聚氰胺贴面刨花板PVC封边，下部有键盘托，中间有放置机箱的固定空间，机箱底部离地面100mm以上，规格：1200*600*760mm，桌腿采用40*40mm方钢，壁厚2mm。桌下配一个可移动文件柜。 二、移动式70寸触控一体机1台 技术参数： （一）整机设计要求： 1. 整机材质：全金属防爆材质机身，前面板全金属构造，一次性冲压成型，边框非拼接而成，一体成型四角无连接件，防划防撞、表面防撞击、防刮伤。 2. 具有一键开关机功能，只按一个按键既能实现整机和内置计算机同时启动和关闭 3. 整机可靠性强，使用寿命大于60000小时； 4. 整机需具有防静电、防雷击浪涌、谐波电流、辐射骚扰、电源端骚扰电压特性。 5. 整机采用高档真空烤漆、耐腐蚀，通过盐雾测试，避免长期使用过程中生锈老化。 6.整机具有适应复杂环境的特性，具有一般的防水、防尘功能，可高温存储、高温工作、低温储存、低温工作，机器可承受一般的震动、跌落破坏。 7.前置物理菜单按键，避免因装入黑板整套设备后而无法操作，适应于教室内嵌式安装要求； 8. 整机采用前置自动对焦500W像素非外挂式高清摄像头、适合对整个教室学生上课、监考进行拍照和视频成像录制、满足学校随时进行教学研究和资源共享。 9. 采用前置针孔式全指向性拾音器作为录音系统、对声音进行降噪处理可达到不高于22dB的标准、满足学校随时进行教学研究和资源共享 10. 采用前置大功率2*15W音响、保证整个教室环境都能获得良好的声乐体验，适合教室嵌入式安装而声音不会产生共振和衰减； 11. 整机采用最新时尚化设计、圆弧超窄边框设计2.4cm、转角不采用转接件链接、充分保障整机的安全性、避免使用中产生形变等；整机最薄处≤4.5cm，整机厚度8.5cm，安装后厚度不可超过11cm。 12.屏幕菜单触摸操控：在任意信号通道下，通过手势调取中控触摸菜单（非按键调取），在同一菜单下实现图像模式、通道切换、频道切换、亮度、音量、对比度调节以及关闭背光等操作。 （二）显示屏参数： 1. 显示类型：70英寸LED背光, 2. 显示区：符合70寸国标 3. 屏幕比例：16:9 4. 图像物理高清分辨率1920×1080 （1:1 Map点对点显示）满足数字全高清要求 5. 亮度：≥500cd/m2 6. 对比度：5000:1 7. 可视角度：≥178度 8. 色彩：30bit（双通道）,1073.7万色 9. 显示屏寿命：≥65000小时 10. 视频制式：PAL/SECAM/NTSC 11. 电视功能：具备童锁功能，通过遥控设置可屏蔽按键功能，通道模式自动记忆功能，自适应降噪、定时关机、无信号自动关机。 12. 媒体播放功能：支持USB无电脑播放图片及音视频文件，支持文件格式：JPG，BMP，MPEG1、2、3、4，RMVB，MP3等 13. 菜单按键：前置按钮菜单七键。 14. 前置绿色节能菜单按键，并有一键开启及关闭液晶屏、一键节能后；适应于教室内嵌式安装要求； 15. 书写屏采用4mm厚防爆全钢化玻璃屏，屏幕表面采用防眩光全钢化玻璃，防划防撞；表面防撞击，屏幕表面可承受1040克钢球在1米高度自由下落撞击； 16. 侧面输入端口：1路AV/音频；1路RS232接口；2路VGA/音频；1路RF;3路HDMI(支持1080P、内置1路)；1路多媒体USB；3路USB 2.01路USB 3.0;1路RJ45;前置输入端口：前置1路触摸框接口Touch-USB、3路USB接口、1路HDMI接口输出端口：1路VGA；1路耳机；1路Touch_USB。 17. 外部信号输入智能识别功能：当VGA端口或HDMI端口有信号输入时，设备能自动切换至对应通道，无需手动调整。 18. 智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果 19. 电源要求：AC110～240V，50/60Hz。 （三）触控参数： 1、 采用红外触控技术,可实现六点触摸功能 2、 书写方式：手指、触摸笔或其他非透明物体（直径≥5mm的物体） 3、 响应时间≤4毫秒； 4、 定位精度：±1.5mm； 5、 插值分辨率：32768*32768； 6、 防死点功能：在红外接收器进行多点（至少10点）遮挡后仍能书写。 7、 具有预防近视功能，具有高清护眼不闪屏、防眩光、抗强光干扰，在不小于98千LUX仍能正常工作、阳关直射环境下正常工作的特性，具备 的“光感屏变和场景屏变”特性，可缓解视觉疲劳、改善图像质量。 8、 红外触摸屏系统通讯端口：USB 9、 支持Windows XP、Windows VISTA、Win7、Mac OSX； 10.无需安装触摸模组驱动，无需校准； 11.触摸次数：同一位置6000万次以上； （四）内置电脑参数： 1. 内置电脑采用抽拉式模块化设计，标准ops接口（80pin），利于使用中的维护 2. 芯片组：Intel H61 3. CPU：Intel酷睿i5及以上, 4. CPU集成Intel® HD Graphics 4000 5. 内存：4G DDR3及以上 6. 硬盘：500G及以上 7. 网卡相当于Gigabit Ethernet(Intel 82579LM网卡芯片) 8. 无线：WiFi 802.11b/g/n 9. 操作系统支持：Windows® XP, Win 7, Win 8 & Linux 软件功能： 10. 可提供普通笔、毛笔，工具笔、竹笔、排笔等至少8种常用笔；还有颜色的种类及粗细，可明确突出的鼠标和笔型图标切换按钮，实现鼠标和书写状态一键式切换 11. 软件提供10种以上的语言，其中包括蒙古语及藏文等少数民族语言。 12. 软件主工具条上和每级菜单栏上的按钮和图标都配有中文标识（不是鼠标移上去才显示），以方便用户迅速理解按钮或图标的含义。 13. 手写识别：支持手写中文与英文自动识别，图形自动识别如园、椭圆、三角形等，及支持自动手势擦除。 14. 能按学科分类提供至少6门学科的绘图功能。为方便用户，绘图各级子菜单栏点开后能固定在面板上，方便同时绘制多个不同的图形，且能同时展开不同学科和同一学科不同知识点的绘图子菜单。 15. 软件内画任意图形，都可以按照需要的实际尺寸、只需要选中相关顶点移动即可。 16. 打破传统录制观念，无需打开录播只需在操作完成后直接打开回放就可以实现、也可以另存。 17. 根据不同学科的老师，提供不同的学科工具栏，且交互性强。如光学实验工具可任意调出凸透镜、凹透镜，并可任意手动调整焦距，演示物体成像规律；函数图像工具可手动任意编写函数并相应显示不同的函数图像；钢琴工具，可用手或是笔直接弹奏出优美的音乐；随机点名工具可随机显示相片及对应的名字，体现教学的公平和趣味性。 18. 配套教学资源、试题工具、实验软件、网上教学资源， 19.通过屏幕板书录制，录制内容包括声音及屏幕录制内容；可实现视频检索与回看，可以通过液晶一体机内置摄像机，进行课堂录制，同时包括声、屏幕录制、情景录制，可实现视频检索与回看。 20.软件升级售后服务：软件终身免费升级服务；拥有两项软件著作权：“白板软件著作权”和“校园管理发布软件著作权”。 21、教学软件平台满足以下的要求： 平台应具有教师、学生、管理员、平台用户登录不同的角色用户； 系统必须有教学模式与管理模式。教学模式用于教学展示与互动操作、管理模式可以对教学模块、实训模块、考核模块、我的空间模块实时修改、添加、删除； 22、系统必须具有理论模块与三维互动模块。理论模块与互动模块教学编排章节互相对应，理论模块主要可以上传教材理论知识：图片、视频、FLASH、PPT等教学资源、三维互动模块主要制作各个教学知识点3D模型展示、3D仿真互动操作、3D动画展示,支持开放二次开发，用户可自行在教学平台上添加教学资源及三维模型及三维动画制作； 考核模块：能进行考点编辑、试卷编辑、考场编辑、试卷审核。其中试卷知识点包含理论考核和实训考核。支持理论考题（选择题、简答题、判定题、判断题）导入导出功能； 授课中心模块：可对专业课程内容（含三维互动理论与实训）进行调用备课，并进行授课； 23.含移动支架。保证与液晶触控电视外形尺寸配套。 24.售后服务要求：免费保修三年. 25、投标人投标现场需提供以下证明材料： a. 提供70寸触控一体机制造厂商授权书原件及售后服务承诺书原件； b. 提供移动式70寸触控一体机前置物理菜单按键的前置物理菜单细节照片(避免因装入黑板整套设备后而无法操作)及提供移动式70寸触控一体机端口细节照片（证实有端口：1路AV/音频；1路RS232接口；2路VGA/音频；1路RF;3路HDMI(支持1080P、内置1路)；1路多媒体USB；3路USB 2.01路USB 3.0;1路RJ45;前置输入端口：前置1路触摸框接口Touch-USB、3路USB接口、1路HDMI接口输出端口：1路VGA；1路耳机；1路Touch_USB）； C.所投产品70寸触控一体机取得2015中央电教馆“数字校园”检测证书（提供证明文件复印件）。 |  |  |  |  |

包号：03包

主要采购内容: 数字化虚拟仿真实训室设备

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 数字化虚拟仿真实训室设备 | 1套 | 数字化虚拟仿真实训室包括以下部分： 应用电子技术专业----数字化虚拟仿真三维互动教学平台1套, 教学平台最少支持35个工作站点,下述课程在本教学平台上运行,。 该平台需提供下述8门课程虚拟仿真三维互动教学内容及8个彩喷板。 以上各部分技术参数如下： 应用电子技术专业----数字化虚拟仿真三维互动教学平台： (一)、应用电子技术专业---数字化虚拟仿真三维互动教学平台软件 虚拟现实三维互动教学平台。 虚拟现实三维互动教学平台采用B/S模式(Browser/Server，浏览器/服务器模式），基于校园网/英特网实现。 客户端软件(教师终端软件与学生终端软件)使用ActiveX完成3D虚拟现实场景的渲染显示与实验互动操作，3D图形底层渲染支持OpenGL, DirectX, 以及软件渲染，并采用ActiveX 多线程socket实现动态3D数据传送，同时通过与PHP动态网页相结合的方式，实现整个客户端的浏览与操作界面。 服务器端除提供在线3D虚拟实验所需的功能服务外，还提供DB Server、Web server、Mail server三种服务。虚拟现实三维互动教学平台具有以下技术优势及特色： 1、逼真3D互动虚拟实验 2、实验操作步骤正确性自动检测，实时提示 3、实验操作自动计时，自动评分 4、3D动画演示与相关原理文字自动同步显示 5、大规模3D场景动态分割 6、高倍压缩数据量小（三维模型小于1M） 7、随机128位加密 8、智能动画控制 9、动态3D场景传送 10、动态场景渲染 11、分布式3D数据库自动分区平衡各数据库负荷技术 12、能够实现大量并行用户快速下载 13、构建渲染动态3D场景确保用户与3D场景互动的即时性 (二)、本项目主要采用项目式启动任务式教学、以教学、实训、考核为一体化的数字化教学模式。 教学内容：以三维模型仿真动画、PPT、FLASH、图文结合为主 实训内容：三维模型仿真实训操作 考核内容：虚拟实验考核 1、平台应具有教师、学生、管理员、平台用户登录不同的角色用户； 2、系统必须有教学模式与管理模式。教学模式用于教学展示与互动操作、管理模式可以对教学模块、实训模块、考核模块、我的空间模块实时修改、添加、删除； 3、系统必须具有理论模块与三维互动模块。理论模块与互动模块教学编排章节互相对应，理论模块主要可以上传教材理论知识：图片、视频、FLASH、PPT等教学资源、三维互动模块主要制作各个教学知识点3D模型展示、3D仿真互动操作、3D动画展示,支持开放二次开发，用户可自行在教学平台上添加教学资源及三维模型及三维动画制作； 4、考核模块：能进行考点编辑、试卷编辑、考场编辑、试卷审核。其中试卷知识点包含理论考核和三维虚拟实训考核。支持理论考题（选择题、简答题、判定题、判断题）导入导出功能； 5、授课中心模块：可对专业课程内容（含三维互动理论与实训）进行调用备课，并进行授课，授课过程能与学生进行互动交流。备课过程能上传我的资源（PPT、视频、FLASH、三维模型及动画等），并对平台资源、我的资源进行选用。 6、 ch软件参数：Ch是一个面向交互式教学的跨平台C/C++解释计算环境，是一个完整的C语言解释器，支持最新C语言标准C99 中大部分的新增特性以及C++的类，由交互式命令外壳(command shell)和教学专用且界面友好的集成开发环境(ChIDE)两大模块构成。Ch支持计算数组(computational array)，提供了图形绘制库和高级数值函数库，能够方便快捷地解决许多工程和科学方面的复杂问题。在Windows 系统中，Ch计算环境支持常用的Unix 和Linux 命令，帮助学生在熟悉的Windows 环境中学习Unix 和Linux。Ch还可以作为引擎脚本无缝地嵌入到编译的程序中，实现柔性编程。程辉教授在美国加州大学戴维斯分校多年教学实践中开发并使用的基于Ch的C程序设计教学平台。教学实践表明，使用这个平台在相当程度上提高了计算机程序设计教学的实用性、授课效果和学生学习的积极性，帮助学生充分理解和掌握计算机程序设计这一工程和科学领域的重要基本技能。 二、课程1：电机与控制技术课程模块。支持35个点， 技术参数如下： 电机与控制技术,内容及功能列表; 教学1：三相交流异步电机刀开关直接启动控制电路（三维互动原理电路图）。器件三维模型展示（刀开关、RT18-32X圆筒帽式熔断器）。砂轮机运行控制视频 实训1：三相交流异步电机刀开关启动控制电路的安装接线。检修三相交流异步电机刀开关控制电路。 教学2：三相交流异步电机刀开关直接启动控制电路（三维互动原理电路图）。器件三维模型展示（热继电器、交流接触器）。接触器常见故障及其处理方法三维模型动画展示（触头表面有金属颗粒、触头弹簧压力过大、触头弹簧压力过小、短路环断裂、更换触头、更换反力弹簧、接触器更换线圈、磨损过大更换铁芯、铁芯有油垢）。 实训2：安装与检测三相交流异步电动机连续运行控制电路,教学：三相电动机正反转控制电路（三维互动原理电路图）。器件三维模型展示（交流接触器）。拓展知识：接触器正反互锁、按钮互锁正反转（三维互动原理电路图）。 实训2：安装三相交流异步电动机正反装控制线路，器件检测，检修三相交流电动机正反转电路。 教学3：两台电动机顺序控制线路（三维互动原理图）,三维模型器件展示：（空气开关、中间继电器）,知识扩展：电动机多点控制线路。 实训3：安装、检修两台电动机顺序控制电路，电动机多点控制电路安装接线。 教学4：电机延时启动控制线路（三维互动原理图）,三维模型器件展示：（时间继电器、时间控制、速度继电器）,锅炉运行控制视频 实训：安装、检修电机延时启动控制线路图 教学4：自动往返循环控制电路（三维互动原理图）,三维模型器件展示：（行程开关）,知识扩展：具有限位保护的自动往返控制电路 实训：安装、检修自动往返循环控制电路，具有限位保护的自动往返控制电路接线。 教学5：星形-三角形降压起动控制电路（三维互动原理图）,知识扩展：自耦变压器降压起动控制电路，定子绕组串电阻降压起动控制电路 实训5：安装、检修自动往返循环控制电路，具有限位保护的自动往返控制电路接线。 教学部分： 三相交流异步电动机单向起动反接制动控制线路（三维互动原理图）,三维模型器件展示：（速度继电器）,知识拓展：时间原则控制的能耗制动控制线路、速度原则控制的能耗制动控制线路（三维互动原理图）。万能铣床运行及制动控制视频 实训5：安装、检修三相交流异步电动机单向起动反接制动控制线路。 教学6： 双速三相交流异步电动机手动控制变极调速、双速三相交流异步电动机自动控制变极调速（三维互动原理图）。三维模型器件展示：（刀开关、组合开关、异步电机、RT11-14熔断器、螺旋式熔断器、热继电器、时间继电器、交流接触器）。知识拓展：三速笼型电动机控制线路（三维互动原理图）。双速电动机运行控制视频 实训6：安装、检修双速三相交流异步电动机手动控制变极调速。 双速三相交流异步电动机自动控制变极调速的接线。 教学部分7：CA6140型卧式机床（三维互动原理图） 实训7：CA6140型卧式机床的接线。 三、课程2：电子产品维修技术课程模块。支持35个点， 技术参数如下: 电子产品维修技术,内容及功能列表; 教学１：收音机内部结构三维模型，内部各主要部件的检测方法 实训１：收音机的拆卸三维模型，故障现象及原因分析 教学２：电饭煲整体结构（电饭煲外部结构、电饭煲内部结构）三维模型；电饭煲内部各主要部件的检测方法（检测保险电阻、检测主加热盘、检测保温加热器、检测磁钢限温器、检测煮饭开关触点）三维模型 电饭煲工作原理动画 实训２：软件可视频演示不通电故障现象及原因分析，软件可视频演示不通电故障检修（检测电源连接线是否断路、检测电饭锅上的电源线插座是否接触不良、检查保险电阻是否断路、检查指示电路连接线是否有折断、住加热盘内发热元件是否烧断）； 电路分析三维模型 软件可视频演示通电不加热故障维修（通电不加热故障现象及原因分析） 软件可视频演示通电不加热故障检修（检车电饭锅内部连接线是否有脱落、折断，检查电饭锅的主、副加热器内发热元件是否有断路、检查电饭锅的煮饭开关触点是否有接触不良或氧化烧蚀） 电路分析三维模型 软件可视频演示煮生饭故障维修（煮生饭故障现象及原因分析），视频演示煮生饭故障检修（检查电饭锅内锅与主加热盘，检查、更换磁钢限温器） 煮生饭电路分析三维模型 视频演示煮焦饭故障检修（煮焦饭故障现象及原因分析），视频演示焦饭故障的检修（检查电饭锅开关动、静触点是否熔结，检查电饭锅双金属片温控器动、静触点是否溶结，检查磁钢限温器中压紧弹簧弹性和灵活性，检查内锅锅底是否变形、磁钢限温器园铝片表面积污成度） 电路分析三维模型 软件可视频演示漏电故障维修（漏电故障现象及原因分析），漏电故障的检修（检查电饭锅内引线是否有脱落、引线的绝缘层是否破损，检查电饭锅上电源插座和保温加热器是否漏电，检查电饭煲的主加热器是否漏电） 软件可视频演示通电即烧电源保险丝故障检修：故障现象及原因分析，通电即烧故障检修（检查电饭锅上电源插座内是否潮湿，检查电饭锅上电源插座内火零线两个接线柱是否短路，检查电饭锅加热器内部是否短路） 教学３：电磁炉整机组成，电磁炉内部结构三维模型 实训３：电磁炉的拆卸三维模型，故障现象及原因分析 教学４：微波炉整机组成，微波炉工作原理图动，微波炉内外部结构三维模型 实训４：微波炉的拆卸三维模型，故障现象及原因分析 三维模型教学：ＤＶＤ外部机构，内部机构（电源板的拆装、激光头的拆装、数码板的拆装、音视频输出组件的拆装、话筒输入控制板的拆装）ＤＶＤ组件拆卸，DVD整机组装 四、课程3：电子产品装配与调试课程模块。支持35个点， 技术参数如下: 电子产品装配与调试技术,内容及功能列表; 教学１：工作原理动画， 三维模型动画展示器件检测：（检测电解电容、检测三极管、检测电源变压器） 三维模型动画展示检测二极管：（检测整流二极管、检测发光二极管） 直三维模型动画展示流稳压电源充电器的组装（装配图的认识、电路装配） 三维模型动画展示直流稳压电源充电器的调试 实训１：直流稳压电路充电器的组装、调试，检测电解电容，检测三极管 教学２：工作原理动画， 三维模型动画展示器件检测：（检测光敏电阻，检测单向可控硅（极性判断、检测触发性能）检测驻极体话筒（极性判别、测试灵敏度）） 声控延时开关电路的组装（备料、装配） 实训２：声光控延时开关电路的组装，声光控延时开关电路的调试，CD4011集成电路引脚的识别 教学３：工作原理动画， 三维模型动画展示检测元片电容、检测扬声器、检测中周（检测输入输出变压器、检测电位器、检测天线线圈、整机效果展示） 三维模型动画展示HX108-2型收音机的组装（装配图的认识、整机组装），HX108-2型收音机的调试与检修（调试准备、调试过程） 实训３：HX108-2型收音机组装、调试 教学４：三维模型动画 展示工作效果 三维模型动画展示温度控制器电路的自动组装，贴片元件的焊接，湿度控制器的调试 实训４：湿度控制器电路的组装、调试 教学５：三维模型动画 展示电路功能 三维模型动画器件的检测：继电器的检测、蜂鸣器的检测、集成块管脚对地电阻的检测 三维模型动画展示模拟遥控风扇的组装、调试 实训５：模拟遥控风扇的组装、调试 教学６：动画工作原理介绍 三维模型动画展示：烘干电路实物图，自适应烘干系统的组装、检修 实训６：自适应烘干系统的组装、检修 教学７：动画工作原理介绍 三维模型动画展示元器件检测：检测光敏电阻，检测电位器，检测继电器 三维模型路灯节能控制器的装配（手动整形、整机组装） 三维模型路灯节能控制器的调试与 维修 实训７：自适应烘干系统的组装、检修 路灯节能控制器的组装、调试，路灯节能控制器引脚成形加工 教学８：动画工作原理介绍 三维模型动画展示：电路实物图 三维模型动画展示元器件检测：检测稳压二极管，检测LM324集成运算放大器 三维模型动画展示低频函数信号发生器的组装、调试与检修 实训８：低频函数信号发生器的组装、调试 五、课程4、电子产品测量技术课程模块。支持35个点 技术参数如下: 电子产品测量技术,内容及功能列表； 教学１：指针式万用表测量电阻，指针万用表测量电源的电压，指针式万用表测量电路各参数 教学２：数字万用表测量电阻，数字万用表测量电容，数字万用表判别二极管极性，数字万用表测量电路参数，数字万用表测量晶体管参数 幻灯片展示：各种型号直流稳压电源，各种型号数字万用表 三维模型展示DT9205型数字万用表面板 实训２：数字万用表测量电阻，数字万用表测量电容，数字万用表判别二极管极性，数字万用表测量晶体管参数，数字万用表测量电路参数，领料，测量，CEL 教学３：信号发生器的使用介绍，信号发生器的使用实例 幻灯片展示：各种类型功率放大器外形展示，各种型号函数信号发生器外形展示，三维模型展示SP1641函数信号发生器的面板介绍 实训３：函数信号发生器的使用（实例、领料、测量） 教学４：示波器测量功放电路的参数 幻灯片展示：各种类型示波器外形展示，三维模型展示CA9020示波器的面板介绍，三维模型动画展示示波器的使用方法 实训４：示波器测量放大电路（电路测量、领料、测量、示波器的认识和使用） 教学５：毫伏表使用说明，毫伏表测OTL放大电路 幻灯片展示：各种类型毫伏表外形展示，三维模型展示YB2173毫伏表的面板介绍 实训５：毫伏表测量求输出功率（电路测量、领料、测量） 教学６：电子计数器使用，电子计数器对555振荡电路的测量 幻灯片展示：各种类型振荡电路外形展示，各种型号电子计数器外形展示，三维模型展示DF3380B面板 实训６：电子计数器使用，电子计数器对555振荡电路的测量 教学７：示波器操作步骤演示，数字示波器测量555振荡电路 幻灯片展示：各种型号数字示波器外形展示，三维模型展示DS1022C数字示波器的面板 实训７:示波器操作步骤演示，数字示波器测量555振荡电 教学８：幻灯片展示：各种型号高频信号发生器外形展示，三维模型展示AS1051的面板，三维模型演示高频信号发生器的使用操作 实训８：高频型号发生器的使用 教学９：幻灯片展示：各种类型电视机外形展示，各种型号电视信号发生器外形展示，三维模型展示S305D计数器的面板，三维模型展示全电视信号发生器的操作 实训９：电视信号发生器的使用 教学１０：幻灯片展示各种型号扫频仪，三维模型BT3C-B的面板展示，三维 模型电视机拆解内部结构，三维 模型展示频谱分析仪测试电视机中频通道操作步骤 实训１０：BT3C-B频率特性测试仪的使用 教学１１：幻灯片展示各种型号频谱仪，三维模型AT2010的面板展示，三维 模型电视机主机结构，三维 模型展示扫频仪的基本设置，三维 模型展示扫频仪的操作 实训１１：频谱分析仪的使用 教学１２：三维模型展示：数码管检测十进制计数器电路，逻辑分析仪检测十进制电路，GW-2000数据采集仪面板 实训１２：数码管检测十进制计数器电路 教学１３：幻灯片展示各种晶体管特性图示仪，三维模型CA4810A晶体管特性图示仪的面板，三维 模型展示CA4810A晶体管特性图示仪的操作，三维 模型展示CA4810A晶体管特性图示仪的测量实例 实训１３：晶体管特性测试仪的使用 教学１４：幻灯片展示各种Q表，三维模型QBG-三维型高频Q表的面板，三维模型QBG-三维型高频Q表的面板的操作步骤 实训１４：Q表测量电感的使用 教学１５：幻灯片展示各种万能电桥，三维模型QJ23型直流电阻电桥的面板，三维模型展示万用电桥的操作步骤，三维模型QJ23型直流电阻电桥的使用维护 实训１６：万用电桥测量电阻 六、课程5：单片机技术应用课程模块。支持35个点 技术参数如下: 单片机技术应用,内容及功能列表； 教学１：Keil软件虚拟仿真交互操作。 任务包含： 1. 在桌面上新建文件夹“TEST”，用于保存Keil相关文件。 2. 双击桌面上Keil图标运行Keil软件，出现keil工作界面。 3. 单击Project菜单。单击红色框内“New project”命令，出现对话框。 4. 选择桌面上TEST文件夹。 5. 单击“打开”按钮，并输入工程文件名“DPJ”。 6. 单击“保存”按钮。 7. 在Database下方的列表框中单击选择“Atmel”左侧“+”。 8. 选择“At89S51”。 9. 单击“确定”按钮，弹出对话框。 10.单击“否”按钮，工程成功建立。 11.单击“File”菜单。 12.在弹出的菜单中，单击“New”命令。 13.在“程序输入区域”中，输入源程序代码。 14.单击菜单“File”下的“Save as”命令，选择保存位置（第一步所建的TEST文件夹），并输入文件名“Lesson.c”。 15.单击“保存”按钮。 16.单击左侧的Target1左侧的“+”展开。 17.右键单击左侧红色框线中的“Source Group1”，弹出菜单。 18.单击红色框所选的Add Files to Group ‘Source group1’命令，出现对话框。 19.在弹出的对话框中单击选中文件“Lesson.c”，并点击右侧“Add”按钮，弹出对话框，则表示程序已经成功添加到当前工程中。 20.单击“确定”按钮，并关闭当前对话框。 21.单击红色框线内Source group1左侧的“+”展开，显示当前已经成功添加的文件名。 22.右键单击左侧的“Target1”，在弹出的菜单中选择“Ootions for Target‘Target1’”命令，弹出相关设置界面。 23.在Xtal（MHz）后的文本框中输入12。 24.再单击选择“Output”选项卡。 25.勾选 “Create HEX FILE”。 26.单击“确定”按钮，回到工作界面。 27.右键单击“Target1”，在弹出的菜单中单击“Build Target”命令，如程序无语法错误，程序编译完成。 教学２：Proteus软件虚拟仿真交互操作。 启动Proteus ISIS软件。 新建设计文件： 点击File/New Design ... 弹出图纸大小设置对话框（根据所要仿真原理图的幅面大小选择），若使用横向A4幅面图纸，则左击“ Landscape A4 ”图标；若使用纵向A4幅面图纸，则左击“ Portrait A4 ”图标，然后点击“ OK ”按钮，完成图纸设置。 从元器件库中添加本例所用的元器件。如单片机AT89C51、电阻、电容器、晶振、发光二极管等。包含内容：点击器件列表上方的“P”按钮弹出器件选择对话框。 放置元器件 包含内容： 1、左击器件列表中的某个元器件，使其反白显示，从而处于选中状态。 2、鼠标移至绘图工作区，左击一次，该器件出现在光标位置，并随光标一起移动。 3、将器件移动到图纸的适当位置，单击左键即可放置该器件。 4、修改元器件参数：左键双击元器件，弹出元器件属性对话框。以电阻的属性对话框为例，见下图，红色框内的数值即为电阻值，允许修改为其他值。 连接电路 包含内容： 在元器件的管脚上，左击一次开始画导线，连接到另一个管脚上时再左击一次，完成电气连接。 装载HEX烧录文件到单片机芯片中 包含内容： 1、在单片机AT89C51上双击左键，弹出如下图所示对话框。 2、左击文件夹图标，弹出文件选择对话框，找到XX . Hex 烧录文件，后单击“打开”按钮，完成程序烧录。 仿真 包含内容：单击左下角的按钮，仿真开始运行。 七、课程6：电工技术课程模块。支持35个点 技术参数如下: 电工技术,内容及功能列表； 教学１：研究电路组成及作用。 任务包括： 1、初步认识电路图，并学会绘制和简单分析； 2、学会万用表的正确使用； 3、学会电烙铁的使用和手工焊接技术。 4、掌握手电筒的制作方法。 相关知识：电流的形成过程（表现形式：理论知识结合图解、动画、三维模型），万用表的结构（表现形式：理论知识结合图解、动画、三维模型） 实训１：三维模型模拟安装手电筒 教学２：常见复杂直流电路的制作。 任务包括：测试一个输出电压可调的分压器（表现形式：理论知识结合图解、三维动画），四色环电阻的认识（表现形式：理论知识结合图解、三维动画），五色环电阻的认识（表现形式：理论知识结合图解、三维动画）。相关知识：电阻的测量，电阻的识别 实训２：常用复杂直流电路R-2R的制作：1，领料（表现形式：根据原理图选择需要的材料） 2，装配接线与调试（表现形式：通过三维互动操作模拟电路接线、焊接，调试测试接线结果） 教学３：安全用电。 任务包括：触点急救： 1、触电类型 2、人工呼吸法 3、胸外心脏挤压法 （表现形式：理论知识结合三维模动画） 实训３： 四种常用导线绝缘层的剖削（表现形式：通过三维互动操作模拟常用导线绝缘层的剖削） 三种铜芯导线的连接和绝缘侧的恢复（表现形式：通过三维互动操作模拟铜芯导线的连接和绝缘侧的恢复） 教学４：照明电路的安装、日光灯管工作原理。 任务包括： 1、正弦交流电的产生（表现形式：理论知识结合图解、三维动画模拟手摇发电机发电与示波器测试正弦波） 2、验证电阻的性质（表现形式：理论知识结合图解、三维动画模拟利用函数信号发生器、电阻、电压表、电流表测试电阻的性质） 3、验证电容的性质（表现形式：理论知识结合图解、三维动画模拟利用函数信号发生器、电阻、电压表、电流表测试电容的性质） 4、测电容两端电压和电流的相位关系（表现形式：理论知识结合图解、三维动画模拟利用函数信号发生器、示波器测试电容两端电压和电流的相位关系） 5、验证电感的性质（表现形式：理论知识结合图解、三维动画模拟利用函数信号发生器、电阻、电压表、电流表测试电感的性质） 6、测电感两端电压和电流的相位关系步骤（表现形式：理论知识结合图解、三维动画模拟利用函数信号发生器、示波器测试电感两端电压和电流的相位关系） 7、日光灯的组成及工作原理（表现形式：理论知识结合图解、三维动画模拟日光灯的组成及工作原理） 8、仪表、仪器的介绍：示波器、低频信号发生器、交流电压电流表（表现形式：理论知识结合图解、三维模型） 实训４： 日光灯管的安装 （表现形式：通过三维互动操作模拟日光灯管的安装） 吸顶灯的安装与排故（表现形式：通过三维互动操作模拟吸顶灯的安装与排故） 教学５：三相交流发电机产生、三相异步电机的工作原理、电机的正反转。 任务包括： 1、三相交流发电机产生（表现形式：理论知识结合图解、动画） 2、三相异步电机的工作原理（表现形式：理论知识结合图解、动画） 3、电机的正反转（表现形式：理论知识结合互动电路） 实训５： 万用表测试接线盒中三相线圈直流电阻 （表现形式：理论知识结合三维互动模型模拟使用万用表测试电机线圈电阻） 三相异步电机的拆装（表现形式：互动三维模型模拟电机的拆装） 教学６：电磁感应现象、楞次定律、用万用表判别同名端。 任务包括： 1、电磁感应现象（表现形式：理论知识结合图解、三维演示动画） 2、楞次定律（表现形式：理论知识结合图解、三维演示动画） 用万用表判别同名端（表现形式：理论知识结合图解、三维演示动画） 八、课程7：模拟电子技术课程模块。支持35个点 技术参数如下: 模拟电子技术,内容及功能列表； 教学１： 1、二极管的画法和基本特性 2、半波整流电路及工作原理 3、桥式整流电路及工作原理 4、单相全波整流电路的输入输出波形 实训１： 1、制作与测试二极管整流电路 2、制作与测试电容滤波电路 3、制作和调试单相直流稳压电源 实训要求： 1、领料：用三维模型展示，根据原理图片从元器件库中选择所需的元器件。 2、电路连线与测量：用三维模型展示，根据原理图片，装配布局并接线焊接，通过点击“通电调试”按钮，验证检查是否完全按照原理图接好电路，并可通过仪表测量电路。 教学和实训２： 1、制作与调试固定偏置共射放大电路 2、制作与调试分压偏置共射放大电路 3、制作与调试共集放大电路 4、制作与调试反馈放大电路 5、制作与调试功率放大电路 6、制作与检测简易扩音器 教学要求： 用三维模型展示，自动播放制作和调试的过程，视角可自动切换，也可暂停和手动切换视角。 实训要求： 1、领料：用三维模型展示，根据原理图片从元器件库中选择所需的元器件。 2、电路连线与测量：用三维模型展示，根据原理图片，装配布局并接线焊接，通过点击“通电调试”按钮，验证检查是否完全按照原理图接好电路，并可通过仪表测量电路。 教学和实训３： 1、制作与调试RC正弦波震荡电路 2、制作与调试延时电路 3、制作与调试门铃电路 教学要求： 用三维模型展示，自动播放制作和调试的过程，视角可自动切换，也可暂停和手动切换视角。 实训要求： 1、领料：根据原理图片从元器件库中选择所需的元器件。 2、电路连线与测量：用三维模型展示，根据原理图片，装配布局并接线焊接，通过点击“通电调试”按钮，验证检查是否完全按照原理图接好电路，并可通过仪表测量电路。 教学和实训４： 1、制作与调试声音探听器电路 2、制作与调试摇摆闪烁电路 教学要求：用三维模型展示电路原理，自动播放制作和调试的过程，视角可自动切换，也可暂停和手动切换视角。 实训要求： 1、领料：用三维模型展示，根据原理图片从元器件库中选择所需的元器件。 2、电路连线与测量：用三维模型展示，根据原理图片，装配布局并接线焊接，通过点击“通电调试”按钮，验证检查是否完全按照原理图接好电路，并可通过仪表测量电路。 教学：元器件库，包含： 1、电阻：五环电阻，四色环电阻 2、电容：电解电容，纸质电容，电解电容-柱状，瓷片电容 3、二极管：发光二极管，整流二极管，稳压二极管，发光二极管-白，LED，发光二极管-延时 4、三极管：PNP三极管，NPN三极管 5、电感：电感 6、扬声器：扬声器 7、数码管：共阳极七段数码管，共阴极七段数码管 8、IC:TTL74LS00，TTL74LS02，TTL74LS48，TTL74LS04，JK74110，CC4013，CC4027，CD4027，CD4001，CD4002，CD4011，CD4013，CD4042，CD4060，CD4069，CD4518，CD4543，NE555，TTL74LS08，TTL74LS20，TTL74LS32，TTL74LS86，TTL74LS164，TTL74LS192，TTL74LS266，CT74LS175，LM324，LM358，74LS165，IC14引脚插座，TD2030 9、晶振：晶振 10、电源：6V电源，6V直流电源，9V直流电源，12V直流电源，信号发生器，9V电源，12V电源，PowerAC220，3V电源 11、接地器：接地器 12、开关：按钮开关，触摸开关，继电器，三相空气开关，MIC，单刀双掷开关 13、万用表：针式万用表 14、电源插座：电源三孔插座 15、熔断器：保护元件FU 16、变压器：AC22012 17、变阻器：可调电阻，滑动变阻器，电位器，旋转电位器 18、待测器件：10μ电容，四环电阻3K，电阻2K，2K3K电路组成的电路板，具有放大环节的串联型可调稳压电源电路，1K电阻，电源，稳压管，功放OTL电路板 19：测量工具：电源，函数信号发生器，指针式万用表，数字万用表，示波器，BT3C-B型扫频仪，逻辑分析仪 九、课程8：数字电子技术课程模块。支持35个点 技术参数如下: 数字电子技术,内容及功能列表； 实训内容： 1、测试集成基本逻辑门电路 2、测试集成复合逻辑门电路 3、测试一个逻辑电路的功能 实训要求： 1、用三维模型展示芯片并可进行检测。 2、领料：用三维模型展示，根据原理图片从元器件库中选择所需的元器件。 3、电路连线与测量：用三维模型展示，根据原理图片，装配布局并接线焊接，通过点击“通电调试”按钮，验证检查是否完全按照原理图接好电路，并可通过仪表测量电路。 教学和实训１： 1、设计制作延时灯电路 2、设计制作眼睛闪烁的动物玩具电路 3、设计制作双音门铃电路 教学要求： 用三维模型展示电路原理，自动播放制作和调试的过程，视角可自动切换，也可暂停和手动切换视角。 实训要求：1、领料：用三维模型展示，根据原理图片从元器件库中选择所需的元器件。 2、元件测量：用三维模型展示，使用万用表对所领取的元器件进行测量，并判定是否合格。 3、装配接线与调试：用三维模型展示，根据原理图片，装配布局并接线焊接，通过点击“通电调试”按钮，验证检查是否完全按照原理图接好电路，并可通过仪表测量电路。 教学和实训２： 1、制作两人抢答器电路 2、制作触摸开关电路 3、制作花瓶装饰闪烁灯电路 4、设计制作基于集成触发器的抢答器电路 5、设计制作数码显示定时器 教学要求：用三维模型展示电路原理，自动播放制作和调试的过程，视角可自动切换，也可暂停和手动切换视角。 实训要求：1、领料：用三维模型展示，根据原理图片从元器件库中选择所需的元器件。 2、元件测量：用三维模型展示，使用万用表对所领取的元器件进行测量，并判定是否合格。 3、装配接线与调试：用三维模型展示，根据原理图片，装配布局并接线焊接，通过点击“通电调试”按钮，验证检查是否完全按照原理图接好电路，并可通过仪表测量电路。 教学和实训３： 1、选通锁存电路安装调试 2、设计制作基于移位寄存器流水灯电路 教学要求： 用三维模型展示电路原理，自动播放制作和调试的过程，视角可自动切换，也可暂停和手动切换视角。 实训要求：1、领料：用三维模型展示，根据原理图片从元器件库中选择所需的元器件。 2、元件测量：用三维模型展示，使用万用表对所领取的元器件进行测量，并判定是否合格。 3、装配接线与调试：用三维模型展示，根据原理图片，装配布局并接线焊接，通过点击“通电调试”按钮，验证检查是否完全按照原理图接好电路，并可通过仪表测量电路。 教学４：元器件库，包含： 1、电阻：五环电阻，四色环电阻 2、电容：电解电容，纸质电容，电解电容-柱状，瓷片电容 3、二极管：发光二极管，整流二极管，稳压二极管，发光二极管-白，LED，发光二极管-延时 4、三极管：PNP三极管，NPN三极管 5、电感：电感 6、扬声器：扬声器 7、数码管：共阳极七段数码管，共阴极七段数码管 8、IC:TTL74LS00，TTL74LS02，TTL74LS48，TTL74LS04，JK74110，CC4013，CC4027，CD4027，CD4001，CD4002，CD4011，CD4013，CD4042，CD4060，CD4069，CD4518，CD4543，NE555，TTL74LS08，TTL74LS20，TTL74LS32，TTL74LS86，TTL74LS164，TTL74LS192，TTL74LS266，CT74LS175，LM324，LM358，74LS165，IC14引脚插座，TD2030 9、晶振：晶振 10、电源：6V电源，6V直流电源，9V直流电源，12V直流电源，信号发生器，9V电源，12V电源，PowerAC220，3V电源 11、接地器：接地器 12、开关：按钮开关，触摸开关，继电器，三相空气开关，MIC，单刀双掷开关 13、万用表：针式万用表 14、电源插座：电源三孔插座 15、熔断器：保护元件FU 16、变压器：AC22012 17、变阻器：可调电阻，滑动变阻器，电位器，旋转电位器 18、待测器件：10μ电容，四环电阻3K，电阻2K，2K3K电路组成的电路板，具有放大环节的串联型可调稳压电源电路，1K电阻，电源，稳压管，功放OTL电路板 19：测量工具：电源，函数信号发生器，指针式万用表，数字万用表，示波器，BT3C-B型扫频仪，逻辑分析仪 十、彩喷板，８个 彩喷板内容：数字化虚拟仿真实训室的课程1至课程8的一些教学和实训内容。规格：中标后供应商根据用户现场房间情况定制。 十一、售后服务： 1、承诺“应用电子技术专业---数字化虚拟仿真三维互动教学平台软件”通过了云平台测试。承诺该教学平台软件可安装于本次招标的的云主机服务器和云终端中，并能正常稳定运行. 2、提供免费技术培训， 3年免费的本系统安装与维护。 十二、提供5分种提供录像演示视频录像演示视频(投标商自备 U盘) U盘内视频文件内容如下： (1) 视频显示理论模块与三维互动模块。理论模块与互动模块教学编排章节互相对应，理论模块显示上传教材理论知识：图片、视频、FLASH、PPT等教学资源、三维互动模块显示制作各个教学知识点3D模型展示、3D仿真互动操作、3D动画展示,支持开放二次开发，视频显示用户可自行在教学平台上添加教学资源及三维模型及三维动画制作。 （2）视频展示教学平台具有教学资源三维模型数据量小的性能(运行快)，如至少含有500个以上零部件的逼真设备或三维虚拟实训场景几何模型数据量小于1MB。 （3）视频展示自带自主知识产权的web3D三维建模及三维动画制作编辑工具(自行开发课件)，视频展示建三维模型及制作三维动画并对系统现有的3D模型与动画进行编辑修改。视频展示三维模型及动画编辑工具产品登记证书与版权局出具的著作权证书原件，视频展示创建一个电子设备零件三维模型并创建一个三维动画。 （4）视频展示课程可以仿真操作、任意拆装、任意设置故障、排除故障，所有的设备元器件及仪器仪表能够根据其相应的物理属性实时做出反应，就跟学生操作真实实验设备的效果一样。 视频演示数码显示定时器电路设计，能够从虚拟元器件库领取所需要的元器件，并对领取的元器件进行检测，还可以在虚拟的万用板上进行插装、接线、焊接、通电调试等。 视频展示 ①领料：具有丰富的元器件库，三维模型展示，能够对应电路原理图从虚拟元器件库中领取所需要的元器件，系统会自动判断所领元器件的正确性，针对领料错误给出提示框提示“缺少的元器件”和“应该删除的元器件”，并且老师可以自己上传电路原理图。视频展示②元件测量：可以对领取的元器件进行三维模型展示，还能够利用系统自带万用表对领取的元器件进行检测，同样的元器件不同学生检测出来的结果会有正常和故障两种状态，并且元器件和仪表都具有相应的物理属性。视频展示③装配接线与调试：三维模型展示，可以在虚拟的万用板上进行插装、接线、焊接、通电调试、自定义故障等；在通电调试后可以真实的展示跟真实实验一样的结果；可以对接好的线路进行任意故障设置，设置的故障跟真实反映现状一样。 十三、投标人投标现场需提供以下证明材料： 1. 数字化虚拟仿真三维互动教学平台品制造厂商授权书原件及售后服务承诺书原件； 2. 数字化虚拟仿真三维互动教学平台国家质检部门认可的检测报告复印. |  |  |  |  |

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注；

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

第三章   评标方法

一、本项目采用最低评标价法进行评标。

二、评标原则及程序

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商的顺序，依法确定中标供应商。

招标文件附件1

投标人须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次招标的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “招标货物”指招标文件中所述所有货物及相关服务。

2.5  “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

对于分公司参与项目的说明：银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构或分公司参与项目的，需提供有总公司法人专门针对投标项目的授权，并明确相关权限。分公司委派具体人参与投标时需有分公司负责人的授权书，并明确相关权限。

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.投标货币

本次招标项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照招标文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就招标项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，投标人可就招标文件是否有倾向性或排他性条款、招标项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5投标人对招标文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3投标文件内容及格式

8.1.4评标方法

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过招标项目最高限价的投标文件为无效投标文件。

13.2投标人要按开标一览表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。如未提供单独密封、标记的“开标一览表”，以投标文件正本中的“开标一览表”为准。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与价格明细表表中的“报价合计”保持一致。

14.3投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.4投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.5项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物和服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4在递交投标文件时，投标人须出示已交纳投标保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.6.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.7.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效文件。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样。

20.2投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表印鉴，未按要求加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表印鉴的采购代理机构有权认定其投标无效。

20.4如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.4投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.4.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.4.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.4.3未提交投标保证金的。

25.评标委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资质证明、投标保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人提供资质证明材料的原件以供审查，投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应招标文件要求的其它内容。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.3投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱标结果的；

26.3.4不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

26.3.5.1 两家以上（含两家，下同）投标供应商的投标文件中相同错误在3处以上（含3处）；26.3.5.2两家以上投标供应商的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.5.3两家以上投标供应商的投标文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

26.3.5.4投标供应商串通投标的其它情形。

26.3.6招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4投标文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

26.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。计分原则：在计算投标人得分时，采取去掉一个最高分和一个最低分的方法计算投标人的最终得分（得分按四舍五入的方式保留小数点后二位）。

28.2最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。评标价相同的，按技术优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.3评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐的中标候选供应商的顺序依法确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 33.2投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布中标结果公告，同时发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1中标供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 37.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  37.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应招标文件而直接宣布为投标无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。
招标文件附件2

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

招标文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。
    1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标
    2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。
    2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。
    3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款
    4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。
    4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定
    6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。
    6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。
    7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。
    8.伴随服务
    8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。
    8.2供方还应提供下列服务：
    8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；
    8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。
    8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期
    9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。
    10.质量保证
    10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。
    10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。
    10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。
    11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。
    13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。
    13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
    14.争端的解决
    14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。
    14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。
    14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。
    15.违约终止政府采购合同
    15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。
    15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；
    15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。
    15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。
    16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定
    政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
    17.政府采购合同转让和分包
    除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。
    18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
    19.政府采购合同生效
    19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。
    19.2本政府采购合同一式五份。 
    20.政府采购合同附件
    下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：
    20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；        
    20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

招标文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

# 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

# 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

# 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

# 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

# 五、付款方式及条件

# 六、交货时间和交货地点

# 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日