## 开标一览表

包号：001 包                                                      报价单位：元

| 服务名称 | 投标总价 | 投标 保证金 | 履约 期限 | 履约 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市非现 场执法过程 （工况）监 控系统（ 二 次） | 小写：718,000.00 元 大写：柒拾壹万捌仟 元整 | 7,200.00 元 | 建设周期为签订 合同之日起 180 天；项目验收后， 软件部分提供 2 年的运维服务。 | 鞍山市铁 东区湖南 街道长兴 街 60 号 | 付款方式及条件： 中标供应商提供增 值税发票后，采购 方预付 50%合同 款，建成后采购方 组织验收，验收合 格后，采购方一次 性支付剩余50%合 同款。 |

注：1.此表中，投标总价应和服务价格明细表的总价相一致。

2.开标解密后的开标一览表内容与投标文件（PDF）中开标一览表的相应内容不一 致的， 以开标解密后的开标一览表内容为准。

投标人名称（加盖单位公章） ：  大连电团网络科技有限公司

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：  2024 年 10 月 8 日

## 货物分项报价表

包号：001 包                                                     报价单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 规格 | 数量 | 原产地 | 制造商 名称 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | LED 大屏幕 | 亿尔达 | E-XS460 | 1 | 深圳市 | 深圳市亿尔 达科技有限 公司 | 56271 | 56271 |  |
| 二 | 服务器 | inspur | CS5260H2 | 2 | 济南市 | 浪潮电子信 息产业股份 有限公司 | 73252.7 5 | 146505. 5 |  |
| 三 | 防火墙 | H3C | F100-C-G 5 | 1 | 杭州市 | 新华三集团 | 5100 | 5100 |  |
| 四 | 液晶显示器 | HUAWEI | SSN-24 | 1 | 合肥市 | 华为终端有 限公司 | 823.5 | 823.5 |  |
| 五 | UPS 电源 | 科恒达 | KHD1103K | 1 | 北京市 | 北京科恒达 电源技术有 限公司 | 3150 | 3150 |  |
| 六 | 机柜 | 图腾 | G38042 | 1 | 昆山市 | 深圳市图腾 通讯科技有 限公司 | 6150 | 6150 |  |
| 总价 |  | 218000 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本表中响应单价和总价应为响应货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格、购买 货物和伴随服务需缴纳的所有税费、利润、管理费、运输费、保险费、装卸费、安装及调 试费、检验费、技术服务费和培训费等完成本项目相应内容所需的一切费用。

2.表中的名称及数量应与“服务需求响应表 ”的相应内容一致。

3.此表中的总价应和服务价格明细表所含的货物分项总价相一致。

供应商名称(加盖单位公章)：  大连电团网络科技有限公司

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人 (签字或盖章) ：

日期:  2024 年 10 月 8 日

## 服务价格明细表

包号： 001 包                                                        报价单位：元

| 序号 | 服务名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 非现场执法过程(工况)监控软件 开发服务 | 300000 | 300000 |  |
| 二 | 平台端运维服务 | 200000 | 200000 |  |
| 三 | 新购置 led 大屏幕货物及安装 | 56271 | 56271 |  |
| 四 | 新购置服务器货物及安装 | 73252.75 | 146505.5 |  |
| 五 | 新购置防火墙货物及安装 | 5100 | 5100 |  |
| 六 | 新购置液晶显示器货物及安装 | 823.5 | 823.5 |  |
| 七 | 新购置 UPS 电源货物及安装 | 3150 | 3150 |  |
| 八 | 新购置机柜货物及安装 | 6150 | 6150 |  |
| 总价 |  |  | 718000 |  |

注：1.此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。

2.本表可根据实际情况进行拓展。

投标人名称（加盖单位公章） ：  大连电团网络科技有限公司

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：  2024 年 10 月 8 日

## 服务需求响应表

| 包号/品目号：001 服务内容：鞍山市非现场执法过程（工况）监控系统（ 二次） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★ 标注（“★ ”必须标注在序号前），★ 标注项不得负偏离，如果负偏离，则投 标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离 程度 | 偏离 说明 | 证明 资料 |
| ★一、非现场执法过程(工况)监控软件开 发服务 1 套 自《关于全面加强生态环境保护坚 决打好污染防治攻坚战的意见》 、《打 赢蓝天保卫战三年行动计划》 等政策先 后发布以来，为打好污染防治攻坚战提 供了坚实的法律和政策保障。 国家全面 推进打赢蓝天保卫战，打好碧水保卫战， 打胜净土保卫战，加快生态环境保护、 建设美丽中国，各省市结合物联网和大 数据政策，也相继颁布有关污染治理设 施工况监管平台等相关政策。本项目拟 为采购人开发非现场执法过程（工况） 监控软件一套，开发基于物联网技术， 由智能传感层、智能传输层和管理决策 层所组成， 以智能传感层建设、运维为 核心，监测数据通过智能传输层发送到 管理决策层，并经过大数据平台汇总及 分析为决策指挥提供依据的智能化监控 系统。智能传感层由企业自主建设安装 在企业的排污现场， 由监测仪表和采集 传输设备组成，监测数据通过光纤或无 线网络传送至环保部门，从而使得环保 部门对企业的排污情况进行集中和实时 监管。软件的使用方为采购人，PC 终端 操作，不限制同时使用人数。所开发的 软件须适配符合安全可靠测评要求的 CPU 、操作系统、数据库等软硬件产品， 并 能够适 配用户所 需 的软硬件运行环 境。 软件需实现以下功能： 1.GIS 地图： GIS 地图可以实时查看各企业的空间分布 情况， 以及各企业的实时状态，包括正 常、异常、离线、报警等状态，并以不 同的图标颜色进行展示，点击企业名称 或图标，通过弹窗查看企业运行状态、 基本信息、实时告警信息、执行标准、 工艺流程图、并数据可视化形式展示各 监测点的 实时、历史监测数据及状态。 | ★一、非现场执法过程(工况)监控软件开 发服务 1 套 自《关于全面加强生态环境保护坚 决打好污染防治攻坚战的意见》 、《打 赢蓝天保卫战三年行动计划》 等政策先 后发布以来，为打好污染防治攻坚战提 供了坚实的法律和政策保障。 国家全面 推进打赢蓝天保卫战，打好碧水保卫战， 打胜净土保卫战，加快生态环境保护、 建设美丽中国，各省市结合物联网和大 数据政策，也相继颁布有关污染治理设 施工况监管平台等相关政策。本项目拟 为采购人开发非现场执法过程（工况） 监控软件一套，开发基于物联网技术， 由智能传感层、智能传输层和管理决策 层所组成， 以智能传感层建设、运维为 核心，监测数据通过智能传输层发送到 管理决策层，并经过大数据平台汇总及 分析为决策指挥提供依据的智能化监控 系统。智能传感层由企业自主建设安装 在企业的排污现场， 由监测仪表和采集 传输设备组成，监测数据通过光纤或无 线网络传送至环保部门，从而使得环保 部门对企业的排污情况进行集中和实时 监管。软件的使用方为采购人，PC 终端 操作，不限制同时使用人数。所开发的 软件须适配符合安全可靠测评要求的 CPU 、操作系统、数据库等软硬件产品， 并 能够适配用户所 需 的软硬件运行环 境。 承诺开发软件可实现以下功能： 1.GIS 地图： GIS 地图可以实时查看各企业的空间分布 情况， 以及各企业的实时状态，包括正 常、异常、离线、报警等状态，并以不 同的图标颜色进行展示，点击企业名称 或图标，通过弹窗查看企业运行状态、 基本信息、实时告警信息、执行标准、 工艺流程图、并数据可视化形式展示各 监测点的 实时、历史监测数据及状态。 | 无偏 离 | 无 | 详见 9、其 他符 合性 材料 |

| 2.企业查询 可通过企业运行状态、在线状态、行业、 县区、关注度过滤或企业名称关键字查 询具体的企业，可查看企业的整体实时 状态，可查看各工序、 生产设备、污染 治理设施的实时状态， 以及生产设备与 污染治理设施关联关系，可通过关联关 系分析各设备在运行和停运行的合理 性。 3.实时工况 实时工况对企业污染产生、污染治理、 污染排放数据进行实时监控及展示，对 污染源自动监控治理设施的过程数据进 行实时监控，并可查询、统计过程数据 任意时间段内的变化趋势，支持将多个 过程数据组合进行对比、分析， 查看相 应企业实时工况同时可以通过企业预警 信息列表查看企业实时预警。 4.数据查询 按企业的排放流量、状态数据、过程数 据及按发生时段、企业状态、异常类型、 设备类型等多种查询条件进行数据筛 选。并支持将查询的结果数据以表格形 式导出。 5.预警查询 预警查询主要分为工况预警查询和历史 预警查询。支持按企业名称、预警状态 （全部、进行中、 已结束） 、预警类型 （企业离线、设备离线预警【网络报警】、 联锁预警【报警规则】 ） ，某一时间段 内产生的预警等方式进行预警筛选。 同时，工况报警包含网络报警、设施停 运预警、工况参数异常。 网络报警：在 企业端与中心端出现网络异常无法连 接，数据无法传输或者传输不正常的报 警。设施停运：根据判断规则，企业擅 自停运或者设备不正常运行进行报警。 工况参数异常报警：根据工况核定和智 能分析的判断结果，系统按照定义的报 警规则， 自动产生报警信息，并可查看 报警信息对应的工况数据、预警产生后 对企业状态变化、预警等级及报警规则。 6.预警管理 预警管理包括预警通知管理和预警通知 处理模块，实现预警处理任务的派发、 流转、记录闭环操作。预警通知管理模 块包括预警描述、通知方式、通知间隔、 通知状态等的配置。预警通知处理面模 块包括任务状态、接收人、处理人、处 理描述等信息。实现企业预警信息分级， 分为三级（10 分钟-30 分钟（不含）、30 分钟（含）-60 分钟（不含）、60 分钟（不 含） 以上） ，用三种颜色显示，实现平 | 2.企业查询 可通过企业运行状态、在线状态、行业、 县区、关注度过滤或企业名称关键字查 询具体的企业，可查看企业的整体实时 状态，可查看各工序、 生产设备、污染 治理设施的实时状态， 以及生产设备与 污染治理设施关联关系，可通过关联关 系分析各设备在运行和停运行的合理 性。 3.实时工况 实时工况对企业污染产生、污染治理、 污染排放数据进行实时监控及展示，对 污染源自动监控治理设施的过程数据进 行实时监控，并可查询、统计过程数据 任意时间段内的变化趋势，支持将多个 过程数据组合进行对比、分析， 查看相 应企业实时工况同时可以通过企业预警 信息列表查看企业实时预警。 4.数据查询 按企业的排放流量、状态数据、过程数 据及按发生时段、企业状态、异常类型、 设备类型等多种查询条件进行数据筛 选。并支持将查询的结果数据以表格形 式导出。 5.预警查询 预警查询主要分为工况预警查询和历史 预警查询。支持按企业名称、预警状态 （全部、进行中、 已结束） 、预警类型 （企业离线、设备离线预警【网络报警】、 联锁预警【报警规则】 ） ，某一时间段 内产生的预警等方式进行预警筛选。 同时，工况报警包含网络报警、设施停 运预警、工况参数异常。 网络报警：在 企业端与中心端出现网络异常无法连 接，数据无法传输或者传输不正常的报 警。设施停运：根据判断规则，企业擅 自停运或者设备不正常运行进行报警。 工况参数异常报警：根据工况核定和智 能分析的判断结果，系统按照定义的报 警规则， 自动产生报警信息，并可查看 报警信息对应的工况数据、预警产生后 对企业状态变化、预警等级及报警规则。 6.预警管理 预警管理包括预警通知管理和预警通知 处理模块，实现预警处理任务的派发、 流转、记录闭环操作。预警通知管理模 块包括预警描述、通知方式、通知间隔、 通知状态等的配置。预警通知处理面模 块包括任务状态、接收人、处理人、处 理描述等信息。实现企业预警信息分级， 分为三级（10 分钟-30 分钟（不含）、30 分钟（含）-60 分钟（不含）、60 分钟（不 含） 以上） ，用三种颜色显示，实现平 | 无偏 离 | 无 | 详见 9、其 他符 合性 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 台工况状态与预警信息相互比对。 7.工况核定 通过数据相关性分析，对污染治理运行 情况进行综合工况核定，溯源处理过程 的异常点和问题点，判定治理设施的投 运、停运及运行状况，并核定运行状况 有效或无效性，保证精确的统计治理设 施的有关数据、更准确的核定监控污染 物的排放总量。分析各种运行状况下， 监控参数数据的变化趋势。 8.工况智能分析 基于工况过程数据进行智能化数据分 析，系统根据工况分析模型，对生产、 治污设备设施进行工况监控过程中的运 行数据进行智能化分析。系统可以提供 实时参数关联分析。系统支持灵活设置 工况分析模型，将运行参数与分析模型 等进行单个或多个表达式定义。智能化 分析系统通过大数据模型，实时或定时 调用工况数据做分析，并在数据服务中 心存储分析结果，通过预警方式及时通 知用户。在发出异常或超标报警后，系 统会自动分析该异常或超标报警的产生 原因，进行具体的文字描述和图型展示， 使用户在发现异常后，第一时间掌握具 体情况。 9.预警组及分析规则 可根据企业各生产、治污设备关联关系 个性化设置针对性报警规则，并任意选 择某一条规则。根据不同企业 日常的生 产、停产状况，配置其规律性停产信息， 更好的实现管理。 支持实时数据的预警，如：某因子监测 值超过上下限的预警。其他预警规则， 可以直接通过配置生效，而不必进行系 统升级或二次开发。支持进行单一设备 设置表达式判断。 支持局部（子工艺） 设置表达式判断。支持整体工艺设置表 达式判断。支持全过程监控表达式判断。 支持累计数据判断规则。任意子工艺、 整体工艺、全过程监控等支持叠加多条 判断规则和表达式。 10.统计分析 统计分析主要针对采集的排放流量、状 态数据、过程数据进行综合查询，可查 询实时数据、历史数据、异常报警记录 等。提供按时间段、按监测参数等方法 等多种查询条件，支持将多个工况数据 组合进行对比、分析、 同 比、环比等。 查询出的信息，可按表格或数据可视化 方式展示，并可将数据以表格形式导出。 统计报表（可分为年报、月报、 日报等） 格式根据用户需求定制，支持用户自定 | 台工况状态与预警信息相互比对。 7.工况核定 通过数据相关性分析，对污染治理运行 情况进行综合工况核定，溯源处理过程 的异常点和问题点，判定治理设施的投 运、停运及运行状况，并核定运行状况 有效或无效性，保证精确的统计治理设 施的有关数据、更准确的核定监控污染 物的排放总量。分析各种运行状况下， 监控参数数据的变化趋势。 8.工况智能分析 基于工况过程数据进行智能化数据分 析，系统根据工况分析模型，对生产、 治污设备设施进行工况监控过程中的运 行数据进行智能化分析。系统可以提供 实时参数关联分析。系统支持灵活设置 工况分析模型，将运行参数与分析模型 等进行单个或多个表达式定义。智能化 分析系统通过大数据模型，实时或定时 调用工况数据做分析，并在数据服务中 心存储分析结果，通过预警方式及时通 知用户。在发出异常或超标报警后，系 统会自动分析该异常或超标报警的产生 原因，进行具体的文字描述和图型展示， 使用户在发现异常后，第一时间掌握具 体情况。 9.预警组及分析规则 可根据企业各生产、治污设备关联关系 个性化设置针对性报警规则，并任意选 择某一条规则。根据不同企业 日常的生 产、停产状况，配置其规律性停产信息， 更好的实现管理。 支持实时数据的预警，如：某因子监测 值超过上下限的预警。其他预警规则， 可以直接通过配置生效，而不必进行系 统升级或二次开发。支持进行单一设备 设置表达式判断。 支持局部（子工艺） 设置表达式判断。支持整体工艺设置表 达式判断。支持全过程监控表达式判断。 支持累计数据判断规则。任意子工艺、 整体工艺、全过程监控等支持叠加多条 判断规则和表达式。 10.统计分析 统计分析主要针对采集的排放流量、状 态数据、过程数据进行综合查询，可查 询实时数据、历史数据、异常报警记录 等。提供按时间段、按监测参数等方法 等多种查询条件，支持将多个工况数据 组合进行对比、分析、 同 比、环比等。 查询出的信息，可按表格或数据可视化 方式展示，并可将数据以表格形式导出。 统计报表（可分为年报、月报、 日报等） 格式根据用户需求定制，支持用户自定 | 无偏 离 | 无 | 详见 9、其 他符 合性 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 义。报表基本分为两种类型：治污设施 运行情况统计报表，主要是对生产过程 中设备运行状态的数据记录统计，可按 日、月、年时间段生成并导出。污染物 排放统计报表，主要是生成企业污染物 排放 日报、月报、季报、和年报表等。 系统在日报表、工况核定中，如该 日有 预警的，附有颜色提示，点击可查看到 当 日的详细预警内容。 A. 工况数据查询 提供多样化的智能查询功能，可以通过 地区、企业名称、 时间等进行查询，也 可以通过关键字（企业名称、参数等） 进行模糊性查询， 同时也可以定制查询 关系式进行自定义查询。 B.历史数据查询 历史数据查询可对采集的排放流量、状 态数据、过程数据进行综合查询。可按 时间段、按监测参数、按报警类型等多 种查询条件，查询出的信息，可按列表 或多参数叠加曲线图方式显示（ 自 由选 择要显示的参数） 。支持将数据以表格 形式导出。 C. 异常快报 统计治污设施的异常情况，异常报警次 数和天数等，可自选需查询的异常时生 成年报、月报。 D.投运统计分析 统计自工况监控自运行以来，增压风机、 工艺泵等主要设施的运行时间和启停规 律，得出正常运行条件下的运行参数变 化区间。 E.数据完整性统计 根据统计监测工况数据的数据缺失个 数、实际应传输个数等，统计污水排放 企业的数据整体上传情况，整体把握工 况数据采集情况。 11.数据传输功能 实现企业端与中心端工况数据数据包确 认重发机制，接收方成功接收工况输入 并入库后，将向发送方返回一条确认信 息，如未接收到确认信息，则重发该条 数据，最多重发两次，如第三次仍未成 功则将此条数据通过数据自动补传机制 传输；实现工况数据自动补传机制， 当 通讯或程序故障造成现场端无法发送数 据时，现场端要把故障期间数据本地保 存，待故障结束后再补传这些数据，直 到收到接收程序发送的确认信息。补发 及重新发送将不会影响正常数据的发 送。 12.数据对接 a. 数据传输标准 | 义。报表基本分为两种类型： 治污设施 运行情况统计报表，主要是对生产过程 中设备运行状态的数据记录统计，可按 日、月、年时间段生成并导出。污染物 排放统计报表，主要是生成企业污染物 排放 日报、月报、季报、和年报表等。 系统在日报表、工况核定中，如该日有 预警的，附有颜色提示，点击可查看到 当 日的详细预警内容。 A. 工况数据查询 提供多样化的智能查询功能，可以通过 地区、企业名称、 时间等进行查询，也 可以通过关键字（企业名称、参数等） 进行模糊性查询， 同时也可以定制查询 关系式进行自定义查询。 B.历史数据查询 历史数据查询可对采集的排放流量、状 态数据、过程数据进行综合查询。可按 时间段、按监测参数、按报警类型等多 种查询条件，查询出的信息，可按列表 或多参数叠加曲线图方式显示（ 自 由选 择要显示的参数） 。支持将数据以表格 形式导出。 C.异常快报 统计治污设施的异常情况，异常报警次 数和天数等，可自选需查询的异常时生 成年报、月报。 D.投运统计分析 统计自工况监控自运行以来，增压风机、 工艺泵等主要设施的运行时间和启停规 律，得出正常运行条件下的运行参数变 化区间。 E.数据完整性统计 根据统计监测工况数据的数据缺失个 数、实际应传输个数等，统计污水排放 企业的数据整体上传情况，整体把握工 况数据采集情况。 11.数据传输功能 实现企业端与中心端工况数据数据包确 认重发机制，接收方成功接收工况输入 并入库后，将向发送方返回一条确认信 息，如未接收到确认信息，则重发该条 数据，最多重发两次，如第三次仍未成 功则将此条数据通过数据自动补传机制 传输；实现工况数据自动补传机制， 当 通讯或程序故障造成现场端无法发送数 据时，现场端要把故障期间数据本地保 存，待故障结束后再补传这些数据，直 到收到接收程序发送的确认信息。补发 及重新发送将不会影响正常数据的发 送。 12.数据对接 a. 数据传输标准 | 无偏 离 | 无 | 详见 9、其 他符 合性 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 中心端系统与企业端(需企业 自行建设 现场硬件)通过环保最新标准《污染物在 线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017）实现数据传输，系统提供工况 企业端建设规范与联网规范， 由各企业 端建设方按规范统一执行。对于该项目 中测量因子不在 HJ 212-2017 协议规定 的，使用《环境监控（监测） 系统数据 传输标准》 （征求意见稿） 中的标准进 行数据通信。对于少量的测量因子既不 在 HJ 212-2017 协议中也不在《环境监 控（监测） 系统数据传输标准》 （征求 意见稿）标准中的， 由 中心端统一定义 上述测量因子及编码，保证企业端与中 心端数据传输过程中 因子定义的统一 性， 以保证因子传输的正确性及系统的 可维护性。 b. 编码规则 对于国标中以及《环境监控（监测） 系 统数据传输标准》 （征求意见稿） 未定 义的因子，进行扩展并定义编码。 扩展测量因子的编码不会和国标中现有 编码重复，并为其他系统预留了足够的 编码扩展空间。 c. 具体说明 当企业端软件为一拖多时 ， 采用后缀 _MPN 进行区别，N 代表第 N 套治理装 置。此时数据上传时通过不同 MN 号进 行区别，上传时为标准 7 位编码。在一 个治理装置中， 既有脱硫、又有脱硝和 除尘系统时，通过不同 MN 号来区分脱 硫、脱硝及除尘系统。 当需要计算设备或参数的和值或者平均 值时，不另外增加因子名称编码。采用 在编码前加 T 代表和值 ，编码前加 A 代表平均值，整体编码升级为 9 位。上 传时只上传实时采集数据，不上传统计 数据。统计数据包括去除率、平均值、 和值等 。数据对接应采用标准的 HTTP 协议或 TCP/IP 协议, 协议应约定各设备 采用统一的数据传输格式, 传输协议中 除基本的采集数据外, 还应明确约定采 集设备编号等设备信息。 13.数据中心 可以接收 5000 个及以上监测点参数数 据， 能实时存储现场采集数据（分钟数 据） ，产生的所有数据可保存五年及以 上，并且在接入 5000 个及以上测点参数 的分钟数据时，数据读取流畅稳定运行。 ★二、平台端运维服务 （一）平台人员。 1. 登陆平台查看所有管辖企业状态，是 否有离线或超标企业； | 中心端系统与企业端(需企业 自行建设 现场硬件)通过环保最新标准《污染物在 线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017）实现数据传输，系统提供工况 企业端建设规范与联网规范， 由各企业 端建设方按规范统一执行。对于该项目 中测量因子不在 HJ 212-2017 协议规定 的，使用《环境监控（监测） 系统数据 传输标准》 （征求意见稿） 中的标准进 行数据通信。对于少量的测量因子既不 在 HJ 212-2017 协议中也不在《环境监 控（监测） 系统数据传输标准》 （征求 意见稿）标准中的， 由 中心端统一定义 上述测量因子及编码，保证企业端与中 心端数据传输过程中 因子定义的统一 性， 以保证因子传输的正确性及系统的 可维护性。 b. 编码规则 对于国标中以及《环境监控（监测） 系 统数据传输标准》 （征求意见稿）未定 义的因子，进行扩展并定义编码。 扩展测量因子的编码不会和国标中现有 编码重复，并为其他系统预留了足够的 编码扩展空间。 c. 具体说明 当企业端软件为一拖多时 ， 采用后缀 _MPN 进行区别，N 代表第 N 套治理装 置。此时数据上传时通过不同 MN 号进 行区别，上传时为标准 7 位编码。在一 个治理装置中， 既有脱硫、又有脱硝和 除尘系统时，通过不同 MN 号来区分脱 硫、脱硝及除尘系统。 当需要计算设备或参数的和值或者平均 值时，不另外增加因子名称编码。采用 在编码前加 T 代表和值 ，编码前加 A 代表平均值，整体编码升级为 9 位。上 传时只上传实时采集数据，不上传统计 数据。统计数据包括去除率、平均值、 和值等 。数据对接应采用标准的 HTTP 协议或 TCP/IP 协议, 协议应约定各设备 采用统一的数据传输格式, 传输协议中 除基本的采集数据外, 还应明确约定采 集设备编号等设备信息。 13.数据中心 可以接收 5000 个及以上监测点参数数 据， 能实时存储现场采集数据（分钟数 据） ，产生的所有数据可保存五年及以 上，并且在接入 5000 个及以上测点参数 的分钟数据时，数据读取流畅稳定运行。 ★二、平台端运维服务 公司指派一名专职人员提供以下服务： （一）平台人员。 1. 登陆平台查看所有管辖企业状态，是 | 无偏 离 | 无 | 详见 9、其 他符 合性 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2. 离线/超标企业信息与第三方单位进行 核实，是否为企业原因导致； 3. 核查确为企业原因则立即告知该企业 负责人马上处理异常情况。 4. 跟进离线/超标企业后续情况，及时反 馈汇报给相关领导； 5. 为执法人员提供数据查询服务； 6. 每日登记平台处理日志； 7. 派驻一名专职运维值守人员入驻鞍山 市生态环境保护综合行政执法队，提供 国家法定工作 日早 8 点 30 分-17 点值守 服务； （二）本项目软件数据服务和应用软件 优化升级服务 对于采购人流程逻辑上的更新需求，提 供可行性优化方案。针对可行性优化方 案进行可执行的应用软件优化升级。 （三）服务器运行维护保障服务。 1.企业信息维护 运维方维护污染源企业、排放 口、监测 指标等各类基本信息，更新企业的备案 信息情况。 通过平台管理员账号权限，维护各类基 本信息，及时完成对企业信息的新增与 更新。 通过管理员账号以及后台管理，为环境 管理部门、企业等用户创建账号及授权， 为平台用户的使用提供服务，保证用户 可方便、快捷的获得所需账号。 2.企业联网监督 保障监测数据的实时、连续上传，如遇 数据缺失的情况，排查原因，告知企业 处理，并对数据补全。 通过平台查询掉线企业，实时巡查企业 联网情况。 当 出现数据缺失时，马上联 系下位机现场运维人员检查。 通过后台数据接收程序，实时观察企业 数据传输情况，掌握掉线、缺失数据情 况。 3.数据统计 协助处理采购人安排的事宜，统计企业 数据、生成月报、季报、年报，分析、 整理相关信息。 （ 四）信息化安全保障服务。 1. 每日对平台进行巡检，保障平台正常及 功能正常运行不出错。 2. 每月对平台的环境和软件实施不少于 一次检测和维护。 由于平台涉及每日实时监测数据的存储 与应用，数据量相对较大，每月定期对 平台部署的服务器环境资源，数据库空 间资源等进行检查，预防磁盘空间不足、 内存溢出等性能问题。 | 否有离线或超标企业； 2. 离线/超标企业信息与第三方单位进行 核实，是否为企业原因导致； 3. 核查确为企业原因则立即告知该企业 负责人马上处理异常情况。 4. 跟进离线/超标企业后续情况，及时反 馈汇报给相关领导； 5. 为执法人员提供数据查询服务； 6. 每日登记平台处理日志； 7. 派驻一名专职运维值守人员入驻鞍山 市生态环境保护综合行政执法队，提供 国家法定工作 日早 8 点 30 分-17 点值守 服务； （二）本项目软件数据服务和应用软件 优化升级服务 对于采购人流程逻辑上的更新需求，提 供可行性优化方案。针对可行性优化方 案进行可执行的应用软件优化升级。 （三）服务器运行维护保障服务。 1.企业信息维护 运维方维护污染源企业、排放 口、监测 指标等各类基本信息，更新企业的备案 信息情况。 通过平台管理员账号权限，维护各类基 本信息，及时完成对企业信息的新增与 更新。 通过管理员账号以及后台管理，为环境 管理部门、企业等用户创建账号及授权， 为平台用户的使用提供服务，保证用户 可方便、快捷的获得所需账号。 2.企业联网监督 保障监测数据的实时、连续上传，如遇 数据缺失的情况，排查原因，告知企业 处理，并对数据补全。 通过平台查询掉线企业，实时巡查企业 联网情况。 当 出现数据缺失时，马上联 系下位机现场运维人员检查。 通过后台数据接收程序，实时观察企业 数据传输情况，掌握掉线、缺失数据情 况。 3.数据统计 协助处理采购人安排的事宜，统计企业 数据、生成月报、季报、年报，分析、 整理相关信息。 （ 四）信息化安全保障服务。 1. 每日对平台进行巡检，保障平台正常及 功能正常运行不出错。 2. 每月对平台的环境和软件实施不少于 一次检测和维护。 由于平台涉及每 日实时监测数据的存储 与应用，数据量相对较大，每月定期对 平台部署的服务器环境资源，数据库空 间资源等进行检查，预防磁盘空间不足、 | 无偏 离 | 无 | 详见 9、其 他符 合性 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3. 受理用户对平台功能问题、对接问题的 报送，检查并修复问题与故障。记录用 户问题，及时检查并解决问题。 4.协助对硬件、网络的管理，配合硬件商、 网络运营商对故障进行排查。 在发现系统异常时，先排除软件程序问 题，最终如锁定为服务器硬件、系统网 络异常导致，应联系并配合硬件商、 网 络运营商对故障进行排查。 5. 系统在运行过程中，遇机房断电，服务 器性能不稳定等外部原因导致系统平台 无法正常使用，逐步排查故障并负责联 系硬件设备商行、网络运营商解决问题， 使系统恢复正常运行。 ★三 、 新购置 led 大屏幕货物及安装 1 个 1 、尺寸：长 ≥4.26 米，宽≥2.02 米 2、像素间距：≦2mm；刷新率：≥3840HZ； 3、像素结构：1R1G1B； 4、LED 封装方式：SMD1515； 5、模组尺寸： ≥320mmX160mm； 6、模组像素点： ≥160dotsX80dots； 7、驱动：恒流；刷新率： ≥3840Hz；像 素点密度： ≥160000 Dots/㎡ ；换帧频 率； ≥60Hz；对比度 ： ≥4,000:1；灯 珠失效率： ≦1/20000；最佳观看距离： 5-200M 灰度等级：65,536 per color； 8、输入电压：AC220V/50Hz；工作温： ﹣ 10℃~+40℃ ; 最大功耗≦800w/sqm； 相对湿度 10%～95%RH;平均功耗≦ 240w/sqm 寿命≥100,000 小时；可视角 度： ≥ "Horizontal 160 ° Vertical 160 ° ; 9、输入信号 YPbPr,S-Video ,VGA,HDMI,SDI 屏体亮度： ≥1200CD/㎡； 10、控制系统： 同步刷新率（高刷） ≥ 3840Hz 11、三画面， ≥390 万带载；输入: ≥ HDMI1.4*2,SDI*1,DVI*1； ≥ 10 网 口输 出 12、显示尺寸：长≥ 4.16米 宽 ≥1.92 米 13、使用场景：会议室 供应商所投货物须通过强制性产品认 证，投标文件中须提供该货物有效的强 制性产品认证证书复印件。 ★四、新购置服务器货物及安装 2套 1 *CPU 规格 *CPU 信息 供 应 商给出CPU 信息，包含 CPU 型号、物理 核心数、主频、末级缓存容量、线程数、 热设计功耗及支持的最高速率、通道数 和位宽。 | 内存溢出等性能问题。 3. 受理用户对平台功能问题、对接问题的 报送，检查并修复问题与故障。记录用 户问题，及时检查并解决问题。 4.协助对硬件、网络的管理，配合硬件商、 网络运营商对故障进行排查。 在发现系统异常时，先排除软件程序问 题，最终如锁定为服务器硬件、系统网 络异常导致，应联系并配合硬件商、 网 络运营商对故障进行排查。 5. 系统在运行过程中，遇机房断电，服务 器性能不稳定等外部原因导致系统平台 无法正常使用，逐步排查故障并负责联 系硬件设备商行、 网络运营商解决问题， 使系统恢复正常运行。 ★三 、 新购置 led 大屏幕货物及安装 1 个 1 、尺寸：长 4.26 米，宽 2.02 米 2、像素间距：2mm；刷新率：3840HZ； 3、像素结构：1R1G1B； 4、LED 封装方式：SMD1515； 5、模组尺寸：320mmX160mm； 6、模组像素点：160dotsX80dots； 7、驱动：恒流；刷新率：3840Hz；像素 点密度： 160000 Dots/㎡ ；换帧频率； 60Hz；对比度 ：4,000:1；灯珠失效率： 1/20000；最佳观看距离：5-200M 灰度等 级：65,536 per color； 8、输入电压：AC220V/50Hz；工作温： ﹣ 10℃~+40℃ ; 最大功耗 800w/sqm； 相对湿度 10%～95%RH;平均功耗 240w/sqm 寿命 100,000 小时；可视角度： "Horizontal 160 ° Vertical 160 ° ; 9、输入信号 YPbPr,S-Video ,VGA,HDMI,SDI 屏体亮度：1200CD/㎡； 10、控制系统：同步刷新率（高刷）3840Hz 11、三画面，390 万带载；输 入:HDMI1.4*2,SDI*1,DVI*1； 10 网 口输 出 12、显示尺寸：长 4.16米 宽 1.92米 13、使用场景：会议室 供应商所投货物须通过强制性产品认 证，投标文件中须提供该货物有效的强 制性产品认证证书复印件。 （详见 P55 强制性产品认证） ★四、新购置服务器货物及安装 2套 1 、*CPU 规格*CPU 信息 CPU 型号：海光 5380， 核心数：16 核 线程数：32 线程 主频：2.5GHz 末级缓存容量：32M | 无偏 离 | 无 | 详见 9、其 他符 合性 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 *主板规格 *主板支持的 CPU 和内 存情况 供应商给出主板支持的 CPU 和 内存的型号数量 *主板规格 *主板内存槽数量 非 板 载内存的可扩展插槽数量应不小于 4 个 3 * 主 板 规 格 * 主 板 存 储 接 口 支持 SAS 、SATA 、U.2 4 * 主 板 规 格 *PCIe 插 槽 接 口 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计 算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与 位宽需保证向下兼容 5 *主板 PCIe 插槽数量及规格 a) 高度大于 44.45mm 双路或以上服务 器 PCIe 插槽或接口应不少于 5 个; b) 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少 于 4 个,可通过扩展卡进行插 槽扩展； 6 *内存规格 *内存数量 ≥4 7 *内存规格 ≥DDR4 8 *内存通道 支持≥3 个内存 接 口 通 道, 每 个 通 道 可支 持 1DPC 或 2DPC, 当支持 2DPC 时, 印制电路板上应 具备插槽的序 号标识 9 *硬磁盘实配容量 ≥ 2*480G ≥3*1.8T 10K 2.5 寸 ≥8*10T 7200rpm 3.5 寸 10 *硬盘实配数量 a ） 服务器 提供的实配硬磁盘数量应不小于 11 块， 可实现互为备份； b)固态盘不小于 2 块 11 *硬盘插槽数量及规格 a) ≥ 3*1.8T 10K 2.5 寸 ≥ 8*10T 7200rpm 3.5 寸； ≥2*480G b) 机箱高度如为 88.9mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 13 块。 12 *网络规格 * 网 口 速 率 和 数 量 配备网口数量不少于 2 个，且网 口 速率不少于 1GE 13 *外部接口规格 * 显 示 接 口 显示接口类型：VGA 14 *USB 接 口 配备 USB 接 口 数量大于 2 个 15 *电源规格 电源冗余模式 整 机 电源模块按 1+1 冗余或 N+1 冗余配置 16 *电源模块数量 ≥2 17 *电源功率 电 源 模 块功 率 应有一定冗余，满足处理器满载时的需 求 18 *整机规格 *外观和结构 a) 服 务器的零部件应紧固无松动，可插拔部 件应可靠连接，开关、按钮和其它控制 | 热设计功耗：130W 支持的最高速率：3200MHz 通道数：4 位宽：64bit 2 、*主板规格 *主板支持的CPU 和内存 情况：支持两颗海光 5000 系列处理器、 支 持 16 个 DDR4 内 存 插 槽 支 持 RDIMM、LRDIMM、至高支持 2TB 内存 总容量 *主板规格 *主板内存槽数量： 支持 16 个 DDR4 内存插槽 3 * 主 板 规 格 * 主 板 存 储 接 口 支持 SAS 、SATA 、U.2 4 * 主 板 规 格 *PCIe 插 槽 接 口 符合 PCIe4.0 高速串行计算机扩展 总线标准，PCIe 的接口速率与位宽向下 兼容 5 *主板 PCIe 插槽数量及规格：5 个 PCIe4.0 插槽 6 *内存规格 *内存数量 8 个 7 *内存规格 DDR4 8 *内存通道 支持 4 个内存接口通 道, 每个通道可支持 2DPC，每个通道插槽 序号标识已印刷在电路板 9 *硬磁盘实配容量 SSD:2*480G 2.5 寸硬盘：3*1.8T 10K 3.5 寸硬盘：8*10T 7200rpm 10 *硬盘实配数量 a）服务器提供的实配硬磁 盘数量：11 块，可实现互为备份； b)固态盘：2 块 11 *硬盘插槽数量及规格 a) 3*1.8T 10K 2.5 寸 8*10T 7200rpm 3.5 寸；2*480G 硬盘插槽数量：SATA： 12 个、SAS：4 个、M.2 ：2 个 b) 机箱高度为 88.9mm 支 持的硬盘数量为 18 块。 12 *网络规格 * 网 口 速 率 和 数 量 配备网口数量： 2 个 1GE 网 口 13 *外部接口规格 * 显 示 接 口 显示接口类型：VGA 14 *USB 接 口 配备 USB 接 口 数量：4 个 15 *电源规格 电源冗余模式 整 机 电源模块按 1+1 冗余进行配置 16 *电源模块数量 2 17 *电源功率 电 源 模 块功 率 800W×2，有冗余，完全满足处理器满载 时的需求 18 *整机规格 *外观和结构 a)服务器的零部件紧固无 松动，可插拔部件可靠连接，开关、按 | 无偏 离 | 无 | 详见 9、其 他符 合性 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 部件应灵活可靠，布局应方便使用； b) 产 品表面不应有明显 的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。 表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落 和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械 损伤； c) 产 品表面说明功能的 文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位 置提供运行状态的指示功能，并在随机 文件中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸应符 合通用机柜的安装要求，插入总线插座 的电路板接口外形尺寸应符合有关总线 标准的规定，将机箱固定在机柜上，机 箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机 体； f) 服务器尺寸具体要求在 随机文件中明确 19 *整机规格 *尺寸（高×宽×深） 供应商给出产品尺寸；设计应遵循 标准化、系列化的要求；机箱的内部结 构符合通用部件的安装需要 20 *环境适应性 气 候 环 境 适 应 性应符合 GB/T9813.3 的有关规定，工 作温度 10～35℃ , 贮存运输温度-40~ 55℃ ; 工作相对湿度 35%～80% ，贮存 运输相对湿度 20％～93%（40℃) ; 大 气压 86～106kPa 21 *机械环境适应性 机 械 环 境 适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定 22 *噪声 符 合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测 试值，塔式服务器噪声在空闲状态下不 大于 50dB 23 *机柜尺寸 高度≥2 米 宽 ≥0.8 米 深≥1 米 ，供应商给出长度、 高度和深度。 24 *主板 *主板外部 支 持 USB3.0 、VGA 接 口。 25 *网络功能 *网络功能 支 持 网络连接、 网络访问、数据交换和网络 管控功能 26 *CPU 功能 *计算处理 支 持 通用计算及虚拟化功能。处理器需集成 整型计算单元、浮点计算单元、 内存控 制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、 网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提 供数据处理、网络接入等计算相关功能。 27 *密码算法实现 CPU 芯 片 应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片 密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定。 | 钮和其它控制部件灵活可靠，布局方便 使用； b) 产 品 表 面 无 明显 的 凹 痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面 涂层均匀，无起泡、龟裂、脱落和磨损， 金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 产品表面说明功能的文 字、符号和标志清晰、端正且牢固； d)在服务器的显著位置提 供运行状态的指示功能，并在随机文件 中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸符合 通用机柜的安装要求，插入总线插座的 电路板接口外形尺寸符合有关总线标准 的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底 面最大下垂变形不干涉相邻机体； f) 服务器尺寸具体要求在 随机文件中明确 19 *整机规格 *尺寸（高 87mm×宽 447mm×深 720mm） 设 计 遵 循 标 准 化、系列化的要求；机箱的内部结构符 合通用部件的安装需要 20 *环境适应性 气 候环 境 适 应 性符合 GB/T9813.3 的有关规定，工作 温度 10 ～35℃ , 贮存运输温度-40~ 55℃ ; 工作相对湿度 35%～80% ，贮存 运输相对湿度 20％～93%（40℃) ; 大 气压 86～106kPa 21 *机械环境适应性 机 械 环 境 适应性符合 GB/T9813.3 的有关规定 22 *噪声 符 合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测 试值，塔式服务器噪声在空闲状态下不 大于 50dB 23 *机柜尺寸 高度 2 米 宽 0.8 米 深 1 米 24 *主板 *主板外部 支 持 USB3.0 、VGA 接 口。 25 *网络功能 *网络功能 支 持 网络连接、 网络访问、数据交换和网络 管控功能 26 *CPU 功能 *计算处理 支 持 通用计算及虚拟化功能。处理器需集成 整型计算单元、浮点计算单元、 内存控 制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、 网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提 供数据处理、网络接入等计算相关功能。 27 *密码算法实现 CPU 芯 片 应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片 密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定。 28 *电源功能 *电源热插拔 整 机 | 无偏 离 | 无 | 详见 9、其 他符 合性 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 28 *电源功能 *电源热插拔 整 机 电源模块应具备热插拔功能 29 *电源过流保护 支 持 过 流 及短路保护的功能 30 *整机功能 *散热方式 支 持 风冷或液冷等散热方式。 31 其他功能 a) 支持关键部件冗 余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复 功能 32 *管理系统功能 *BMC 固 件 基 础功能 1) 支 持 DHCP 设 置 网 络 功 能； 2)支持静态 IP 设置网络 功能； 3)支持设备 日志记录，包 括但不限于登录日志、操作日志和报警 日志等功能； 4)支持 日志信息导出和记 录删除功能； 5)支持通过管理接 口 向外 输出准确的报警信息功能； 6)设备的 BMC 管理软件 应能够按报警的严重程度进行区分； 7) 支 持 IPMI2.0 、 SNMP 或 Redfish 等接口功能； 8)支持键盘、 鼠标和视频 的重定向、文本控制台的重定向、远程 虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功 能；9)支持基于网络开启、关闭和重启设 备的功能，并查询当前设备开机运行状 态； 10)支持故障提示功能，并 可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件 更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等； 12)支持基于网络安装操 作系统的功能，并可通过网络控制台访 问设备； 13)支持通过本地的硬盘 或光驱等存储设备，基于网络完成设备 的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开 管理界面并登录功能； 15)支持设置 口令策略功 能； 16)支持访问权限设置功 能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用 户名及口令进行安全保护功能，并提供 默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的 工作环境温度功能； | 电源模块具备热插拔功能 29 *电源过流保护 支 持 过 流 及短路保护的功能 30 *整机功能 *散热方式 风冷。 31 其他功能 a) 支持关键部件冗余（包 括电源和风扇）； b) 支持熔断保护与恢复功 能 32 *管理系统功能 *BMC 固 件 基 础功能 1) 支持 DHCP 设置网络 功能； 2)支持静态 IP 设置网络 功能； 3)支持设备日志记录，包括 登录日志、操作日志和报警日志功能； 4)支持 日志信息导出和记 录删除功能； 5)支持通过管理接 口 向外 输出准确的报警信息功能； 6)设备的 BMC 管理软件 应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish 等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的 重定向、文本控制台的重定向、远程虚 拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭 和重启设备的功能，并查询当前设备开 机运行状态； 10)支持故障提示功能，并 可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更 新功能，包括 BMC 和 BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作 系统的功能，并可通过网络控制台访问 设备； 13)支持通过本地的硬盘或 光驱等存储设备，基于网络完成设备的 操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管 理界面并登录功能； 15) 支 持 设 置 口 令 策 略功 能； 16) 支 持 访 问 权 限 设 置功 能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户 名及口令进行安全保护功能，并提供默 认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工 作环境温度功能； 19)支持读取服务器 CPU | 无偏 离 | 无 | 详见 9、其 他符 合性 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工 具进行 BMC 参数设置的功能，并可基 于网络通过外部管理工具对 BMC 进行 管理；21)应支持固件版本查询、 固件升 级22)支持基于网络实现开关机和复位控 制的功能； 23)BMC 启动时间应不超 过 180s ，实现功能包括网络、IPMI 、散 热、传感器服务可用； 24)支持 BMC 固件设置 的恢复出厂功能 33 *BIOS 固件基础功能 a ） 支 持查看固件版本、 内存信息、主板信息、 处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显 示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部 分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显 示切换功能； d）支持查看 PCIe 设备信 息，SATA 设备信息功能； e）支持操作系统安装和引 导功能，应并向操作系统提供计算机主 板信息和服务接 口； f）支持设置启动顺序，并 按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改 口 令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独 立显卡的显示控制功能； j） 支持 RAID 识别和启 动功能；k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m ）支持 BIOS 固件设置 的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关 闭功能 34 *远程控制 支 持 远 程关 机 和重新启动功能 35 *操作系统及驱动功能 *操作系统 及驱动的升级 支持通过网络、 闪存盘对 操作系统、驱动进行升级 36 *操作系统功能 a) 支 持 访 问控制、安全审计、 网络接入鉴别等功 能； b) 操作系统其他功能应 满足操作系统政府采购需求标准中加* 的指标要求 37 *中文信息处理功能 *中文信息 | 等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具 进行 BMC 参数设置的功能，并可基于网 络通过外部管理工具对 BMC 进行管 理； 21)支持固件版本查询、 固 件升级 22)支持基于网络实现开关 机和复位控制的功能； 23)BMC 启动时间不超过 180s ，实现功能包括网络、IPMI 、散热、 传感器服务可用； 24) 支持 BMC 固件设置 的恢复出厂功能 33 *BIOS 固件基础功能 a）支持查看固件版本、 内 存信息、主板信息、处理器信息和系统 时间信息功能； b）支持上电初始化界面显 示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部 分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显 示切换功能； d）支持查看 PCIe 设备信 息，SATA 设备信息功能； e）支持操作系统安装和引 导功能，应并向操作系统提供计算机主 板信息和服务接 口； f）支持设置启动顺序，并 按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改 口 令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独 立显卡的显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动 功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m ）支持 BIOS 固件设置 的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关 闭功能 34 *远程控制 支持远程关机和重新启动功能 35 *操作系统及驱动功能 * 操作系统 及驱动的升级 支持通过网络、 闪存盘对 操作系统、驱动进行升级 36 *操作系统功能 a) 支持访问控制、安全审 计、 网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能满足操作系 统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 无偏 离 | 无 | 详见 9、其 他符 合性 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 处理符合 GB 18030 的有关规定 38 *关键部件安全要求 *关键部件 安全要求 CPU和操作系统等关键部件应当符合安 全可靠测评要求，验收时须通过政府有 关部门指定的中国信息安全测评中心和 国家保密科技测评中心网站查看安全可 靠测评结果（安全可靠等级不低于I级）。 39 *固件安全要求 * 故 障 检 测 支持故障检测功能，可以检测到具 体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发 出告警。 40 *系统安全要求 syslog 双 向 鉴 别 支持系统日志双向鉴别，对服务器 根证书和客户端根证书进行鉴别 41 *弱口令字典检查 支 持 弱 口 令字典检查功能， 出现在弱口令字典中 的字符串不能被设置为用户口令。 42 *白名单访问控制 支 持 基 于 时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 43 *二次鉴别 支 持 二 次 鉴 别 功能。对于用户配置、权限配置、公钥 导入等重要的管理操作， 已登录用户应 通过二次鉴别后，才能执行操作 44 * 密 码 证 书 安 全 加 密 存 储 支持对带外管理系统中的用户口令 和证书等敏感信息进行加密存储，禁止 使用私有的和业界已知不安全的密码算 法。 45 * 敏 感 信 息 安 全 加 密 传 输 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信 息。 46 *信息安全要求 *研发过程安全 供应商承诺，生产商已建立从需求、 设计、开发、测试、维护端到端的开发 流程管理机制，输出和保存开发流程中 每个阶段的产品需求清单、设计文档、 开发文档、测试记录等材料，保证各个 流程可追溯。 47 *物理安全 *物理安全 安 全 要求应符合 GB 4943. 1 的规定 48 *限用物质的限量要求 *限用物质 的限量要求 限 用物 质的 限 量 应 符 合 GB/T 26572 的要求。 49 *CPU 性能 *CPU 主频 ≥ 2.4GHz 50 *单 CPU 核数 ≥16 51 *单 CPU 末级缓存容量≥ 32MB 52 *内存性能 单 内 存 模 块 容 量 ≥16GB 53 *内存速率 ≥2666MT/s | 37 *中文信息处理功能 * 中文信息 处理符合 GB 18030 的有关规定 38 *关键部件安全要求 * 关键部件 安全要求 CPU和操作系统等关键部件符合安全可 靠测评要求，验收时通过政府有关部门 指定的中国信息安全测评中心和国家保 密科技测评中心网站查看安全可靠测评 结果（安全可靠等级不低于I级）。 39 *固件安全要求 * 故 障 检 测 支持故障检测功能，可以检测到具 体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发 出告警。 40 *系统安全要求 syslog 双 向 鉴 别 支持系统日志双向鉴别，对服务器 根证书和客户端根证书进行鉴别 41 *弱口令字典检查 支 持 弱 口 令字典检查功能， 出现在弱口令字典中 的字符串不能被设置为用户口令。 42 *白名单访问控制 支 持 基 于 时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 43 *二次鉴别 支 持 二 次 鉴 别 功能。对于用户配置、权限配置、公钥 导入等重要的管理操作， 已登录用户应 通过二次鉴别后，才能执行操作 44 * 密 码 证 书 安 全 加 密 存 储 支持对带外管理系统中的用户口令 和证书等敏感信息进行加密存储，禁止 使用私有的和业界已知不安全的密码算 法。 45 * 敏 感 信 息 安 全 加 密 传 输 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信 息。 46 *信息安全要求 *研发过程安全 承诺：生产商已建立从需求、设计、 开发、测试、维护端到端的开发流程管 理机制，输出和保存开发流程中每个阶 段的产品需求清单、设计文档、开发文 档、测试记录等材料，保证各个流程可 追溯。（（详见 9 、其他符合性材料供应 商承诺 1）） 47 *物理安全 *物理安全 安 全 要求应符合 GB 4943. 1 的规定 48 *限用物质的限量要求 * 限用物质 的限量要求 限 用物 质 的 限 量 应 符 合 GB/T 26572 的要求。 49 *CPU 性能 *CPU 主频：2.5GHz 50 *单 CPU 核数：16 核 51 *单 CPU 末级缓存容量： 32MB 52 *内存性能 单 内 存 模 块 容 量 32GB | 无偏 离 | 无 | 详见 9、其 他符 合性 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 54 *电源能耗 *电源能耗 符 合 GB/T 9813.3 的有关规定 55 *部件兼容性要求 * 内 存 兼 容 性 适配 3 种及以上厂商的内存产品， 且均不低于产品支持的内存规格。 56 *固态存储兼容性 适配 3 种 或以上厂商的固态存储产品，且均不低 于产品支持的固态存储设备规格。 57 *网卡兼容 网 卡 应适 配 两 种或以上厂商产品。 58 *功能卡兼容性 内 置 网 络 功能卡、 图形显示功能卡 59 *外设兼容性 *外设兼容性 兼 容 多种主流生产商的外部设备，包括显示 器、键盘、 鼠标、 闪存盘、移动硬盘、 USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂 商的外部设备时，系统均能正常识别和 安装驱动。 60 *软件兼容性 *数据库兼容 兼 容 3 个及以上厂商的数据库产品 61 *中间件兼容 兼容 3 个及以 上厂商的中间件产品 62 *平台软件兼容 兼容 3 个 及以上厂商的大数据平台 63 *整机可靠性要求 * 整 机 可 靠 性 m1 值（MTBF 的不可接受值） 不 得低于 30000h 64 *风扇可靠性 风 扇寿 命 应不 低于 40000h 65 *部件可靠性 支 持 硬盘 、 电 源、风扇热插拔(内置风扇除外) 66 *包装及运输要求 *标志 、 包装 、 运输和贮存 符合 GB/T 9813.3 和商品 包装政府采购需求标准的相关规定 67 *服务响应 *服务响应 a) 提 供电话、 电子邮件、远程连接等多种形 式服务； b) 提 供 同 城 4h 、 异 地 12h 技术响应服务，2 个工作 日解决问 题，对于未能解决的问题和故障应提供 可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体 系和服务团体，符合专业服务体系标准 要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品 的维修、换件和升级服务 68 *服务周期 *培训服务 供 应 商提供培训材料、产品手册、培训视频 等培训相关内容 69 *服务周期 a) 产 品 免 费 服 务周期（含换件和维修）应不小于 3 年； b) 设备停产后继续提供 质量保障服务（含备品备件） ，服务终 | 53 *内存速率 2666MT/s 54 *电源能耗 *电源能耗 符 合 GB/T 9813.3 的有关规定 55 *部件兼容性要求 * 内 存 兼 容 性 适配 3 种及以上厂商的内存产品， 且均不低于产品支持的内存规格。 56 *固态存储兼容性 适配 3 种 厂商的固态存储产品，且均不低于产品 支持的固态存储设备规格。 57 *网卡兼容 网 卡 适配 两 种 厂商产品。 58 *功能卡兼容性 内 置 网 络 功能卡、 图形显示功能卡 59 *外设兼容性 *外设兼容性 兼 容 多种主流生产商的外部设备，包括显示 器、键盘、 鼠标、 闪存盘、移动硬盘、 USB 光驱及 KVM 等，使用不同厂商的 外部设备时，系统均能正常识别和安装 驱动。 60 *软件兼容性 *数据库兼容 兼 容 3 个及以上厂商的数据库产品 61 *中间件兼容 兼容 3 个及以 上厂商的中间件产品 62 *平台软件兼容 兼容 3 个 及以上厂商的大数据平台 63 *整机可靠性要求 * 整 机 可 靠 性 m1 值（MTBF 的不可接受值）： 200000h 64 *风扇可靠性 风 扇 寿 命 ： 40000h 65 *部件可靠性 支 持 硬 盘 、 电 源、风扇热插拔(内置风扇除外) 66 *包装及运输要求 *标志 、 包装 、 运输和贮存 符合 GB/T 9813.3 和商品 包装政府采购需求标准的相关规定 67 *服务响应 *服务响应 a) 提供电话、 电子邮件、 远程连接等多种形式服务； b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题， 对于未能解决的问题和故障应提供可行 的升级方案，并提供周转设备； c) 已建立全国技术服务体 系和服务团体，符合专业服务体系标准 要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的 维修、换件和升级服务 68 *服务周期 *培训服务 提 供 培训材料、产品手册、培训视频等培训 相关内容 69 *服务周期 a) 产品免费服务周期（含 换件和维修）3 年； | 无偏 离 | 无 | 详见 9、其 他符 合性 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 止时间与最后一批设备交付时间间隔不 低于 6 年； c) 产 品停止服务时间应 提前 1 年告知客户； d) 产 品发布 日期需在随 机文件中明确。 70 *服务工具要求 * 工 具 要 求 供应商提供设置服务器硬件、辅助 操作系统安装等功能的辅助工具和管理 软件。且随附软件应具有合法授权或版 权。 71 *驱动安装升级指引 供 应 商提供出厂安装的配件所需的驱动程 序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动 下载链接等。其他配件应提供指引。 72 *管理软件 具备资源管理、 系统管理、性能监控、健康监控、基于 网络控制、报警设置功能。 73 *增值服务 *厂家升级产品软件 与扩容服务 供应商提供原厂级的部件 /软件产品升级和扩容能力。 74 *提供上门服务 供 应 商 具 备 提 供上门服务的能力(可收费)。 75 *供应链质量 *抗干扰性 当 产 品部件出现供应风险时，应通知客户并 提供风险应对方案确保产品 的服务保 障，必要时应停止相关受影响产品的销 售。 76 *供应能力证明 供 应 商 提 供 供 应链稳定承诺书，确保产品的部件在产 品服务周期内稳定供货。 77 *使用场景：机房内 78 *额定电流≤6A 供应商所投货物须通过强制性产品认 证，投标文件中须提供该货物有效的强 制性产品认证证书复印件。 ★五、新购置防火墙货物及安装 1 个 1 、企业 VPN：支持企业 VPN 2、LAN 输出 口：千兆网 口 3、机身材质：金属 4、管理方式：WEB 页面 5、其他运营商：移动，联通， 电信 6、LAN 口类型： 电 口 数量≥1 7、WAN 口类型： 电 口 数量≥1 8、支持 IPv6：支持 IPv6 9、总带机量： ≥400 10、使用场景：服务器机房 11、最大并发连接数： ≥80 万 12、吞吐量： ≥400M 13、每秒新建连接数： ≥8 万 ★六、新购置液晶显示器货物及安装 | b) 设备停产后继续提供质 量保障服务（含备品备件） ，服务终止 时间与最后一批设备交付时间间 隔 6 年； c) 产品停止服务时间提前 1 年告知客户； d) 产品发布日期需在随机 文件中明确。 70 *服务工具要求 * 工 具 要 求 提供设置服务器硬件、辅助操作系 统安装等功能的辅助工具和管理软件。 且随附软件应具有合法授权或版权。 71 *驱动安装升级指引 提 供 出厂安装的配件所需的驱动程序，形式 包括驱动光盘、驱动下载链接。其他配 件提供指引。 72 *管理软件 具备资源管理、 系统管理、性能监控、健康监控、基于 网络控制、报警设置功能。 73 *增值服务 *厂家升级产品软件 与扩容服务 提供原厂级的部件/软件 产品升级和扩容能力。 74 *提供上门服务 具 备 提 供上 门 服务的能力。 75 *供应链质量 *抗干扰性 当 产 品部件出现供应风险时，通知客户并提 供风险应对方案确保产品的服务保障， 必要时应停止相关受影响产品的销售。 76 *供应能力证明 提 供 供 应链 稳 定承诺书，确保产品的部件在产品服务 周期内稳定供货。（详见 9 、其他符合性 材料供应商承诺2） 77 *使用场景：机房内 78 *额定电流 3.7A 供应商所投货物须通过强制性产品认 证，投标文件中须提供该货物有效的强 制性产品认证证书复印件。（详见 P131 强制性产品认证证书） ★五、新购置防火墙货物及安装 1 个 1 、企业 VPN：支持企业 VPN 2、LAN 输出 口：千兆网 口 3、机身材质：金属 4、管理方式：WEB 页面 5、其他运营商：移动，联通， 电信 6、LAN 口类型： 电 口 数量：8 7、WAN 口类型： 电 口 数量：2 8、支持 IPv6：支持 IPv6 9、总带机量：500 10、使用场景：服务器机房 11、最大并发连接数：100 万 12、吞吐量：2G | 无偏 离 | 无 | 详见 9、其 他符 合性 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1个 1 、屏幕尺寸： ≥23 英寸 2、屏幕刷新率： ≥75Hz 3、面板：IPS 4、分辨率： ≥1920*1080 像素 5、接 口： ≥DP*1，HDMI*1 6、亮度： ≥250cd/㎡ 7、响应时间： ≦6ms 8、使用场景：服务器调试使用 供应商所投货物须通过强制性产品认 证，投标文件中须提供该货物有效的强 制性产品认证证书复印件。 本产品属于《节能产品政府采购品目清 单》 中强制采购的产品，应符合《节能 产品政府采购品目清单》规定依据的相 关标准规范，投标文件中须提供本产品 有效的节能产品认证证书复印件。 ★七、新购置UPS电源货物及安装 1个 1、输入电压：115-300VAC 2、输入频率：40-70Hz； 3、输出电压：220V， 电压精度±2%； 4、输出波形：纯净正弦波输出； 5、转换时间≦4ms； 6、通讯接 口： ≥标配 RS232*1，选配： NMC 卡、CMC 卡、USB 卡； 7、输出功率： ≥2400w 8、充电至 90%小于 5 小时 9、输出插座数量≥2 10、 电池总容量： ≥45AH 电压 12V 11、过载能力：105%-150%，47s-25s； 150%-200%，25s-300ms； 12、使用场景：服务器机房 ★八、新购置机柜货物及安装 1个 1、机柜材质：碳钢 2、托盘数量： ≥1个 3、风扇数量： ≥1个 4、脚轮：需要 5、使用场景：服务器机房 6、尺寸：≥高2000mm*宽800mm*深1000mm | 13、每秒新建连接数：8 万 ★六、新购置液晶显示器货物及安装 1个 1 、屏幕尺寸：23.8 英寸 2、屏幕刷新率：75Hz 3、面板：IPS 4、分辨率：1920*1080 像素 5、接 口：DP*1，HDMI*1，VGA*1 6、亮度：250cd/㎡ 7、响应时间：6ms 8、使用场景：服务器调试使用 供应商所投货物须通过强制性产品认 证，投标文件中须提供该货物有效的强 制性产品认证证书复印件。（详见 P101 强制性产品认证证书） 本产品属于《节能产品政府采购品目清 单》 中强制采购的产品，应符合《节能 产品政府采购品目清单》规定依据的相 关标准规范，投标文件中须提供本产品 有效的节能产品认证证书复印件。（详 见 P164 能产品产品认证证书） ★七、新购置UPS电源货物及安装 1个 1、输入电压：115-300VAC 2、输入频率：40-70Hz； 3、输出电压：220V， 电压精度±2%； 4、输出波形：纯净正弦波输出； 5、转换时间：0ms； 6、通讯接 口：标配 RS232*1，选配：NMC 卡、CMC 卡、USB 卡； 7、输出功率：2400w 8、充电至 90%小于 5 小时 9、输出插座数量：4 10、 电池总容量：54AH 电压 12V 11、过载能力：105%-150%，47s-25s； 150%-200%，25s-300ms； 12、使用场景：服务器机房 ★八、新购置机柜货物及安装 1个 1、机柜材质：碳钢 2、托盘数量：3个 3、风扇数量：2个 4、脚轮：4个 5、使用场景：服务器机房 6、尺寸：高2055mm*宽800mm*深1000mm 符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、 DIN41491; PART1 、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92 标准;兼容 ETSI 标准. | 无偏 离 | 无 | 详见 9、其 他符 合性 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其 它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需 说明及补充的内容在此填列 | 无偏 离 | 无 | 无 |

填表要求：

1．“投标文件响应内容 ”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正 偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明 ”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章） ：  大连电团网络科技有限公司

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：  2024 年 10 月 8 日

### 售后服务承诺

根据厂家提供的质保服务，我公司进行维护升级工作。对使用我公司产品的用户进行培训、协助安装，并在系统调试成功后提供相关记录。在系统验收和交付用户使用后，提供免费的技术培训服务。

我公司提供售后服务与技术支持保证就近、及时、有效、低成本，能够满足本地化服务。如出现故障件，我们将配合各地区服务点向用户提供最为快捷的技术服务指导；我们将在第一时间响应，及时维修、寄返；

定期的电话、邮件回访，及时了解用户的需求、解答用户疑问，汲取用户意见及建议，以“为用户提供更好的服务”为我们的服务宗旨；

质保期内故障件免费维修、免费更换零部件；保修期外，只收取产品零部件维修、更换的成本费用；对投标设备、系统提供升级指导服务。

我公司技术部由总工、工程师、商务协调、产品部等组成。本着用户至上的原则，凭借先进技术实力。与用户在工作流程上的联系，承诺给用户提供及时、高效、可靠的服务。