## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 千秋墓园有限公司外部营销中心项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖章) |  |  |  | (造价人员签字盖章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【建筑与装
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：千秋墓园有限公司外部营销中心项目 |  |  |  | 第 1 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
拆除工程
1 | 011601001002 | 砌体拆除 粘土砖(实心砖) 实心墙 | 1.名称：拆除原有墙体 |  | m3 | 23.77
2 | 011601001008 | 砌体拆除 粘土砖(实心砖) 实心墙 | 1.名称：南侧墙体新开窗口 |  | m3 | 0.441
3 | 011602002010 | 钢筋混凝土构件拆除 现浇钢筋混凝土构件 楼梯 | 1.名称：拆除楼梯 |  | 10m2 | 1.6944
4 | 011602002008 | 钢筋混凝土构件拆除 现浇钢筋混凝土构件 有梁板 | 1.名称：拆除二层楼板 |  | m3 | 0.4
5 | 011610001001 | 门窗拆除 整樘门窗 | 1.名称：拆除门窗 |  | 10樘 | 0.3
6 | 011610001007 | 门窗拆除 整樘门窗 | 1.名称：拆除门窗 2.尺寸：1800*2100mm |  | 10樘 | 0.4
7 | 011616001003 | 建筑垃圾外运 | 1.名称：垃圾外运 外运距离自行考虑 |  | 10m3 | 2.7998
装饰工程
墙体改造工程
1 | 010402001003 | 轻集料混凝土小型空心砌块墙 墙厚(mm) 120 | 1.名称：新建混凝土砌块墙 |  | 10m3 | 4.075
2 | 011207001017 | 墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨 中距(mm以内) 竖603 横1500 | 1.名称：新建轻钢龙骨隔墙 2.轻钢龙骨隔墙部分均需填充吸引岩棉（厚度不小于50mm），符合国家防火要求 |  | 100m2 | 1.0099
3 | 011207001053 | 墙饰面 面层 岩棉吸音板 | 1.名称： 岩棉吸音板 |  | 100m2 | 2.0198
4 | 010505003001 | 现浇混凝土板 平板 | 1.名称：封楼板 |  | 10m3 | 0.101
5 | 011702016001 | 现浇混凝土模板 平板 组合钢模板 钢支撑 |  |  | 100m2 | 0.1048
楼地面工程
一层
ST01咖钻花岗岩
1 | 011102001001 | 石材楼地面(每块面积) 0.36m2以内 | 1.名称：ST01咖钻花岗岩 2.规格：20mm厚 3.部位：过门石 |  | 100m2 | 0.0168
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：千秋墓园有限公司外部营销中心项目 |  |  |  | 第 2 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
4.样式需经确认后使用、地砖专用粘结剂粘结，填缝剂擦缝 5.综合考虑施工过程中发生倒角、磨边以及表面防污处理
2 | 011101001001 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 | 1.名称：水泥砂浆找平层 2.规格：30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 3.表面撒水泥粉 |  | 100m2 | 0.0168
3 | 011201004004 | 墙面抹灰 立面砂浆找平层、界面剂 素水泥浆(有107胶) | 1.名称：刷素水泥浆一道 |  | 100m2 | 0.0168
ST02黑沙金理石
1 | 011108002001 | 零星装饰项目 陶瓷地面砖 | 1.名称：ST02黑沙金理石 2.规格：20mm厚 3.部位：造景 4.样式需经确认后使用、地砖专用粘结剂粘结 5.综合考虑施工过程中发生倒角、磨边以及表面防污处理 |  | 100m2 | 0.18106
2 | 011101001010 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 | 1.名称：水泥砂浆找平层 2.规格：30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 3.表面撒水泥粉 |  | 100m2 | 0.18106
3 | 011101001004 | 细石混凝土地面找平层 | 1.名称：细石混凝土垫层 2.混凝土型号：C20细石混凝土 3.厚度：50mm厚 4.施工前清扫表面 |  | 100m2 | 0.18106
ST04玛雅灰理石
1 | 011102001002 | 石材楼地面(每块面积) 0.64m2以内 | 1.名称：ST04玛雅灰理石 2.规格：20mm厚 3.部位：地面 4.样式需经确认后使用、地砖专用粘结剂粘结、填缝剂擦缝 5.综合考虑施工过程中发生倒角、磨边以及表面防污处理 |  | 100m2 | 0.1844
2 | 011101001011 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 | 1.名称：水泥砂浆找平层 2.规格：30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 3.表面撒水泥粉 |  | 100m2 | 0.1844
3 | 011201004005 | 墙面抹灰 立面砂浆找平层、界 | 1.名称：素水泥浆一道 |  | 100m2 | 0.1324
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：千秋墓园有限公司外部营销中心项目 |  |  |  | 第 3 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
面剂 素水泥浆(无107胶)
4 | 011102001005 | 石材楼地面(每块面积) 0.64m2以内 | 1.名称：ST04玛雅灰理石【室内坡道、楼梯】 2.规格：20mm厚 3.部位：地面 4.样式需经确认后使用、地砖专用粘结剂粘结、填缝剂擦缝 5.综合考虑施工过程中发生倒角、磨边以及表面防污处理 |  | 100m2 | 0.1324
5 | 011207001024 | 高密水泥压力板 | 1.名称：高密水泥压力板 2.规格：20mm 内夹1mm镀锌钢板 |  | 100m2 | 0.1324
6 | 011104002009 | 镀锌方管骨架 | 1.名称：镀锌方管 2.规格：40*40*3mm镀锌方管 间距350mm |  | 100m2 | 0.1324
CT01微水泥瓷砖
1 | 011102003004 | 陶瓷地面砖 水泥砂浆粘贴 0.64m2以外 | 1.名称：CT01微水泥瓷砖 2.规格：10mm厚A级 800*800mm 5~8mm水泥砂浆粘贴层，瓷砖专用填缝剂擦缝 3.部位：地面 4.样式需经确认后使用 |  | 100m2 | 3.0485
2 | 011101001012 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 | 1.名称：水泥砂浆找平层 2.规格：30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 3.表面撒水泥粉 |  | 100m2 | 3.0485
3 | 011201004006 | 墙面抹灰 立面砂浆找平层、界面剂 素水泥浆(有107胶) | 1.名称：素水泥浆一道（内参建筑胶） |  | 100m2 | 3.0485
4 | 011101003001 | 细石混凝土地面 | 1.名称：细石混凝土垫层 2.混凝土型号：C20细石混凝土 3.厚度：60mm厚 4.上下配φ3@50钢丝网片，中间配散热管，0.2mm厚真空镀铝聚酯薄膜 |  | 100m2 | 3.0485
5 | 011001005002 | 楼地面 干铺聚苯乙烯板 | 1.名称：地面保温板 2.做法：20mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(密度35kg/m³,导热系数0.030w/(m·k)) |  | 100m2 | 3.0485
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：千秋墓园有限公司外部营销中心项目 |  |  |  | 第 4 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
6 | 010902001020 | 屋面、楼(地)面防水及其他 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 | 1.名称：高分子防水 2.部位：防水地面 3.遍数：2 |  | 100m2 | 3.3534
7 | 011101001013 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | 1.名称：水泥砂浆找平层 2.规格：20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 3.表面清扫干净 |  | 100m2 | 3.0485
CT03白色理石纹防滑地砖【防水房间】
1 | 011102003001 | 陶瓷地面砖 水泥砂浆粘贴 0.10m2以内 | 1.名称：CT03白色理石纹防滑地砖 2.规格：10mm厚A级 300*300mm 5~8mm水泥砂浆粘贴层，防滑等级Bd,Bw，瓷砖专用填缝剂擦缝 3.部位：地面 4.样式需经确认后使用 |  | 100m2 | 0.2236
2 | 011101001014 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 | 1.名称：水泥砂浆找平层 2.规格：30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 3.表面撒水泥粉 |  | 100m2 | 0.2236
3 | 010902001024 | 屋面、楼(地)面防水及其他 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 | 1.名称：高分子防水 2.部位：防水地面 3.遍数：2 |  | 100m2 | 0.2236
4 | 011101001015 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | 1.名称：水泥砂浆找平层 2.规格：20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 3.表面清扫干净 |  | 100m2 | 0.2236
5 | 011201004007 | 墙面抹灰 立面砂浆找平层、界面剂 素水泥浆(有107胶) | 1.名称：素水泥浆一道（内参建筑胶） |  | 100m2 | 0.2236
6 | 011101003003 | 细石混凝土地面 | 1.名称：细石混凝土垫层 2.混凝土型号：C20细石混凝土 3.厚度：60mm厚 4.上下配φ3@50钢丝网片，中间配散热管，0.2mm厚真空镀铝聚酯薄膜 |  | 100m2 | 0.2236
7 | 011001005003 | 楼地面 干铺聚苯乙烯板 | 1.名称：地面保温板 2.做法：20mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(密度35kg/m³,导热系数 |  | 100m2 | 0.2236
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：千秋墓园有限公司外部营销中心项目 |  |  |  | 第 5 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
0.030w/(m·k))
8 | 010902001025 | 屋面、楼(地)面防水及其他 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 | 1.名称：高分子防水 2.部位：防水地面 3.遍数：2 |  | 100m2 | 0.2236
9 | 011101001016 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | 1.名称：水泥砂浆找平层 2.规格：20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 3.表面清扫干净 |  | 100m2 | 0.2236
ST06灰色花岗岩
1 | 011102001006 | 石材楼地面(每块面积) 0.64m2以内 | 1.名称：ST04玛雅灰理石 2.规格：20mm厚 3.部位：地面 4.样式需经确认后使用、地砖专用粘结剂粘结、填缝剂擦缝 5.综合考虑施工过程中发生倒角、磨边以及表面防污处理 |  | 100m2 | 0.9262
2 | 011101001017 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 | 1.名称：水泥砂浆找平层 2.规格：30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 3.表面撒水泥粉 |  | 100m2 | 0.9262
3 | 011101001018 | 细石混凝土地面找平层 | 1.名称：细石混凝土垫层 2.混凝土型号：C20细石混凝土 3.厚度：50mm厚 4.施工前清扫表面 |  | 100m2 | 0.9262
二层
ST01咖钻花岗岩
1 | 011102001007 | 石材楼地面(每块面积) 0.36m2以内 | 1.名称：ST01咖钻花岗岩 2.规格：20mm厚 3.部位：过门石 4.样式需经确认后使用、地砖专用粘结剂粘结 5.综合考虑施工过程中发生倒角、磨边以及表面防污处理 |  | 100m2 | 0.0207
2 | 011101001019 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 | 1.名称：水泥砂浆找平层 2.规格：30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 3.表面撒水泥粉 |  | 100m2 | 0.0207
3 | 011201004009 | 墙面抹灰 立面砂浆找平层、界面剂 素水泥浆(无107胶) | 1.名称：刷素水泥浆一道 |  | 100m2 | 0.0207
ST04玛雅灰理石
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：千秋墓园有限公司外部营销中心项目 |  |  |  | 第 6 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
1 | 011102001008 | 石材楼地面(每块面积) 0.64m2以内 | 1.名称：ST04玛雅灰理石 2.规格：20mm厚 3.部位：地面 4.样式需经确认后使用、地砖专用粘结剂粘结 5.综合考虑施工过程中发生倒角、磨边以及表面防污处理 |  | 100m2 | 0.1234
2 | 011101001020 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 | 1.名称：水泥砂浆找平层 2.规格：30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 3.表面撒水泥粉 |  | 100m2 | 0.1234
3 | 011101001021 | 细石混凝土地面找平层 | 1.名称：细石混凝土垫层 2.混凝土型号：C20细石混凝土 3.厚度：50mm厚 4.施工前清扫表面 |  | 100m2 | 0.1234
CT04灰色地砖
1 | 011102003016 | 陶瓷地面砖 水泥砂浆粘贴 0.64m2以外 | 1.名称：CT04灰色地砖 2.规格：10mm厚A级 800*800mm 5~8mm水泥砂浆粘贴层，瓷砖专用填缝剂擦缝 3.部位：地面 4.样式需经确认后使用 |  | 100m2 | 1.8014
2 | 011101001022 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 | 1.名称：水泥砂浆找平层 2.规格：30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 3.表面撒水泥粉 |  | 100m2 | 1.8014
3 | 011201004010 | 墙面抹灰 立面砂浆找平层、界面剂 素水泥浆(有107胶) | 1.名称：素水泥浆一道（内参建筑胶） |  | 100m2 | 1.8014
4 | 011101003004 | 细石混凝土地面 | 1.名称：细石混凝土垫层 2.混凝土型号：C20细石混凝土 3.厚度：60mm厚 4.上下配φ3@50钢丝网片，中间配散热管，0.2mm厚真空镀铝聚酯薄膜 |  | 100m2 | 1.8014
5 | 011001005004 | 楼地面 干铺聚苯乙烯板 | 1.名称：地面保温板 2.做法：20mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(密度35kg/m³,导热系数0.030w/(m·k)) |  | 100m2 | 1.8014
6 | 010902001026 | 屋面、楼(地)面防水及其他 高 | 1.名称：高分子防水 2.部位：防水地面 |  | 100m2 | 1.9815
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：千秋墓园有限公司外部营销中心项目 |  |  |  | 第 7 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | 分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 | 3.遍数：2
7 | 011101001023 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | 1.名称：水泥砂浆找平层 2.规格：20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 3.表面清扫干净 |  | 100m2 | 1.8014
CT06米白色防滑地砖【防水房间】
1 | 011102001009 | 石材楼地面(每块面积) 0.64m2以内 | 1.名称：CT06米白色防滑地砖 2.规格：10mm厚A级600*600mm 5~8mm水泥砂浆粘贴层，防滑等级Bd,Bw，瓷砖专用填缝剂擦缝 3.部位：地面 4.样式需经确认后使用 |  | 100m2 | 0.1482
2 | 011101001024 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 | 1.名称：水泥砂浆找平层 2.规格：30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 3.表面撒水泥粉 |  | 100m2 | 0.1482
3 | 010902001027 | 屋面、楼(地)面防水及其他 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 | 1.名称：高分子防水 2.部位：防水地面 3.遍数：2 |  | 100m2 | 0.178
4 | 011101001025 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | 1.名称：水泥砂浆找平层 2.规格：20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 3.表面清扫干净 |  | 100m2 | 0.1482
5 | 011201004011 | 墙面抹灰 立面砂浆找平层、界面剂 素水泥浆(有107胶) | 1.名称：素水泥浆一道（内参建筑胶） |  | 100m2 | 0.1482
6 | 011101003005 | 细石混凝土地面 | 1.名称：细石混凝土垫层 2.混凝土型号：C20细石混凝土 3.厚度：60mm厚 4.上下配φ3@50钢丝网片，中间配散热管，0.2mm厚真空镀铝聚酯薄膜 |  | 100m2 | 0.1482
7 | 011001005005 | 楼地面 干铺聚苯乙烯板 | 1.名称：地面保温板 2.做法：20mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(密度35kg/m³,导热系数0.030w/(m·k)) |  | 100m2 | 0.1482
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：千秋墓园有限公司外部营销中心项目 |  |  |  | 第 8 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
8 | 010902001028 | 屋面、楼(地)面防水及其他 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 | 1.名称：高分子防水 2.部位：防水地面 3.遍数：2 |  | 100m2 | 0.1482
9 | 011101001026 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | 1.名称：水泥砂浆找平层 2.规格：20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 3.表面清扫干净 |  | 100m2 | 0.1482
CT07米白色防滑地砖【防水房间】
1 | 011102001010 | 石材楼地面(每块面积) 0.64m2以内 | 1.名称：CT06米白色防滑地砖 2.规格：10mm厚A级600*600mm 5~8mm水泥砂浆粘贴层，防滑等级Bd,Bw，瓷砖专用填缝剂擦缝 3.部位：地面 4.样式需经确认后使用 |  | 100m2 | 0.0648
2 | 011101001027 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 | 1.名称：水泥砂浆找平层 2.规格：30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 3.表面撒水泥粉 |  | 100m2 | 0.0648
3 | 010902001029 | 屋面、楼(地)面防水及其他 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 | 1.名称：高分子防水 2.部位：防水地面 3.遍数：2 |  | 100m2 | 0.1212
4 | 011101001028 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | 1.名称：水泥砂浆找平层 2.规格：20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 3.表面清扫干净 |  | 100m2 | 0.0648
5 | 011201004012 | 墙面抹灰 立面砂浆找平层、界面剂 素水泥浆(有107胶) | 1.名称：素水泥浆一道（内参建筑胶） |  | 100m2 | 0.0648
6 | 011101003006 | 细石混凝土地面 | 1.名称：细石混凝土垫层 2.混凝土型号：C20细石混凝土 3.厚度：60mm厚 4.上下配φ3@50钢丝网片，中间配散热管，0.2mm厚真空镀铝聚酯薄膜 |  | 100m2 | 0.0648
7 | 011001005006 | 楼地面 干铺聚苯乙烯板 | 1.名称：地面保温板 2.做法：20mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(密度35kg/m³,导热系数 |  | 100m2 | 0.0648
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：千秋墓园有限公司外部营销中心项目 |  |  |  | 第 9 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
0.030w/(m·k))
8 | 010902001030 | 屋面、楼(地)面防水及其他 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 | 1.名称：高分子防水 2.部位：防水地面 3.遍数：2 |  | 100m2 | 0.0648
9 | 011101001029 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | 1.名称：水泥砂浆找平层 2.规格：20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 3.表面清扫干净 |  | 100m2 | 0.0648
地热
1 | 031005006002 | 地板辐射采暖塑料管 | 1.名称：地板辐射采暖塑料管 2.规格：De25 间距200mm 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 10m2 | 67.594
2 | 031005007004 | 分集水器(不带箱) | 1.名称：分集水器(不带箱) 2.规格：分支管8环路以内 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 组 | 6
墙面工程
一层
MR01银镜【卫生间】
1 | 011207001026 | 墙饰面 面层 镜面玻璃 在胶合板上粘贴 | 1.名称：MR01银镜 2.做法：5mm厚镜子4个脚热熔胶固定中间均匀点步热熔胶 |  | 100m2 | 0.0424
2 | 011207001063 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | 1.名称：硅酸盖板基层 2.做法：10mm厚硅酸钙板基层，涂刷界面剂，不锈钢镜框收边 |  | 100m2 | 0.0424
3 | 011207001019 | 墙饰面 龙骨基层 型钢龙骨 中距(mm以内) 单向 1500 | 1.名称：镀锌方管骨架 2.规格：50*50*3mm镀锌方管@600mm龙骨调平钢角码+膨胀螺栓固定 |  | 100m2 | 0.0424
ST05白色大理石窗台板
1 | 010809004001 | 窗台板 面层 石材 | 1.名称：窗台板 2.做法：15mm厚白色人造石，石材专业粘结剂 |  | 10m2 | 0.224
2 | 011207001064 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基 | 1.名称：硅酸钙板基层 2.做法：12mm |  | 100m2 | 0.0224
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：千秋墓园有限公司外部营销中心项目 |  |  |  | 第 10 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
层
3 | 011101001030 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | 1.名称：水泥砂浆找平层 2.规格：20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 |  | 100m2 | 0.0224
ST06灰色花岗岩
1 | 011204001001 | 挂贴石材 | 1.名称：ST06灰色花岗岩 2.规格：20mm厚 3.部位：墙面 4.样式需经确认后使用 5.综合考虑施工过程中发生倒角、磨边以及表面防污处理 |  | 100m2 | 0.3758
2 | 011207001065 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | 1.名称：硅酸钙板基层 2.做法：12mm |  | 100m2 | 0.3758
3 | 011101001031 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | 1.名称：水泥砂浆找平层 2.规格：20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 |  | 100m2 | 0.3758
CT02白色理石纹瓷砖【卫生间】
1 | 011204003024 | 面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积 >0.64m2 | 1.名称：CT02白色理石纹瓷砖 2.规格：600*1200mm 8mm厚瓷砖 3.填缝剂擦缝，背覆胶，5~8mm专用粘结剂 |  | 100m2 | 1.142
2 | 011201001001 | 墙面抹灰 一般抹灰 内墙 | 1.名称：水泥砂浆保护层 2.规格：9mm厚M20水泥砂浆保护层 3.内掺劳亚尔防水剂 |  | 100m2 | 1.142
3 | 010903001015 | 墙面卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 | 1.名称：高分子防水卷材 2.遍数：2遍 3.淋浴处上返2000mm，盥洗池、洗手盆处墙面防水层上返至成活面以上1200mm |  | 100m2 | 0.08262
4 | 011201001012 | 水泥砂浆保护层【新建墙体做法】 | 1.名称：水泥砂浆保护层 2.规格：9mm厚M20水泥砂浆压实抹平，至天花吊顶上200mm |  | 100m2 | 0.9921
5 | 011201004003 | 墙面抹灰 立面砂浆找平层、界面剂 墙面界面剂 | 1.名称：界面处理剂 2.做法：刷聚合物水泥浆 |  | 100m2 | 0.9921
PT08米白外墙涂料【外立面】
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：千秋墓园有限公司外部营销中心项目 |  |  |  | 第 11 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
1 | 011407001007 | 外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍 | 1.名称：PT08米白外墙涂料 |  | 100m2 | 0.7698
PT09青色外墙涂料【外立面】
1 | 011407001026 | 外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍 | 1.名称：PT09青色外墙涂料 |  | 100m2 | 0.2681
AL05木铝纹方通【外立面】
1 | 011302001123 | 平面、跌级天棚 铝方通天棚 条型 间距(mm) 100 | 1.名称:AL05木铝纹方通 |  | 100m2 | 0.599
AL06灰色铝单板【外立面】
1 | 011207001041 | 墙饰面 面层 铝合金装饰板墙面 | 1.名称：AL06铝单板 |  | 100m2 | 0.8065
2 | 011207001066 | 墙饰面 龙骨基层 | 1.名称：镀锌方管 2.做法：50*50*5mm镀锌钢管 |  | 100m2 | 0.8065
GL02钢化夹胶玻璃
1 | 011503002005 | 木扶手 全玻璃栏板 | 1.名称：钢化夹胶玻璃定制木扶手 2.规格：厚度8mm+0.76pvb+8mm 超白钢化 |  | 10m | 0.617
2 | 011503001002 | 不锈钢扶手 全玻璃栏板 | 1.名称：钢化夹胶玻璃 2.规格：厚度8mm+0.76pvb+8mm 超白钢化 |  | 10m | 0.397
WC01米白色壁布
1 | 011408001002 | WC01米白色壁布 | 1.名称：WC01米白色壁布 2.做法：清理基层 2mm厚腻子抹平 封闭底漆一遍 3.样式需经确认后施工 |  | 100m2 | 0.8948
2 | 011201004001 | 墙面抹灰 立面砂浆找平层、界面剂 打底找平 15mm厚 | 1.名称：抹灰找平层 |  | 100m2 | 0.41053
3 | 011201004013 | 墙面抹灰 立面砂浆找平层、界面剂 墙面界面剂 | 1.名称：界面处理剂 |  | 100m2 | 0.41053
WD01白色饰面板
1 | 011207001035 | 墙饰面 面层 木质饰面板 墙 | 1.名称：WD01白色饰面板 2.规格：5mm厚 |  | 100m2 | 0.1527
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：千秋墓园有限公司外部营销中心项目 |  |  |  | 第 12 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | 面、墙裙 | 3.专用胶粘贴
2 | 011207001067 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | 1.名称：硅酸钙板基层 2.规格：12mm 3.涂刷界面剂 |  | 100m2 | 0.1527
3 | 011207001068 | 墙饰面 龙骨基层 | 1.名称：镀锌方管骨架 2.规格：50*50*3mm镀锌方管@600mm龙骨调平 钢角码+膨胀螺栓固定 |  | 100m2 | 0.1527
WD02浅木纹饰面板
1 | 011207001069 | 墙饰面 面层 木质饰面板 墙面、墙裙 | 1.名称：WD01白色饰面板 2.规格：5mm厚 3.专用胶粘贴 |  | 100m2 | 0.9481
2 | 011207001070 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | 1.名称：硅酸钙板基层 2.规格：12mm 3.涂刷界面剂 |  | 100m2 | 0.9481
3 | 011207001071 | 墙饰面 龙骨基层 | 1.名称：镀锌方管骨架 2.规格：50*50*3mm镀锌方管@600mm龙骨调平 钢角码+膨胀螺栓固定 |  | 100m2 | 0.9481
4 | 011201001013 | 墙面抹灰 一般抹灰 内墙 | 1.名称：水泥砂浆保护层 2.规格：9mm厚M20水泥砂浆保护层 3.内掺劳亚尔防水剂 |  | 100m2 | 0.7507
PT01白色无机涂料
1 | 011407001001 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 1.名称：白色无机涂料 2.做法：底漆1遍面漆2遍 |  | 100m2 | 1.1604
2 | 011207001021 | 墙饰面 夹板、卷材基层 石膏板基层 | 1.名称：石膏板基层 2.做法：对板缝和钉眼处理，2mm厚腻子抹平，封闭底漆一遍 |  | 100m2 | 0.0318
3 | 011406003001 | 刮腻子 墙面 | 1.名称：腻子抹平 2.做法：清理基层，2mm腻子抹平，封闭底漆一遍 |  | 100m2 | 1.1286
4 | 011201001014 | 墙面抹灰 一般抹灰 内墙 | 1.名称：水泥砂浆保护层 2.规格：9mm厚M20水泥砂浆压实抹平，至天花吊顶上200mm |  | 100m2 | 0.39748
5 | 011201004014 | 墙面抹灰 立面砂浆找平层、界面剂 墙面界面剂 | 1.名称：界面处理剂 2.做法：刷聚合物水泥浆 |  | 100m2 | 0.39748
PT05白色肌理漆
1 | 011407001027 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 1.名称：PT05白色肌理漆 2.做法：底漆1遍面漆2 |  | 100m2 | 0.3296
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：千秋墓园有限公司外部营销中心项目 |  |  |  | 第 13 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
遍，清理基层，2mm腻子抹平，封闭底漆一遍
2 | 011201001015 | 墙面抹灰 一般抹灰 内墙 | 1.名称：水泥砂浆保护层 2.规格：9mm厚M20水泥砂浆压实抹平，至天花吊顶上200mm |  | 100m2 | 0.16306
3 | 011201004015 | 墙面抹灰 立面砂浆找平层、界面剂 墙面界面剂 | 1.名称：界面处理剂 2.做法：刷聚合物水泥浆 |  | 100m2 | 0.16306
PT06米白色肌理漆
1 | 011407001028 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 1.名称：无机肌理漆 2.做法：底漆1遍面漆2遍，清理基层，2mm腻子抹平，封闭底漆一遍 |  | 100m2 | 1.0532
2 | 011207001072 | 墙饰面 夹板、卷材基层 石膏板基层 | 1.名称：石膏板基层 2.做法：对板缝和钉眼处理，2mm厚腻子抹平，封闭底漆一遍 |  | 100m2 | 0.1466
3 | 011201001016 | 墙面抹灰 一般抹灰 内墙 | 1.名称：水泥砂浆保护层 2.规格：9mm厚M20水泥砂浆压实抹平，至天花吊顶上200mm |  | 100m2 | 0.20267
4 | 011201004016 | 墙面抹灰 立面砂浆找平层、界面剂 墙面界面剂 | 1.名称：界面处理剂 2.做法：刷聚合物水泥浆 |  | 100m2 | 0.20267
PT07微水泥
1 | 011407001010 | 微水泥 墙面 | 1.名称：PT07微水泥 2.做法：涂膜三遍微水泥1~2mm厚，干燥后打磨光滑平整，上蜡或封面 |  | 100m2 | 0.2047
2 | 011407001029 | 微水泥 墙面 | 1.名称：微水泥 2.做法：涂抹微水泥2遍，每次1~2mm厚，干燥6~8小时 |  | 100m2 | 0.2047
3 | 011003003035 | 聚氨酯漆 抹灰面 底漆 每增一遍 | 1.名称：底漆封闭 2.做法：涂抹底漆，干燥12小时 |  | 100m2 | 0.2047
4 | 011201001017 | 墙面抹灰 一般抹灰 内墙 | 1.名称：水泥砂浆保护层 2.规格：9mm厚M20水泥砂浆压实抹平，至天花吊顶上200mm |  | 100m2 | 0.036123
5 | 011201004017 | 墙面抹灰 立面砂浆找平层、界面剂 墙面界面 | 1.名称：界面处理剂 2.做法：刷聚合物水泥浆 |  | 100m2 | 0.036123
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：千秋墓园有限公司外部营销中心项目 |  |  |  | 第 14 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
剂
MT01黑色柔光不锈钢
1 | 011502001007 | 不锈钢装饰线 角线 宽度 ≤50mm | 1.名称：MT01黑色柔光不锈钢 2.做法：安装1.2mm厚304不锈钢，面层修整维护 |  | 100m | 0.5531
2 | 011207001073 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | 1.名称：硅酸钙板基层 2.规格：12mm 3.涂刷界面剂 |  | 100m2 | 0.0335
MT02成品铝合金踢脚线
1 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.名称：MT02成品铝合金踢脚线 2.做法：安装成品铝合金踢脚线以及成品陪谈安装件 3.基层清扫处理 |  | 100m2 | 0.0787
二层
MR01银镜卫生间
1 | 011207001074 | 墙饰面 面层 镜面玻璃 在胶合板上粘贴 | 1.名称：MR01银镜 2.做法：5mm厚镜子4个脚热熔胶固定中间均匀点步热熔胶 |  | 100m2 | 0.0109
2 | 011207001075 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | 1.名称：硅酸盖板基层 2.做法：10mm厚硅酸钙板基层，涂刷界面剂，不锈钢镜框收边 |  | 100m2 | 0.0109
3 | 011207001076 | 墙饰面 龙骨基层 型钢龙骨 中距(mm以内) 单向 1500 | 1.名称：镀锌方管骨架 2.规格：50*50*3mm镀锌方管@600mm龙骨调平钢角码+膨胀螺栓固定 |  | 100m2 | 0.0109
ST05白色大理石窗台板
1 | 010809004002 | 窗台板 面层 石材 | 1.名称：窗台板 2.做法：15mm厚白色人造石，石材专业粘结剂 |  | 10m2 | 0.144
2 | 011207001077 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | 1.名称：硅酸钙板基层 2.做法：12mm |  | 100m2 | 0.0144
3 | 011101001032 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | 1.名称：水泥砂浆找平层 2.规格：20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 |  | 100m2 | 0.0144
PT08米白外墙涂料【外立面】
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：千秋墓园有限公司外部营销中心项目 |  |  |  | 第 15 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
1 | 011407001030 | 外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍 | 1.名称：PT08米白外墙涂料 |  | 100m2 | 0.7825
MT01黑色柔光不锈钢【外立面】
1 | 011502001008 | 不锈钢装饰线 角线 宽度 ≤75mm | 1.名称：外立面黑色柔光装饰线 |  | 100m | 0.7216
2 | 011207001078 | 墙饰面 龙骨基层 | 1.名称：镀锌方管骨架 2.规格：50*50*3mm镀锌方管@600mm龙骨调平 钢角码+膨胀螺栓固定 |  | 100m2 | 0.2904
GL01钢化夹胶玻璃【卫生间】
1 | 011210003005 | 全玻璃隔断 钢化玻璃 | 1.名称：钢化玻璃隔断 2.规格：8mm钢化玻璃+磨砂防爆膜+铝合金框 |  | 100m2 | 0.0145
GL02钢化夹胶玻璃
1 | 011503001005 | 不锈钢扶手 全玻璃栏板 | 1.名称：钢化夹胶玻璃 2.规格：厚度8mm+0.76pvb+8mm 超白钢化 |  | 10m | 0.413
PT01白色无机涂料
1 | 011407001032 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 1.名称：白色无机涂料 2.做法：底漆1遍面漆2遍 |  | 100m2 | 4.1909
2 | 011207001087 | 墙饰面 夹板、卷材基层 石膏板基层 | 1.名称：石膏板基层 2.做法：对板缝和钉眼处理，2mm厚腻子抹平，封闭底漆一遍 |  | 100m2 | 4.1909
3 | 011406003004 | 刮腻子 墙面 | 1.名称：腻子抹平 2.做法：清理基层，2mm腻子抹平，封闭底漆一遍 |  | 100m2 | 4.1909
4 | 011201001023 | 墙面抹灰 一般抹灰 内墙 | 1.名称：水泥砂浆保护层 2.规格：9mm厚M20水泥砂浆压实抹平，至天花吊顶上200mm |  | 100m2 | 4.1909
5 | 011201004025 | 墙面抹灰 立面砂浆找平层、界面剂 墙面界面剂 | 1.名称：界面处理剂 2.做法：刷聚合物水泥浆 |  | 100m2 | 4.1909
CT05米白色墙砖
1 | 011204003022 | 面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.20m2 | 1.名称：CT05米白色墙砖 2.规格：300*600mm 8mm厚瓷砖 3.填缝剂擦缝，背覆胶， |  | 100m2 | 0.9373
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：千秋墓园有限公司外部营销中心项目 |  |  |  | 第 16 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
5~8mm专用粘结剂
2 | 011201001018 | 墙面抹灰 一般抹灰 内墙 | 1.名称：水泥砂浆保护层 2.规格：9mm厚M20水泥砂浆保护层 3.内掺劳亚尔防水剂 |  | 100m2 | 0.9373
3 | 010903001018 | 墙面卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 | 1.名称：高分子防水卷材 2.遍数：2遍 3.淋浴处上返2000mm，盥洗池、洗手盆处墙面防水层上返至成活面以上1200mm |  | 100m2 | 0.2591
4 | 011201001019 | 水泥砂浆保护层【新建墙体做法】 | 1.名称：水泥砂浆保护层 2.规格：9mm厚M20水泥砂浆压实抹平，至天花吊顶上200mm |  | 100m2 | 0.7647
5 | 011201004018 | 墙面抹灰 立面砂浆找平层、界面剂 墙面界面剂 | 1.名称：界面处理剂 2.做法：刷聚合物水泥浆 |  | 100m2 | 0.7647
MT01黑色柔光不锈钢
1 | 011502001016 | 不锈钢装饰线 角线 宽度 ≤50mm | 1.名称：MT01黑色柔光不锈钢 2.做法：安装1.2mm厚304不锈钢，面层修整维护 |  | 100m | 0.042
2 | 011207001083 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | 1.名称：硅酸钙板基层 2.规格：12mm 3.涂刷界面剂 |  | 100m2 | 0.0021
MT02成品铝合金踢脚线
1 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.名称：MT02成品铝合金踢脚线 2.做法：安装成品铝合金踢脚线以及成品陪谈安装件 3.基层清扫处理 |  | 100m2 | 0.0463
天棚工程
一层
PT01白色无机涂料（裸棚）
1 | 011407002001 | 内墙涂料 天棚面 二遍 | 1.名称：PT01白色无机涂料 2.做法：底漆一遍面漆两遍，2~3mm厚柔韧型腻子分遍刮平， |  | 100m2 | 0.1378
2 | 011407002012 | 抗碱封底涂料 | 1.名称：底漆封底 |  | 100m2 | 0.1378
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：千秋墓园有限公司外部营销中心项目 |  |  |  | 第 17 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | 天棚面 | 2.做法：封闭底漆一遍；钢筋混凝土板底面清理平整干净，用水加10%火碱清洗油渍
PT02白色无机涂料（天花轻钢龙骨石膏板）
1 | 011407002015 | 内墙涂料 天棚面 二遍 | 1.名称：PT02白色无机涂料 2.做法：底漆一遍面漆两遍，2mm厚腻子抹平 |  | 100m2 | 2.3276
2 | 011302001094 | 平面、跌级天棚 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上 | 1.名称：石膏板面层 2.做法：双层9.5mm石膏板，用自攻钉刷防锈漆与龙骨固定 |  | 100m2 | 2.3276
3 | 011302001025 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600 平面 | 1.名称：轻钢龙骨 2.做法：依次固定CS50mm*20mm（C50mm*20mm）副龙骨@300mm~400mm，横撑CS50mm*20mm（C50mm*20mm）副龙骨@600mm φ8镀锌吊筋@≤1200mm用M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板或梁固定主龙骨为CS60*27上人龙骨（非上人龙骨C50*20）@≤1200mm，吊杆超过1500mm高，需做反支撑或钢结构转换层 |  | 100m2 | 2.3276
4 | 011407002016 | 内墙涂料 天棚面 二遍 | 1.名称：PT02白色无机涂料【造型】 2.做法：底漆一遍面漆两遍，2mm厚腻子抹平 |  | 100m2 | 0.3066
5 | 011302001092 | 平面、跌级天棚 硅酸钙板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上 | 1.名称：硅酸钙板基层【造型】 2.做法：12mm厚硅酸钙板基层 |  | 100m2 | 0.4969
6 | 011302001214 | 平面、跌级天棚 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上 | 1.名称：石膏板面层【造型】 2.做法：9.5mm石膏板，用自攻钉刷防锈漆与龙骨固定 |  | 100m2 | 0.3284
PT04白色防水无机涂料（天花轻钢龙骨防水石膏板）
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：千秋墓园有限公司外部营销中心项目 |  |  |  | 第 18 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
1 | 011407002017 | 内墙涂料 天棚面 二遍 | 1.名称：PT04白色防水无机涂料 2.做法：底漆一遍面漆两遍，2mm厚腻子抹平 |  | 100m2 | 0.2253
2 | 011302001215 | 平面、跌级天棚 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上 | 1.名称：石膏板面层 2.做法：双层9.5mm石膏板，用自攻钉刷防锈漆与龙骨固定 |  | 100m2 | 0.2253
3 | 011302001216 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600 平面 | 1.名称：轻钢龙骨 2.做法：依次固定CS50mm*20mm（C50mm*20mm）副龙骨@300mm~400mm，横撑CS50mm*20mm（C50mm*20mm）副龙骨@600mm φ8镀锌吊筋@≤1200mm用M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板或梁固定主龙骨为CS60*27上人龙骨（非上人龙骨C50*20）@≤1200mm，吊杆超过1500mm高，需做反支撑或钢结构转换层 |  | 100m2 | 0.2253
AL03木纹铝单板
1 | 011302001127 | 平面、跌级天棚 方型铝扣板 | 1.名称：木铝纹单板调平安装 2.规格：A级2.5mm厚 |  | 100m2 | 0.3024
2 | 011302001021 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 300×300 平面 | 1.名称：轻钢龙骨 2.做法：厂家配套暗架式龙骨,龙骨间距及型号根据板幅,和厂家工艺;主龙骨为C50x20@≤1200mm;φ8镀锌吊筋@≤1200mm用M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板或梁固定。吊杆超过1500mm高,须做反支撑或钢结构转换层。 |  | 100m2 | 0.3024
3 | 011302001217 | 平面、跌级天棚 方型铝扣板 | 1.名称：木铝纹单板调平安装【造型】 2.规格：A级2.5mm厚 |  | 100m2 | 0.0282
4 | 011302001218 | 平面、跌级天棚 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上 | 1.名称：石膏板面层【造型】 2.做法：9.5mm石膏板，用自攻钉刷防锈漆与龙骨固定 |  | 100m2 | 0.3595
5 | 011302001219 | 平面、跌级天棚 硅酸钙板天棚面层 安在U型轻钢 | 1.名称：硅酸钙板基层【造型】 2.做法：12mm厚硅酸钙板 |  | 100m2 | 0.3721
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：千秋墓园有限公司外部营销中心项目 |  |  |  | 第 19 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | 龙骨上 | 基层
AL04木铝纹方通
1 | 011302001220 | 平面、跌级天棚 铝方通天棚 条型 间距(mm) 100 | 1.名称：AL04木铝纹方通 2.做法：50*100mm木铝纹方通调平安装 |  | 100m2 | 0.3963
2 | 011302001221 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 300×300 平面 | 1.名称：轻钢龙骨 2.做法：φ8镀锌吊筋@≤1200mm用M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板或梁固定。吊杆超过1500mm高,须做反支撑或钢结构转换层。 |  | 100m2 | 0.3963
AL06铝单板
1 | 011302001115 | 平面、跌级天棚 铝板天棚 600×600 | 1.名称：AL铝单板 2.规格：12mm |  | 100m2 | 0.5706
2 | 011302001224 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600 平面 | 1.名称：轻钢龙骨 2.做法：厂家配套暗架式龙骨,龙骨间距及型号根据板幅,和厂家工艺;主龙骨为C50x20@≤1200mm;φ8镀锌吊筋@≤1200mm用M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板或梁固定。吊杆超过1500mm高,须做反支撑或钢结构转换层。 |  | 100m2 | 0.5706
RO01白色亚光透光软膜
1 | 011302001142 | 平面、跌级天棚 天棚灯片(搁放型) 塑料透光片 | 1.名称：透光软膜 2.做法：0.18~0.2mm厚白色亚光透光软膜，安装专用卡件,将软膜固定在专用卡件上 安装LED光源,光源排布间距与箱体深度为1:1 |  | 100m2 | 0.1062
2 | 011302001225 | 平面、跌级天棚 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上 | 1.名称：石膏板面层 2.做法：9.5mm石膏板，用自攻钉刷防锈漆与龙骨固定 |  | 100m2 | 0.1062
3 | 011302001226 | 平面、跌级天棚 硅酸钙板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上 | 1.名称：硅酸钙板基层 2.做法：10mm厚硅酸钙板基层 |  | 100m2 | 0.1062
4 | 011302001227 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) | 1.名称：轻钢龙骨 2.做法：厂家配套暗架式龙骨,龙骨间距及型号根据板幅,和厂家工艺;主龙 |  | 100m2 | 0.1062
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：千秋墓园有限公司外部营销中心项目 |  |  |  | 第 20 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | 600×600 平面 | 骨为C50x20@≤1200mm;φ8镀锌吊筋@≤1200mm用M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板或梁固定。吊杆超过1500mm高,须做反支撑或钢结构转换层。
二层
PT02白色无机涂料（天花轻钢龙骨石膏板）
1 | 011407002018 | 内墙涂料 天棚面 二遍 | 1.名称：PT02白色无机涂料 2.做法：底漆一遍面漆两遍，2mm厚腻子抹平 |  | 100m2 | 1.8356
2 | 011302001228 | 平面、跌级天棚 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上 | 1.名称：石膏板面层 2.做法：双层9.5mm石膏板，用自攻钉刷防锈漆与龙骨固定 |  | 100m2 | 1.8356
3 | 011302001229 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600 平面 | 1.名称：轻钢龙骨 2.做法：依次固定CS50mm*20mm（C50mm*20mm）副龙骨@300mm~400mm，横撑CS50mm*20mm（C50mm*20mm）副龙骨@600mm φ8镀锌吊筋@≤1200mm用M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板或梁固定主龙骨为CS60*27上人龙骨（非上人龙骨C50*20）@≤1200mm，吊杆超过1500mm高，需做反支撑或钢结构转换层 |  | 100m2 | 1.8356
4 | 011407002019 | 内墙涂料 天棚面 二遍 | 1.名称：PT02白色无机涂料【造型】 2.做法：底漆一遍面漆两遍，2mm厚腻子抹平 |  | 100m2 | 0.1764
5 | 011302001230 | 平面、跌级天棚 硅酸钙板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上 | 1.名称：硅酸钙板基层【造型】 2.做法：12mm厚硅酸钙板基层 |  | 100m2 | 0.235
6 | 011302001231 | 平面、跌级天棚 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上 | 1.名称：石膏板面层【造型】 2.做法：9.5mm石膏板，用自攻钉刷防锈漆与龙骨固定 |  | 100m2 | 0.3608
PT03咖色无机涂
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：千秋墓园有限公司外部营销中心项目 |  |  |  | 第 21 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
料（天花轻钢龙骨石膏板）
1 | 011407002020 | 内墙涂料 天棚面 二遍 | 1.名称：PT03咖色无机涂料 2.做法：底漆一遍面漆两遍，2mm厚腻子抹平 |  | 100m2 | 0.0452
2 | 011302001232 | 平面、跌级天棚 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上 | 1.名称：石膏板面层 2.做法：双层9.5mm石膏板，用自攻钉刷防锈漆与龙骨固定 |  | 100m2 | 0.0452
3 | 011302001233 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600 平面 | 1.名称：轻钢龙骨 2.做法：依次固定CS50mm*20mm（C50mm*20mm）副龙骨@300mm~400mm，横撑CS50mm*20mm（C50mm*20mm）副龙骨@600mm φ8镀锌吊筋@≤1200mm用M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板或梁固定主龙骨为CS60*27上人龙骨（非上人龙骨C50*20）@≤1200mm，吊杆超过1500mm高，需做反支撑或钢结构转换层 |  | 100m2 | 0.0452
PT04白色防水无机涂料（天花轻钢龙骨防水石膏板）
1 | 011407002021 | 内墙涂料 天棚面 二遍 | 1.名称：PT04白色防水无机涂料 2.做法：底漆一遍面漆两遍，2mm厚腻子抹平 |  | 100m2 | 0.0391
2 | 011302001234 | 平面、跌级天棚 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上 | 1.名称：石膏板面层 2.做法：双层9.5mm石膏板，用自攻钉刷防锈漆与龙骨固定 |  | 100m2 | 0.0391
3 | 011302001235 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600 平面 | 1.名称：轻钢龙骨 2.做法：依次固定CS50mm*20mm（C50mm*20mm）副龙骨@300mm~400mm，横撑CS50mm*20mm（C50mm*20mm）副龙骨@600mm φ8镀锌吊筋@≤1200mm用M8膨胀螺栓与钢筋混凝土 |  | 100m2 | 0.0391
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：千秋墓园有限公司外部营销中心项目 |  |  |  | 第 22 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
楼板或梁固定主龙骨为CS60*27上人龙骨（非上人龙骨C50*20）@≤1200mm，吊杆超过1500mm高，需做反支撑或钢结构转换层
AL01铝扣板
1 | 011302001236 | 平面、跌级天棚 方型铝扣板 | 1.名称：铝扣板调平安装 2.规格：A级0.8mm厚 300*300mm |  | 100m2 | 0.024
2 | 011302001237 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 300×300 平面 | 1.名称：轻钢龙骨 2.做法：厂家配套暗架式龙骨,龙骨间距及型号根据板幅,和厂家工艺;主龙骨为C50x20@≤1200mm;φ8镀锌吊筋@≤1200mm用M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板或梁固定。吊杆超过1500mm高,须做反支撑或钢结构转换层。 |  | 100m2 | 0.024
AL02铝扣板
1 | 011302001238 | 平面、跌级天棚 铝板天棚 600×600 | 1.名称：铝扣板调平安装 2.规格：A级0.8mm厚 600*600mm |  | 100m2 | 0.141
2 | 011302001239 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600 平面 | 1.名称：轻钢龙骨 2.做法：厂家配套暗架式龙骨,龙骨间距及型号根据板幅,和厂家工艺;主龙骨为C50x20@≤1200mm;φ8镀锌吊筋@≤1200mm用M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板或梁固定。吊杆超过1500mm高,须做反支撑或钢结构转换层。 |  | 100m2 | 0.141
MT01黑色柔光不锈钢
1 | 011502001018 | 不锈钢装饰线 角线 宽度 ≤50mm | 1.名称：MT01黑色柔光不锈钢 2.做法：安装1.2mm厚304不锈钢，面层修整维护 |  | 100m | 0.48
2 | 011207001086 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | 1.名称：硅酸钙板基层 2.规格：12mm 3.涂刷界面剂 |  | 100m2 | 0.48
门窗工程
一层
1 | 010801007003 | 成品套装木门安装 单扇门 | 1.名称：浅木纹实木门m0724 |  | 10樘 | 0.1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：千秋墓园有限公司外部营销中心项目 |  |  |  | 第 23 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
2.规格：700*2400mm 门扇厚度≥40mm 不锈钢无油轴承合页明装式闭门器启口门扇尼龙把手防尘减震条 3.样式需甲方确认后施工
2 | 010801007006 | 成品套装木门安装 单扇门 | 1.名称：浅木纹实木门m1024 2.规格：1000*2400mm 门扇厚度≥40mm 不锈钢无油轴承合页明装式闭门器启口门扇尼龙把手防尘减震条 3.样式需甲方确认后施工 |  | 10樘 | 0.5
3 | 010801007007 | 成品套装木门安装 单扇门 | 1.名称：浅木纹花格移门m1131 2.规格：1100*3100mm 门扇厚度≥40mm 暗门滑道防尘减震条 3.样式需甲方确认后施工 |  | 10樘 | 0.2
4 | 010802003001 | 钢质防火门安装 | 1.名称：钢制乙级防火门FM乙0921 2.规格：900*2100mm 门框钢板厚度≥1.4mm 门扇钢板厚度≥0.8mm 耐火时间≥90，表面浅木纹氟碳漆；门扇及门框内采用不燃材料填实、门扇厚度≥52mm 锁具合页插销均需符合防火要求（熔融温度≥950℃）明装闭门器防火防烟条 3.样式需甲方确认后施工 |  | 100m2 | 0.0189
5 | 011210004001 | 塑钢隔断 全玻 | 1.名称：GL04成品黑色哑光氟碳漆隔断钢化玻璃 2.包含金属对开门 3.必须使用安全玻璃、样式经甲方确认后施工 |  | 100m2 | 0.3808
6 | 011210005001 | 隔断 成品 | 1.名称：浅木纹抗倍特板 2.规格：12mm厚 3.包含门锁合页等五金费用 4.样式需甲方确认后使用 |  | 100m2 | 0.1821
7 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1.名称：窗帘盒 2.做法：10mm硅酸钙板基层，石膏板涂饰白色涂料 |  | 10m | 3.5924
二层
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：千秋墓园有限公司外部营销中心项目 |  |  |  | 第 24 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
1 | 010801007008 | 成品套装木门安装 单扇门 | 1.名称：浅木纹实木门m0824 2.规格：800*2400mm 门扇厚度≥40mm 不锈钢无油轴承合页明装式闭门器启口门扇尼龙把手防尘减震条 3.样式需甲方确认后施工 |  | 10樘 | 0.2
2 | 010801007009 | 成品套装木门安装 单扇门 | 1.名称：浅木纹实木门m0924 2.规格：900*2400mm 门扇厚度≥40mm 不锈钢无油轴承合页明装式闭门器启口门扇尼龙把手防尘减震条 3.样式需甲方确认后施工 |  | 10樘 | 0.1
3 | 010801007010 | 成品套装木门安装 单扇门 | 1.名称：浅木纹实木门m1024 2.规格：1000*2400mm 门扇厚度≥40mm 不锈钢无油轴承合页明装式闭门器启口门扇尼龙把手防尘减震条 3.样式需甲方确认后施工 |  | 10樘 | 0.5
4 | 010801007004 | 成品套装木门安装 双扇门 | 1.名称：实木门m1524 2.规格：1500*2400mm 门扇厚度≥40mm 不锈钢无油轴承合页明装式闭门器启口门扇尼龙把手防尘减震条 3.样式需甲方确认后施工 |  | 10樘 | 0.1
5 | 010801007011 | 成品套装木门安装 单扇门 | 1.名称：浅木纹花格移门m3029 2.规格：3000*2900mm 门扇厚度≥40mm 暗门滑道防尘减震条 3.样式需甲方确认后施工 |  | 10樘 | 0.1
6 | 010810002002 | 窗帘盒 | 1.名称：窗帘盒 2.做法：10mm硅酸钙板基层，石膏板涂饰白色涂料 |  | 10m | 2.9
其他
一层
1 | 01B001 | 一层业务办理区吧台 | 1.名称：业务办理区吧台（弧形） 2.规格：长5.6m宽0.8m高1.1m 3.做法：40*40*3mm镀锌钢管骨架 15mm厚阻燃板 |  | m | 5.6
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：千秋墓园有限公司外部营销中心项目 |  |  |  | 第 25 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
基层 嘉士白理石面层 白色人造石台面 4.综合考虑理石磨角切割等，样式需经甲方确认后施工
2 | 01B002 | 一层业务办理区吧台 | 1.名称：业务办理区吧台 2.规格：长5.6m宽0.8m高0.9m 3.做法：40*40*3mm镀锌钢管骨架 15mm厚阻燃板基层 嘉士白理石面层 白色人造石台面 4.综合考虑理石磨角切割等，样式需经甲方确认后施工 |  | m | 5.6
3 | 01B003 | 一层水吧吧台 | 1.名称：水吧吧台 2.规格：两组，长2.4m宽0.8m高0.95m 3.做法：40*40*3mm镀锌钢管骨架 15mm厚阻燃板基层 浅木纹饰面板面层 白色人造石台面 4.综合考虑理石磨角切割等，样式需经甲方确认后施工 |  | m | 4.8
4 | 01B004 | 一层门厅服务台 | 1.名称：门厅服务台 2.规格：长3.2m宽0.9m高1m 3.做法：40*40*3mm镀锌钢管骨架 15mm厚阻燃板基层 白色人造石面层 深木纹饰面板镶嵌白色人造石（550*2300mm）台面 4.综合考虑理石磨角切割等，样式需经甲方确认后施工 |  | m | 3.2
5 | 01B005 | 卫生间洗漱台 | 1.名称：卫生间洗漱台 2.规格：2组，长1.4m宽0.9m高0.9m/长1.8m宽0.9m高0.9m 3.做法：20*50*3mm镀锌钢管骨架 15mm厚硅酸钙板基层 白色人造石面层 白色人造石台面 4.综合考虑理石磨角切割等，样式需经甲方确认后施工 |  | m | 3.2
6 | 011501019001 | 书架 | 1.名称：定制成品书架 2.综合考虑现场组装、防潮、防腐、防火处理等， |  | m2 | 16.13
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：千秋墓园有限公司外部营销中心项目 |  |  |  | 第 26 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
样式需经甲方确认后施工
7 | 011501019002 | 成品展示柜 | 1.名称：成品展示柜 2.综合考虑现场组装、防潮、防腐、防火处理等，样式需经甲方确认后施工 |  | m2 | 30.35
8 | 01B006 | 定制卡座 | 1.名称：定制卡座 2.综合考虑现场组装、防潮、防腐、防火处理等，样式需经甲方确认后施工 |  | m | 8
9 | 01B100 | 定制文化展示墙 | 1.名称：定制文化展示墙 2.综合考虑现场组装、防潮、防腐、防火处理等，样式需经甲方确认后施工 |  | m2 | 8.32
10 | 01B007 | 定制成品储物柜 | 1.名称：定制成品储物柜（卫生间） 2.综合考虑现场组装、防潮、防腐、防火处理、柜门、五金等，样式需经甲方确认后施工 |  | m2 | 4.636
措施项目
1 | 011701001001 | 单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2以内 | 1.自行考虑脚手架形式 |  | 100m2 | 7.1242
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、垂直运输费 |  | 100m2 | 7.1242
3 | 011701002002 | 外脚手架 15m以内 双排 | 1、外脚手架 |  | 100m2 | 2.4077
4 | 041112002003 | 临时围挡、大门 简易围挡 | 1、现场临时围挡 |  | 100m2 | 2.4077
5 | 01B008 | 现场保护 | 1.名称:现场保护 |  | m2 | 712.42
本页小计
合 计
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电力工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  | 标段：千秋墓园有限公司外部营销中心项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：配电箱 2.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 台 | 7
2 | 012002002085 | LED灯带 | 1.名称：LED灯带 2.包含：变压器 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | m | 120
3 | 030412005008 | LED平板灯 | 1.名称：LED平板灯 2.规格：300*1200 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 套 | 7
4 | 030412005014 | LED平板灯 | 1.名称：LED平板灯 2.规格：600*600 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 套 | 2
5 | 030412004153 | LED射灯 | 1.名称：LED射灯 2.规格：2寸 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 套 | 3
6 | 030412004255 | LED筒灯 | 1.名称：LED筒灯 2.规格：3寸 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 套 | 162
7 | 030412005015 | 磁吸泛光灯（含配件） | 1.名称：磁吸泛光灯（含配件） 2.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 套 | 21
8 | 030412005002 | 定制LED长条吊灯 | 1.名称：定制LED长条吊灯 2.规格：100mm宽 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 套 | 1
9 | 030412005016 | 定制型材灯 | 1.名称：定制型材灯 2.规格：100mm宽 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 套 | 4
10 | 030412005017 | 四头LED筒灯 | 1.名称：四头LED筒灯 2.符合设计图纸、施工规 |  | 套 | 12
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  | 标段：千秋墓园有限公司外部营销中心项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
范、招标文件及验收等需求的一切工序
11 | 030412005011 | 卫生间浴霸灯 | 1.名称：卫生间浴霸灯 2.规格：600*300 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 套 | 1
12 | 030412001002 | 吸顶灯 | 1.名称：吸顶灯 2.规格：Φ300 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 套 | 4
13 | 030412004044 | 装饰灯 | 1.名称：装饰灯 2.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 套 | 1
14 | 030404035009 | 单相二三孔插座 | 1.名称：单相二三孔插座 2.规格：10A 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 套 | 78
15 | 030404035029 | 地面插座 | 1.名称：地面插座 2.规格：10A 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 套 | 8
16 | 030404035030 | 烘手器插座 | 1.名称：烘手器插座 2.规格：15A 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 套 | 3
17 | 030404035031 | 热水器插座 | 1.名称：热水器插座 2.规格：15A 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 套 | 4
18 | 030404035032 | 小厨宝插座 | 1.名称：小厨宝插座 2.规格：15A 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 套 | 1
19 | 030404034003 | 单联开关 | 1.名称：单联开关 2.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 套 | 10
20 | 030404034018 | 双联开关 | 1.名称：双联开关 2.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需 |  | 套 | 7
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  | 标段：千秋墓园有限公司外部营销中心项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
求的一切工序
21 | 030404034019 | 三联开关 | 1.名称：三联开关 2.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 套 | 6
22 | 030404034004 | 四联开关 | 1.名称：四联开关 2.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 套 | 3
23 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 个 | 338
24 | 030411001008 | JDG管 | 1.名称：JDG管 2.规格：20 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 10m | 47.5
25 | 030411001009 | JDG管 | 1.名称：JDG管 2.规格：25 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 10m | 25.5
26 | 030411004017 | WDZ-BVJ-2.5 | 1.名称：WDZ-BVJ-2.5 2.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 10m | 154.5
27 | 030411004018 | WDZ-BVJ-4 | 1.名称：WDZ-BVJ-4 2.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 10m | 79.5
28 | 030404032004 | 无端子外部接线(mm2) ≤2.5 | 1.名称：无端子外部接线(mm2) ≤2.5 2.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 个 | 10
29 | 030404032005 | 无端子外部接线(mm2) ≤6 | 1.名称：无端子外部接线(mm2) ≤6 2.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 个 | 12
30 | 031002006004 | 剔堵槽、沟 砖结构 宽mm×深mm 70×70 | 1.名称：剔堵槽、沟 砖结构 宽mm×深mm 70×70 2.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 10m | 17
31 | 030419001005 | 电气设备与线缆 |  |  | 项 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  | 标段：千秋墓园有限公司外部营销中心项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
安装工程 脚手架搭拆费
32 | 031009001005 | 给排水、采暖、燃气安装工程 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【给排水工
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：千秋墓园有限公司外部营销中心项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 031001006089 | S5级PPR给水管 | 1.名称：S5级PPR给水管 2.规格：DN50 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 10m | 1.5
2 | 031001006088 | S5级PPR给水管 | 1.名称：S5级PPR给水管 2.规格：DN40 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 10m | 3
3 | 031001006086 | S5级PPR给水管 | 1.名称：S5级PPR给水管 2.规格：DN25 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 10m | 2
4 | 031001006085 | S5级PPR给水管 | 1.名称：S5级PPR给水管 2.规格：DN20 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 10m | 0.5
5 | 031001006084 | S5级PPR给水管 | 1.名称：S5级PPR给水管 2.规格：DN15 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 10m | 2.5
6 | 031001006129 | 螺旋U-PVC管 | 1.名称：螺旋U-PVC管 2.规格：DN100 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 10m | 2
7 | 031001006217 | U-PVC管 | 1.名称：U-PVC管 2.规格：DN100 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 10m | 5
8 | 031001006128 | U-PVC管 | 1.名称：U-PVC管 2.规格：DN75 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 10m | 1
9 | 031001006127 | U-PVC管 | 1.名称：U-PVC管 2.规格：DN50 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 10m | 2
10 | 031003001006 | 球阀 | 1.名称：球阀 2.规格：DN50 |  | 个 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：千秋墓园有限公司外部营销中心项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序
11 | 031003001005 | 球阀 | 1.名称：球阀 2.规格：DN40 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 个 | 2
12 | 031003013006 | 水表 | 1.名称：水表 2.规格：DN50 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 个 | 1
13 | 031004014010 | 地漏 | 1.名称：地漏 2.规格：DN50 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 10个 | 0.6
14 | 031004010008 | 淋浴器 | 1.名称：淋浴器 2.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 10套 | 0.1
15 | 031004004001 | 洗涤盆（成套） | 1.名称：洗涤盆（成套） 2.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 10组 | 0.1
16 | 031004008001 | 拖布池（成套） | 1.名称：拖布池（成套） 2.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 10套 | 0.1
17 | 031004003009 | 洗脸盆（成套） | 1.名称：洗脸盆（成套） 2.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 10组 | 0.4
18 | 031004006007 | 自闭式冲洗蹲式大便器（成套） | 1.名称：自闭式冲洗蹲式大便器（成套） 2.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 10套 | 0.5
19 | 031004006010 | 坐式大便器（成套） | 1.名称：坐式大便器（成套）） 2.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 10套 | 0.1
20 | 031002003045 | 刚性防水套管制作 介质管道公称直径(mm以内) 50 | 1.名称：刚性防水套管制作 介质管道公称直径50mm以内） |  | 个 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：千秋墓园有限公司外部营销中心项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
2.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序
21 | 031002003057 | 刚性防水套管安装 介质管道公称直径(mm以内) 50 | 1.名称：刚性防水套管安装 介质管道公称直径50mm以内 2.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 个 | 1
22 | 031002003047 | 刚性防水套管制作 介质管道公称直径(mm以内) 100 | 1.名称：刚性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内 2.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 个 | 5
23 | 031002003059 | 刚性防水套管安装 介质管道公称直径(mm以内) 100 | 1.名称：刚性防水套管安装 介质管道公称直径100mm以内 2.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 个 | 5
24 | 031002005001 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 1.名称：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 2.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 100m | 0.95
25 | 031002001001 | 管道支架制作、安装 一般管架 | 1.名称：管道支架制作、安装 一般管架 2.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 100kg | 0.2
26 | 031208002170 | 橡塑管壳安装(管道) 管道 DN50mm以下 厚度20mm | 1.名称：橡塑管壳安装(管道) 管道 DN50mm以下 厚度20mm 2.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | m3 | 0.15
27 | 031208006001 | 绿色压延膜 | 1.名称：绿色压延膜 2.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 10m2 | 2
28 | 031002006004 | 剔堵槽、沟 砖结构 宽mm×深mm 70×70 | 1.名称：剔堵槽、沟 砖结构 宽mm×深mm 70×70 2.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 10m | 3
29 | 010104004002 | 机械挖管沟土方 三类土 | 1.名称：机械挖管沟土方 三类土 |  | 10m3 | 4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：千秋墓园有限公司外部营销中心项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
2.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序
30 | 010103001009 | 机械回填土 机械夯实 | 1.名称：机械回填土 机械夯实 2.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 |  | 10m3 | 4
31 | 031009001005 | 给排水、采暖、燃气安装工程 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
32 | 031212001003 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08