鞍山市人民检察院办案基地实验室设备

采购项目结果公告

（采购编号：AGJCG2015G044）

鞍山市公共资源交易中心于2016年2月6日9:30分对此项目进行集中采购。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购信息公告管理办法》规定，现将采购结果公告如下： 

1.采购人：鞍山市人民检察院（地址：辽宁省鞍山市）

  联系电话：0412-2299322
2.集中采购机构：鞍山市公共资源交易中心（地址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号）

  联系电话：0412-5212882
3.采购结果： 

第一包中标供应商：雨生家具有限公司 （地址：辽宁省大连市沙河口区民政街417号科技广场B座12-1号）
中标价：111.3999万元 
第二包中标供应商：北京世安科技开发有限责任公司

中标价：34.2万元。
4.评审小组成员名单：赵志刚、王斌、王勇、李凤君、范士凤
5.主要中标标的详见附件。

6.本公告现予以公告3天。 

7.合同事宜联系电话：0412-5586810  5586809 5589012  5589016 

鞍山市公共资源交易中心  

2016年2月16日
附件：中标主要标的

附件：中标主要标的
包号：  01包                                       单位：万元（人民币）
包号：  01包                                       单位：万元（人民币）
	品目号
	产品名称
	数量
	规格、型号
	单价

	01
	靠边实验台
	64米
	雨生、D750mm/900mm*H850
YS-001
	0.1727

	02
	边台试剂架
	12米
	雨生、D230mm*H950mm、YS-002
	0.045

	03
	台式单口化验专用水龙头
	4个
	台雄

SAN-21102
	0.02198

	04
	PP水槽
	7个
	台雄
L550mm*D8450mm*H310mm
SAN-5101B
	0.02041

	05
	PP杯槽
	4个
	台雄
L190mm*D110mm*H180mm 
SAN-5204B
	0.00471

	06
	台式三口鹅颈化验专用水龙头
	3个
	台雄
L550mm*D8450mm*H310mm
SAN-21304A
	0.045

	07
	全钢吊柜
	5米
	雨生
D300mm*H6001mm、YS-003
	0.07065

	08
	插座
	45个
	正日、220V /10A，16安、ZR-001
	0.00314

	09
	滴水架
	7个
	台雄、L500mm*D120mm*H700mm、SAN-8103B
	0.05

	10
	节能环保内补风型钢制通风柜
	3个
	雨生L1500mm*D830mm*H2210mm、YS-004
	1.0205

	11
	脱水通风柜
	1个
	雨生L2000mm*D1100mm*H2350mm、YS-005
	1.3345

	12
	包埋通风柜
	1个
	雨生L1800mm*D1100mm*H2350mm、YS-006
	1.256

	13
	染色通风柜
	1个
	雨生L2000mm*D1100mm*H2350mm、YS-007
	1.3345

	14
	洗眼器
	4个
	台雄、 SAN-7101
	0.05966

	15
	紧急冲淋洗眼器
	1个
	台雄、 SAN-7102AH
	0.52443

	16
	万向排风罩
	8个
	台雄、SAN-6415
	0.1593

	17
	病理取材台
	1个
	雨生、 YS-008
	7.85

	18
	通风标本柜
	2个
	雨生、 YS-009

	1.0205

	19
	试剂柜、资料柜、文件柜，工具柜
	24个
	雨生、 YS-010
	0.1727

	20
	更衣柜
	8个
	雨生、L900*D450*H18001、YS-011
	0.1727

	21
	全不锈钢解剖台
	1个
	雨生、L2600mm*D860mm*H750mm+120mm、YS-012
	2.826

	22
	不锈钢记录台
	1个
	雨生、L900mm*D600mm*H750mm、YS-013
	0.2355

	23
	鞋柜
	2个
	雨生、L900mm*D515mm*H1100mm、YS-014
	0.1727

	24
	实验椅
	38把
	雨生、 YS-015
	0.0471

	25
	通风药品柜
	6个
	雨生、L900mm*D450mm*H1800mm、YS-016
	0.1884

	26
	玻片/蜡片/晾片柜
	3个
	雨生、L600mm*D500mm*H1600mm、YS-017

	0.6703

	27
	器皿柜
	2个
	雨生、L900mm*D450mm*H1800mm、YS-018
	0.157

	28
	天平台
	2个
	雨生、 YS-019
	0.303

	29
	显微镜台
	2个
	雨生、L700mm*D500mm*H700mm、YS-020
	0.31

	30
	储物架
	3个
	雨生、L900mm*D450mm*H1800mm、YS-021
	0.1

	31
	无机玻璃钢风机
	3台
	意隆、 YL001

	1.0833

	32
	电缆线及线管
	70米
	津达、 
	0.005495

	33
	控制线及线管
	140米
	津达、 JD002
	0.005495

	34
	风管及配件
	一批
	意隆、 YL002
	4.71

	35
	风机配件
	3套
	意隆
	0.1923

	36
	半自动石蜡切片机
	1台
	莱比信、 
CUT5062
	11.56

	37
	全自动组织脱水机
	1台
	莱比信 
	12.526

	38
	摊片机
	1台
	莱比信、 

WATER
	1.0717

	39
	烘片机
	1台
	莱比信、 
HEAT
	1.0717

	40
	全自动组织石蜡包埋机
	1台
	莱比信、 
MPS/P2
	11.7

	41
	显微镜
	1台
	奥林巴斯 

BX35
	10.6318


包号：  02包                                       单位：万元（人民币）
	品目号
	产品名称
	数量
	规格、型号
	单价

	01
	进口全自动染色机
	1台
	ST5010
	34.2


